墨江中学食堂门口花园整治项目工程招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2021年1月22日 8:30－11:30 始兴县墨江中学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2021年1月22日下午15:00 始兴县墨江中学总务处 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2021年1月22日下午15:00 始兴县墨江中学总务处 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 朱先生 18998664321 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县墨江中学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县墨江中学食堂门口花园整治项目工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县墨江中学 |
| 4 | 资金来源 | 学校公用经费(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 142521.3元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2021年2月10日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥2900元。若中标者则自动转为履约保证金(项目金额的的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照原件及复印件； （4）组织机构代码证原件及复印件； （5）税务登记证原件及复印件； （6）企业安全生产许可证原件及复印件 （7）资质证明。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）工程量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件； （10）企业安全生产许可证、资质证明原件及复印件。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县墨江中学

2021年1月18日

投标报价书

始兴县墨江中学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县墨江中学食堂门口花园整治项目工程施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                               。                               （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

. 工程量清单报价表

项目：始兴县墨江中学食堂门口花园整治项目（加盖学校公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 73.2 |  |  |
| 2 | 现浇混凝土池底 | 1.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 14.64 |  |  |
| 3 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.93 |  |  |
| 4 | 现浇构件钢筋 | 1.水泥混凝土底板钢筋 钢筋网 |  | t | 1.757 |  |  |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 1.墙体钢筋 墙厚0.5m内 |  | t | 0.475 |  |  |
| 6 | 柔性防水 | 1.防水工程 油毡防水层 平面二毡三油 |  | m2 | 73.2 |  |  |
| 7 | 柔性防水 | 1.防水工程 油毡防水层 立面二毡三油 |  | m2 | 14.63 |  |  |
| 8 | 刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 平池底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 |  | m2 | 73.2 |  |  |
| 9 | 刚性防水 | 1.防水工程 防水砂浆 圆池壁 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 |  | m2 | 14.63 |  |  |
| 10 | 水池底、侧斜面大卵石铺设 | 1.铺设 大块河卵石 |  | m3 | 19.03 |  |  |
| 11 | 水池边大块河卵石砌筑 | 1.砌筑边池 大块河卵石 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 |  | m | 29.25 |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 2.5 |  |  |
| 13 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 1.79 |  |  |
| 14 | 塑料管排水管 | 1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 |  | m | 10 |  |  |
| 15 | 排水地漏 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1 |  |  |
|  | 水池合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小桥 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 11.25 |  |  |
| 17 | 混凝土垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 0.58 |  |  |
| 18 | 混凝土基础 | 1.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 4 |  |  |
| 19 | 混凝土地梁 | 1.现浇承台、支撑梁与横梁 地、横梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.45 |  |  |
| 20 | 混凝土拱桥拱座 | 1.现浇拱桥 拱座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.27 |  |  |
| 21 | 混凝土拱桥拱肋 | 1.现浇拱桥 拱肋 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.54 |  |  |
| 22 | 混凝土板拱 | 1.现浇板梁、板拱与挡墙 板拱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 1.8 |  |  |
| 23 | 桥面铺装 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 2.铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | m2 | 9 |  |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.863 |  |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.25 |  |  |
| 26 | 混凝土栏杆 | 1.预制小型构件、栏杆 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.安装小型构件 栏杆 |  | m | 12 |  |  |
|  | 小桥合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路面及排水沟 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 705.18 |  |  |
| 28 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 211.55 |  |  |
| 29 | 种植土回(换)填 | 1.换耕植土 机械 |  | m3 | 189.59 |  |  |
| 30 | 水泥混凝土路 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 39 |  |  |
| 31 | 水泥稳定土 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm  |  | m2 | 39 |  |  |
| 32 | 挖水沟沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 |  | m3 | 30.38 |  |  |
| 33 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 17.72 |  |  |
| 34 | 砖地沟、明沟 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砖砌明沟 两边1/2砖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | m | 63.3 |  |  |
| 35 | 水沟内壁抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 |  | m2 | 50.64 |  |  |
| 36 | 沟盖板 | 1.明沟成品混凝土盖板安装 32cm宽 |  | m | 63.3 |  |  |
|  | 路面及排水沟合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 池底模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 |  | m2 | 7.85 |  |  |
| 38 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 圆形池壁 木模 |  | m2 | 29.25 |  |  |
| 39 | 水沟垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 12.66 |  |  |
| 40 | 道路模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 5.8 |  |  |
| 41 | 小桥垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 1.92 |  |  |
| 42 | 小桥基础模板 | 1.杯型基础 复合木模 |  | m2 | 16 |  |  |
| 43 | 小桥支撑梁及横梁模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 地、横梁 |  | m2 | 3 |  |  |
| 44 | 小桥拱桥拱座模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 拱座 |  | m2 | 1.8 |  |  |
| 45 | 小桥拱桥拱肋模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 拱肋 |  | m2 | 5.4 |  |  |
| 46 | 小桥板拱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 板拱 |  | m2 | 9 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

以上含税

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：