始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2021 年第 二 季度）

| 序号 | ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4WTEONwMeVHCftLRf3KiDtLB3yMCb2KUX3Ki=tLB3wMyPoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrxMjHvQDXvNB0FMiX1KSPzMTHsNCIFMB0BNTQBLiPyLCEENTI8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOrp7zLuO1KWZsu57uqaHz7N6o7ttveqMs7tt0rp73KKhzLWOnqlqu5pw6R=tYF8iOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xqyPx7+XyrCI9q1gu6V90ivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6JuMCKy8iNvLm5uZF+sa6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6JuMCKy8iNvLm5uZF+sa6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbxLCHvLSPvMyH4NCHzLCX7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLRzvMhzxLR=fLSX5LSj5LSH7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDtLS=1OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi33PxzwMhzzMRzxPhz1QBzwMivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB31LC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiXvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUoTPzMALCImPWcIPjEmRUABczECRTIqQDcAQTEAPTEWQUYYZj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNQDDySVoQdD4pPWcMQDIgQmbvdT0TPSMMZkE3SloAcz0DPlEMRFc3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDcWX2QRYDYOKz0RZ2cFc0kDUkEQRzgnPko4LTXvUSb4UFDyUVYUQ0YkcCE3PT0QNGcDTUkDUkEQSDgmVkMGQSQ2VkkidDcTPUgBYz4VPjEMYTUFajwUVEITciENblQRNUEZUiXyVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjELTTEibUX2PSbxVF8RPyMhdkEBUFo2RDH4TykXYyYDQV4EYUoDUiIQaWUjcUEtU1EHRVQEUToOM1YYZWkHXRsSaBsYTEHzNVYTPUE4L2ALdjISbjspP0HqXlEMUFEKZx7vNUMDLyIjdCUxUyElPmUwdUkKMWYLNDcYMVEVdEAJQR8rYjM0NFc0Tl03MWUuT0U1NGgFXlE3dWAEcTYrP2YjXkXqYDICaTQVTDQAYz0BPTEGZlcmQzUMRTkBYzQAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EULTwEdT4WaGYrMDgXYjQxMlooYT4qMTIQVkUuc0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcudj0DSSQMQFrvS0LvMT0DTTcBZWAWP2ckPlY2TWEDP1orcVHuZ2UJdl4tRTgrbCQ1aFghUFwpbh8rbDsxaGUhTGArVVYtcWELaVv0Yl8zMig4MUjqLz0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoIcz0pPWgNQDDySVoqMD0pTWcNZjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAbEMWUR8pdiU4RUQkS0gSRDUNMB8MVDQrZUj4UiAlU0MlZmIPSzQLNDckTkQIM0QSUT8OVSUJUB8FPloEckI5YCQjRCkvZVsEVmAmJx73NUAsPkf3MTX3dkcqSTYWXTcIUmkASEo1cVUYKyUrSzc4bzHxT2kYZF82QCM3ViU5TTkjNTP2RR7wJyUDNF4jXzI2aTw4ZFEDTDo3dSARZELyTkDxMzEUdTsVQjsxdj8sLWI2LWoMZz3zZF0waxr3SGQzTV4xbRsHQSArczMhXzr0NF7uUSkXSWEMbSENMSM4cCQFMSfyPmgTKxs1SULzSUUMLDT4MjLzQ2UhMSgHbCUWTEcySRrvPWEOZGo4RCIPPTUGVjTqMh8xM1gmQCg4RmUJbGE2cCQyc14LdTg4dkX3JyQ3RUkHQjXyTiErVFICLkD0b0o2KzbuUyUQdVwGPm=ybjwPUFUQOSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQiQAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFLEQCPzIiLDMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZD0pYFgZZlrxSTQidD4TaFgMQFLySmoYLD8GQWkNZlb0VVoIdj4WSlkYXTMCPjcqc1cmTlwMRTkDUFEAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQSUkATTEAPTIYTkYoSWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTvSTQidT4DQSIMQDE2STYuVDQTRWgMQFM4SjQELj0DPWcMQl82YTQESj0AbzcALUUEPlfzQTEESTETZjUPSTDvQzDwUTUCPiQGVF34SzgHXzIMTSg2QEEYQEYQTTgHY0oZdSEFLET2NGgGUDEXPlcNUjIAa1UEQl4LUUgRUGXwSmIjTikQVkX1L0gEPWgDdjENPlcNUjIAb1UBaDkYUFoBaFg5QUoMPlMGPSEUQTE3MEEWX2QRYDYOK0TxcCEHLTIrVGIjX0EDPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTEzPTI4bEgyQGYZYVgESFQ1SjEFS0AAXzfwSCEkQF8MT1MRMVsNVEoCXSTxMTMjVl8iZCARTVr2cCkoSDkjbiUKVCUmNTgpLSkMPjQLYVs1STYKb2EMRjf0cF83Sl8wUB8TLTkPYknyRF0zXkX3QyYxRlcxaSg1c0opaGAXQSgqUBsVNDr2dTL0Q1IHaSYnRkLudjUVcGIHR1sSMEcURyjwcEf0LDUKVT4UND0CPWcEPTEgSzMAVUE2Y1cGPT0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjITUWMTRSEgUxsXY1QjND81bT8JMCITZzYBaEMpPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpSWcMdlc2S0QQMTwTZ2cNPUkGR1wYSDHzQh8BP18MRz8WMWXqTyQtS1UiY1UWaljqUzYzS0cOchsWZ2E0UyUyJ10VZBskMl80XUgrJ1jybmoLaFn2X2cHTUkFR1wYUjEQSTUFPWcSSTQALz0pPWkMQDTvSTQidT8TY2kNQDDxSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEAMDkBPUECaDoZUBsPTF4IZD3zMVQIX0DyZig3Xz8WRlnwVEH4VjnqS2L3MD01c0n0Qj0pcD4JTSP0ZlsrTCgUQz0SNTgNL1fvYiIsR0ERaV0DMx85LBsYQlY5Z0g5SlEQc0YZa0knVDkAcFzqMSUpK10UMFIKczgZSDooQ1oATFYFal4NPVfyLEAyZh8XM1sPdVPwczgCVWYKQl8MNF4HSEIGQjwjQjQhbzITRWAUUWE1SSYhU2YDVD04TSMoQ1EwZic2cSHwP1U0biQiUEMXPTozc2ItdVn4UCEidV84bkTyalYKL1cXamoiRDYPKyX3dDwmdEE5TUPyazwmXSU1amckalwYNVE2dicQP171REAIYkj3PUEZZ0P2bhs1cTcATGoIaSQsaWICL1k5P1M1RVYLSkg5M1oEZFciUUgjREcVYGMLVjQsdF4DNFH4XlwDR0UYQ14kb2L4SiUMVTkBQ2oCPzERXzMATTU2YEQBZT0Qb2cCTUkDUkEQQzU2RjQTZjT0STQiQzDwUTUCY2c2TiI3ckksQmMIQUIvViIrLEkWc1cQL1woVkgJdkoWSiEiaVvvYUMBPlQXTl8hLzovYDgqY0DxNGULPzIMYDcQcT0RY2cFY0kDUkEQQDQANTgRQT4BRTYBLUksdGAYdTIDTUQEPzQ2XzEAZTEZPWgmPjEAPTEFZDYWRWoARjImUWIDYz0CQ1cUPT0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPjkGPTvxdl0GZDXub2buT2bqLzX2L0n2SCUAQiTwMz8mNB8MVkTxXlE2S1LqMUAsZWMlY1b4VUgJR1YXbjj1SicvNDUidiknYiEqYT0WZmn1J1f3XicNaSAHMUAmcUMgZmMALykkajQGQSY2Xz8vRSApZUASZUQgTjsNMVsCXjTuZTE0VDDxTF71K1k3b0gzZT0ZYFsuSWMVQkAsQDcVLCEya1gmP0=0J1L3a130USz7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLCDxOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSbzOB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9bFU4XVQxPUcyK2EKZD0qRFzxdGQFZUUXQF8pMkISaiEBS1LvVkYJc0j2djLyUC0QNWUrYyfzMTjqTDcLXmYNYjTxNEYAZ1EVSzMBdS0vREIvbDglYlYlYlYmRFYlRiElYl8QYlYnYlYlbDglZFYlYlgmRFYnRiElZF8QYlgnYlYnbDgNa1YlSl8mRD4uRiENa18QSl8nYj4ubDg1RlYlcjomRGYJRiE1Rl8QcjonYmYJbDghY1YlXlcmRFImRiEhY18QXlcnYlImbDghbFYlXmAmRFIvRiEhbF8QXmAnYlIvbFgmYlYhY1YmZFclRkImYl7yY1YnXlclbFgmZFYhY1gmZFcnRkImZF7yY1gnXlcnbFgra1YhaF8mZFwuRkIra17yaF8nXlwubFg0RlYhcTomZGUJRkI0Rl7ycTonXmUJbFf4Y1YhNVcmZCkmRkH4Y17yNVcnXikmbFf4bFYhNWAmZCkvRkH4bF7yNWAnXikvbB82YlYPc1YmK2clRl82Yl72c1YnTGclbB82ZFYPc1gmK2cnRl82ZF72c1gnTGcnbB8Ja1YPRl8mKzouRl8Ja172Rl8nTDoubB8VRlYPUjomK0YJRl8VRl72UjonTEYJbB8ZY1YPVlcmK0omRl8ZY172VlcnTEombB8ZbFYPVmAmK0ovRl8ZbF72VmAnTEovbDD1YlX0MlYmPSYlRkT1Yl8JMlYnMSYlbDD1ZFX0MlgmPSYnRkT1ZF8JMlgnMSYnbDEpa1X0Zl8mPVouRkUpa18JZl8nMVoubDEuRlX0azomPV8JRkUuRl8JazonMV8JbDEDY1X0QFcmPTQmRkUDY18JQFcnMTQmbDEDbFX0QGAmPTQvRkUDbF8JQGAnMTQvbFEHYlYmRFYmXTglRmQHYl7vRFYnYzglbFEHZFYmRFgmXTgnRmQHZF7vRFgnYzgnbFEqa1YmZ18mXVsuRmQqa17vZ18nY1subFEMRlYmSTomXT0JRmQMRl7vSTonYz0JbFEnY1YmZFcmXVgmRmQnY17vZFcnY1gmbFEnbFYmZGAmXVgvRmQnbF7vZGAnY1gvbGAgYlX4XVYmbFElRl0gYl8BXVYnNVElbGAgZFX4XVgmbFEnRl0gZF8BXVgnNVEnbGA4a1X4dV8mbGkuRl04a18BdV8nNWkubGAkRlX4YTombFUJRl0kRl8BYTonNVUJbGAvY1X4bFcmbGAmRl0vY18BbFcnNWAmbGAvbFX4bGAmbGAvRl0vbF8BbGAnNWAvbDglYlX4bGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGAvbGA4U0AkbFQvbD0BbDsvbGAvbGj8bGDqbGAvLFYvbFQyU1QiNUknPVE4YVg5VFgiNUkRZ0cjdT0wc1QicUjyQlEAYSQYRVfvLmAFZjsyYFswU1QJdDQnQGEWXVMnUVgJaCcFOUUwcEYFXmIiaCbyMSYxaVHqaWE2aCcRSiEsPUg3cVQJNDcnMUMHQFQ5VCH2NGoMPWcFYUE5cFg5NF8RaDMoQy0GblU5MGo1TlEwbUEwc2M2cTInZ1wAc0orUkU2UWnzOSYqTEIwMlkTdF7zX0YWK1wNRWfyLjsMUUQuR0QqZVk5YTsTYlE4L1QARzP4QDIyZ1YoSyf3cyA0aSMFSiUVdSMlYicZRVfzYjsKcUYLSSzvRSL8cCIFdEQRbkj3ZhstZkgWbFwIP0EZQ0IZcF8ONDEIP1E4SCb8Q1k2dFkpYEcWZmEASGgZbzgIYWoVQ1oIPWMVLGcRZUcGbFz4ZycZbkoQTU=0ciXqQlsyMWgAYhstSCM5MVEhPjwHTTkrSkEpbjc5XkIzUiMLMlkJZVIiPkMUXzMBZ10WVCMOSD4MVWHzSGkzVEgjcyzuPWQidSYwP2TxMx8wU1UBNVQWLFIsLSEXLSksX1juMDsvMUkDbmb3diMDLWAtdVg1aWDubGLqTFz3VCLyb18BS1MrOUAiYWA4cm=zNGc2aWIYLkM3XyM3MCQtYWHwYzoDVTYvbT82aiEsNUcYZx8vbmMhPmMWVDIFMh8pVEoOQlkidDEkaTPqQjQZYDkOP2gVaWEkMGEkPVg4SFoIJzQjVmb1T1UsLTn2Zj0AVFUHVkcYQkIYJyEtVEoPZ0M4T1vxLVn3VmMFUyUoTmgZXz44a1jxdlkjTygPRkAPPSUCdEYzPlX3ZTExYGEkNDkYPj7yREopYSIFQmEJZTn1ZDgxK0ouP2YUazYzRm=1cl3udUk4RUg5PVnvbFPwSlkuK0ovSlgXdl0iMlsMZ1QyVmYKPWMUUSk4RjIFc2ksT0UYblXxLzEyKyQ3ZF4YVWQ5cDIxJ2A4cBsoVBsZZmYYU0opZSMmXyQNdELxJzgoNDwvSzMZUCE3PzQGZjEOUWURZmD1NGEUMCQQZiM3SjcqM2k4ZzYuRUcCUVgCSFz8LmoJbD4oOWYgcikPL1QDUEgnPy03aV4NK1ouK2kLXU=zPyUvUEMUbCk3YGUtSUABb2HwLloYb2AyTEktTVj4PzcJaEAKbhsMNEkLLCQAViMXNTEPLkQpcWM4L0=yNCUvaF4zNToOXVgoSj8VZWD1OTj0MF31TiIrNFo1cFwtSyA4LlgjQ1f2Pkj0aVwBUm=qVDE0TzovOUnzNEoGM1DvRUL8aSETdFkwXSIlT2ITQkkJaijwS10FXSXxYDD0MlgyTzYTVkgQLSX3LmMHYUQwdjc0VDMlMlkkbUYJMGA1Q0ILOTQQUSMFRkYobj8hR1QCUEoyR0c5alnvLTL0UTzwSyTvbDsWUR73bVz1QyQIbFsMUR80ZikYbR8hM1UmQ2XxX18sR2n1XScKZjYqQj4jbh84czotUUHzS2juSCA5U14NVi04ZjIzLWkTNVwgY18mcVUpVFQNdjQ4K2gXa1L1MGPxPVsnUCILQz33bVcXSl0IaWf1dCcXY0UzLVoZYEEWLjYrMyUiM2nvZV8VLyMnMl45UE=yZEYVOWoURUYPMVUmPyctYifuVjYGbGgvX10yaEYAcFwRTDkmb1QOYVssbkMCVEkiOVUxZTcWL2A5YSQkVlgwSGHqUj0tZjMzZSDwQ2MPJyInZFIZMUAnT1YvJ2j4K1khXkcDXT4STEEIXV4ZZEAUR2gsZFUYb1f4dlUhcV4tJyU4LGfuOVQ0VGcvNDoKVEEGRiUkRFX3Q1b4aUIyLFvyYWgvcyMPKzggclIUbWL1VjwsbCEJUkAlcFo4aSATbEkiclHxUWEPdR8gRSEgdCUwZGY4QiAxOWH4TzXuLFv1ajotdSUkdGI4R1UFUlLvY2krRyXyL0ovSUcHbGAva10sPzkOc0j1VWcuQFoJb1UFYBs4S1P0Ul4KVEMpS1kvcGIrXmgkYmIAPVXuK2MLYFYUYDsBQCf2byY3QjMCTT4sT0YgTyLwXj71dWMYST0CNDomdj8lND0WRl0hYlEWLWoFX0YPTDYnPz4HcCYyS2gUPT8OVlMZYEDqYFL2QiEwXjcMZUQRTlw3X0ciZkIza2Qyc0j2VVYJQjIrZGAqRl0XK0YYYzkSQ2L2PmMOcmkRPmcxYDQPK1otYTMvR1wZaDXxZEc3YScKXlciTTwrTFc3VFMgVCcoLFUBTGj1bTwyZTPxbzwYVlc3LCP8LVYnMSUBc2AkMDP0YykzQFMyLjcwaUQvbGUpQiALQGg2ZmkubloVTikTQDjvbzMucUU3RlzqbkYgUEcvdjMKaV4sXl3zYDgsYiU2TUgLRlwwLlb3NT7wLS0ZUVn8UTgyL0AmcDYpMCUwa1HzPkUVczz2VV0scUoFNWD2YUAkaV4DXiUjXlM3T0XuRDoBMlwGPSUFOSMhORsVdDsIKyIJcDsZNCgrbFwza2oORWEVZz0oVkn2dDsJREgtMmDvXUgyNCQDaGgDM0fyNDz1ZFLuZT8vUWIpVj43dEPwXTgsTjYvYCQiK1T2YEYpcjooZUUkdi05TCYMP2cKQGE0aGLzSTQiNSf8SyIlaFkXVlrxMCMUSCIAViAnRiMwc2MZdFgsMTknVFY2RmICbSIkU0YMTCICMlYnaUYTSWITQGMpUmHzSknubjnucB8UaCYZNDQJbjIpdFHvYjMZPjL8ZCQTdj0yYEn4MDYyYCcTT1gOP0UlbTkVPmAHSx8OVlwXbmIsXyYSZycSXUbvVDsTRGk4bl8ILmYXQjsrciISdiMUQ0Q5cGMqLEMKSEgMMET3YEkDVkkmX0byLzYWVmEQX0MGQ2LyLjsxST0icjsRXjP2bmotM2UjPl4DZUAhaCkBSiMFTUosdS0XMzohLVo1aEI1LTYiVFUVbVUgLVw2ZDcyckABcFY4MFMgb2MkZlM2UiczTiILQDgBQiIzUWcAZWguZzonYUcjRhsJVlIjXjgGNSUFUSkMSTPzYSAPNSQFaWgJcWMLbFErSUcgYCgzalbwbmItJ18QbmYRQGMGcD0DRC0rVjoBVi03UWQCXSzxZzkVNF05VD8oZSkwTUoCcTsPVmQOYSQBK1kwdFQJUlvyJzwxbmUVbEQ3NSM4JzX1Q0AiVGIoaEkQLlI4PmUlaEDvVkk2X1kMZ2AGLGUMY1UJT1P0QzXvZDsgTmIBOV0OSCMRJ0MyZSINSDzqQmg0RjQ3XVozS18gNDj3PVwrVGI0UTX8LWX0S0n2UGkrakkoT185cmEra2IMSSz8TEIWYiguZkoXM1wKXyYDUUE0LTDvdEMwP2EVVjn4dFEuMmIoRkb2XWchLkgoYl78Pjc1LEjzOSkIZUgyUVv8bTELYGoUSloIVjsORDP1Yyz2JyI4Mj0GYzYpQDYQRiD8bjE2QDfyP0b3S0EpcGTvPT8zNVMnP144PR7xPm=3UF0KYFw3NRszLh8sX0Q2VCQOSR8wK1QjcR8MUiAhdTIvZ1MvLFgzZljvQEPxbVYyZEguK0o4MUU5ZFcXLFk4Zifudi0TMkDxbUoJL1EPU0QkblsgUlc1LCzzUFgnVVv8T0EFTkcyT0QJLlUWU1nzTVrwbWMAViEBcVY1ZEkYL2grMVE4UUEvc0MoUUEDRF8WRkX3al3yaEk3QzkjSiIXVFIYMF7yZ0gmdEMYaFUlXV4NVEkBS1IoTkouMDPqTzojRFssYGD2X2koTy0LLTLwXkY5PjsyVF8RTT8rUWQLLFkLLUX2aGcKVFsPY1X0ViQgXiMlLiQnSUQJP0ohQ1n0M2MZaj8HdGgYbFIgOVMhR0EmUUA4SFo1Y14JJ1DwQDIxPTgYTCMAZEgLdFsPZWEnXUcGRmQJcGUPTFzqK2AnTkMNZF0FLWfxNS=0LmMWU2cPaFLwVkkiVVD1SVY0MD8nbWgnSFb2U2UhcDMxOSQnTEcuRDrzYGPvdl4mUjL8ZFX1XlsPS2MxMDH0VCYHL1D3Vl8VaToYRjItdCk3SWgqMUkCNFcKT1wPKyQzTUINaT8OVmczdSMJLRruSz4UY0TyQiEJaDfqPz4zMRsnZDgJYlYGbFMSYjgpUWo1Pkf3Y2UgSkkOR1wjbykiMyf8RCk4VWXxckcVMyE1LCUTQ0EBUSgLTVb3LEAjbDIvbEMvPT41TjkrYEAZPmYxVGU2NUf3XzYrVVj3LD8qcUUDTRsiXTPzcWUCbEYWZGYINWYxZVknT1U5NEYINDQZX2MgSyIsYWUkZyL4MWQhLiUVMz0WaCcuMEokdGjybFUXbEYTc0QAYEY0NVU4dmgvQmAoNDoGbUQjbDo0YWARMUcmPSIVbUEjcS0AYGggSygoVUQ1b1gkdDDvXTQzVSEVXSAIQjYYcF0DZWcDQGH8ZVUQS0I3YybuVEEKQlkjXVQsdUAsaCMhdFEldlzxaEQPJ1j2dmkxMSMoRUYYLiMYb0gPSCI3TCEOaD0nXlMta2UWZGguJ1kodlQgVWA0ZFbyLj0lLlUqdlQXLCjxaGQsMDnwQCQ0Yhs1czDyYlcRLiYFZF0GPT0JVlwuR0o2S2UCRF0tb0XuNFQMLmcXals4Qj8xdT0wbyP8QzYuYWEuK18NbycSXT8QdkPxLEQZQiIMQ10sQEXxR0juPVUCPWgka0YxXyQRaSE3ZR8KVmMSSEowS1YHZTH1ZFcpUxs5bmEFVD8XLWAOXmQSaSPqdlsjUkgSbUEgYFkNRx8kalIMMDHybWAHR1jqPmQSLWAydEcCUkMuMjkocFgGQiIHNSINXiARLEc1YEIQRGIARVYtbVcwZSQTaVktTCgxJzbwS2Yna1QsZTkFcF0ja1k0SCI0cjcBaTw0YCD4Tx8DLFgySlQOX10wMh8QY0IOLmckUV05QFgsKyIMQlD4RiIPPmEnLDIScmHyRlgIbkIXMTwwLkD8YGg4MkY1XV0JdCg4PWgtcVPybyUJdDgYXz0zQ1PyRzEZc1H8PlknYTozbiAwcCUQTEUZLF8uPVkHRjEpQ1wZTF8XVjQIcUn3dScpTmMDUSY1dEYWSDkibVgkbzwpJ0oFcF8ART3zVjoUZR8sdGgqaV0ycDDxdUYDK2UyMiUWPUX1dUYzRicZNVsoZzYNTEcALmfvZ2gFUkkuYEMAbUAWZUkyLFX2LEUAah8UU2QPUmgRVDE2LCcpYCMIcFH0ZUX1Q0gWVCL2PUcsKyAzQ1kWPVIuT2cJUkY5ZyIMaDHuVl4ybkoxNEgJQDzuPV4wbj0DNF8VQ0gyVmoCXTEDY0AZS1b0RiEtVToDdWMVJxr2Tx8oTEXxZkgxJzQPUWgzQGIwVicRdlzuPVUPSzI1YT8xNCcFTiYAK0UKRB8AUTfxYCIIYT71VicxM2D2UjrwLjnzajoJXl72SUUGQGcKdEAJYl4DYGQWLjQDP2QJL0EuSVE5LmIVX1UxQGIDRmXwTGcXLyIjbGALOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLSPvMyH4NCHzLCX7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf// 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县永安大道中77号县政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 始兴县太平镇兴平路279号美景园 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 3 | 始兴县兴平路02号墨江中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 始兴县北门路102号蓉生建材 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标同上 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 始兴县城北路62号风度中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |

| 6 | 始兴县343省道华达酒店 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 始兴县城东路338号始兴中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 始兴县永安大道东306号职业中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 始兴县太平镇河南路 62号逸夫小学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 始兴县北门路371号实验小学, | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |

| 11 | 始兴县沈所镇沈南沈所小学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月20日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 始兴县城南镇新村村塘窝城南中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 始兴县顿岗镇顿岗中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 始兴县北门路272号太平镇政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 始兴县罗坝镇田心村委会 | 田心饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |

| 16 | 始兴县马市镇育才路1号马市中学 | 马市水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月21日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 始兴县商业街澄江镇附近澄江镇政府 | 澄江水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 18 | 始兴县深渡水乡深渡水街10号深渡水乡政府 | 深渡水饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 始兴县司前镇244省道附近司前镇政府 | 司前水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 20 | 始兴县隘子镇344省道与农民街交汇处西南联丰村委会 | 隘子水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2021年4月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
           2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。