始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

竞争性磋商采购文件

（项目编号:0724-2240Z17N1683）

招  标  人：始兴县风度中学

招标代理机构：国义招标股份有限公司

中国·韶关

二○二二年五月

目  录

第一部分  采购邀请函	3

采购邀请函	4

第二部分  采购项目内容	7

一、商务要求	8

二、技术要求	8

第三部分  供应商须知	17

供应商须知前附表	17

一、概念释义	19

二、竞争性磋商文件的说明	21

三、磋商响应文件的说明	23

四、评审程序	27

五、评审方法及标准	31

六、确定评审结果	35

七、其它	36

第四部分  合同书范本	38

第五部分  磋商响应文件格式	49

（一）自查表	50

1.1供应商资格性/符合性自查表	51

1.2评审项目投标资料表	53

（二） 资格证明文件	54

2.1 承诺函	55

2.2.法定代表人/负责人资格证明书（格式）	57

2.3.法定代表人/负责人授权书（格式）	58

2.4关于资格声明函	59

附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书	60

附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、

行政法规规定的其他条件的承诺函	61

附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书	62

2.5保证金声明函	63

2.6经营状况一览表	65

（三） 商务技术文件	66

3.1首次报价一览表	67

3.2.投标报价明细表	68

3.3商务响应表	69

3.4技术响应表	70

3.5. 服务方案	71

3.6 同类业绩一览表	72

3.7拟任执行管理及服务人员情况	66

3.8响应采购文件要求的其他证明材料	73

3.9文件袋封面	75

# 第一部分  采购邀请函

## 采购邀请函

国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受始兴县风度中学（以下简称“采购人”）委托，就下列项目内容采用国内竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：0724-2240Z17N1683

二、项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

三、项目预算金额：人民币269,660.00元。

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 标的内容 | 数量 | 最高限价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能报告厅音响及灯光照明设备 | 一批 | ¥269,660.00 | 签订合同之日起45个日历天按招标人指定的地点安装调试完成，并交付使用。 |

注：（1）供应商必须具备独立完成分包的内容的能力，成交后不允许分包、转包。

（2）详细内容见采购文件第二部分“采购项目内容”部分。

（3）供应商的投标报价超出总价最高限价，其报价视为无效报价。

五、供应商资格：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织【提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供投标截止日前六个月任意1个月的财务报表（资产负债表、现金流量表及利润表）或基本开户行出具的资信证明，若资信证明不能体现基本开户账户的，须另附开户许可证】（提供该证明材料复印件加盖公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“附2.4.2：《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》】；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标截止日前六个月任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）】（提供该证明材料复印件加盖公章）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、参加投标的供应商代表必须是法定代表人/负责人或法定代表人/负责人授权代表；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（供应商出具声明函）；

9、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商文件发售期内及磋商当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

10、本项目不接受联合体投标。

六、招标代理机构只接受报名购买本磋商文件供应商的投标。磋商文件由采购招标代理机构发售。

1、报名时间：符合资格的供应商应当在2022年5月6日至2022年5月11日购买竞争性磋商文件，逾期不再受理。

2、本项目竞争性磋商文件在国义招标采购平台（以下简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）进行线上领购（建议使用“搜狗（ie.sogou.com）”或“傲游（www.maxthon.cn）”浏览器，且在浏览器设置中需要允许flash运行）。

领购竞争性磋商文件方式：

（1）注册：首先在国 e 平台完成注册以及注册审批手续，操作步骤详见国 e 平台首页“用户指南”中的《供应商注册手册》；

（2）申请：供应商选择“递交资料管理”-“申请资料递交”，选择对应项目申请；耐心等待确认通过后即可进行下一步操作；

递交申请资料时须提供以下资料并加盖公章扫描电子版：

●工商营业执照副本复印件加盖公章；

●法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人身份证复印件加盖公章；如非法定代表人/负责 人购买的，还需提供法定代表人/负责人授权委托书及授权代表身份证复印件加盖公章。

（3）购买：供应商选择“文件管理”-“竞争性磋商文件购买”，选择对应项目生成订单；

（4）支付：通过选择网上支付方式完成支付。

（5）国e平台项目咨询联系人：温小姐、刘小姐   电话：0751-8898362。

国e平台技术服务热线：曾先生      电话 0757-88219988

3、本磋商文件每套售价为人民币300元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2022年5月19日10时00分(注：当日上午09时30分开始受理响应文件)。

八、提交响应文件地点：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号开标室。

九、开标时间：2022年5月19日10时00分。

十、开标地点：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号开标室。

十一、本公告期限：自公告发布之日起三个工作日。

十二、联系事项

(一) 招标人：始兴县风度中学

地  址：广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号风度中学

联系人：卢老师

电  话：0751-3336354

（二）招标代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号

联 系 人：刘小姐、温小姐

联系电话：0751-8898362

国义招标股份有限公司

2022年5月5日

# 第二部分  采购项目内容

## 一、技术要求

★依据粤财采购〔2019〕1号文《转发财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，供应商所投产品属于政府强制采购产品类别的，必须在响应文件中提供依据相关国家标准最新版本的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，如未按规定提交，作无效投标处理。

（一）项目设备清单及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台音响部分 |  |  |  |  |
| 1 | 双8“线阵列音箱 | 技术性能不低于： 频率响应：60Hz-20KHz；额定阻抗：8Ω；额定功率：400W；峰值功率：1600W；指向性:水平100°,垂直10°；吊挂角度:0°-10°；灵敏度：99dB；最大声压级：133dB | 个 | 8 |
| 2 | 15“线阵次低音 | 技术性能不低于： 频率响应：35Hz-500Hz；额定阻抗：8Ω；额定功率：600W；最大功率：2400W；灵敏度：99dB；最大声压级：133dB；低音单元配置：15"×1 | 个 | 2 |
| 3 | 线阵音响吊架 | 线阵音箱专用 | 个 | 2 |
| 4 | 后补音箱 | 技术性能不低于： 频率响应:45Hz-20KHz；额定阻抗:8Ω；额定功率(AES):450W；灵敏度:99dB；最大声压级:126dB；低音单元配置:12"×1，高频单元配置:1.75"×1。 | 个 | 4 |
| 5 | 返听音箱 | 技术性能不低于： 频率响应:40Hz-20KHz；额定阻抗:8Ω；额定功率(AES):450W；灵敏度:99dB；最大声压级:126dB；低音单元配置:12"×1，高频单元配置:1"×1。 | 个 | 2 |
| 6 | 18路专业调音台 | 技术性能不低于： 1、输入通道：单声道*12，单/立体声道*1，立体声*2 ，INSERT输入*6。 2、输出通道：立体声*2，监听输出*1，耳机输出*1，辅助输出*4，编组输出*4。 3、电平表： 监听输出电平 2X11 LED电平表。 4、内建数字效果器 24 种效果 。 5、USB音频 联接电脑播放 USB 2.0兼容，采样率：48 kHz,Bit深度：16-bit。 6、蓝牙/MP3 U盘播放/录音 支持：MP3/WMA/WAV等文件。 | 台 | 1 |
| 7 | 舞台专业功率放大器 | 特点：1、高效率功放D类线路设计，音质和性能绝佳。2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。3、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 技术性能不低于： 1、输出功率：2×1200W/8Ω、 2×1800W/4Ω。2、频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB。3、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）。4、灵敏度0.7V/1V/1.4V 。5、谐波失真THD<0. 051％。6、信噪比≥97dB，阻尼系数＞350。 | 台 | 3 |
| 8 | 舞台辅助专业功率放大器 | 特点：1、高效率功放D类线路设计，音质和性能绝佳。2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。3、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 技术性能不低于： 1、输出功率：2×650W/8Ω、 2×1100W/4Ω。2、频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB。3、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）。4、灵敏度0.7V/1V/1.4V 。5、谐波失真THD<0. 051％。6、信噪比≥97dB，阻尼系数＞300。 | 台 | 3 |
| 9 | 数字音频处理器 | 技术性能不低于： 1、4进8出、32位DSP芯片处理。 2、输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪音门，增益，静音，相位，延时，联动调节等处理功能。 、输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，联动调节等处理单元。 4、任意通道之间参数设置可以自由复制。 5、30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。 6、配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制。 7、参数：频率响应:20Hz-20KHz，-0.3dB；动态范围：115dBu；失真度：<0.008%at 1kHz（0dBu）。 | 台 | 2 |
| 10 | 8路电源时序器 | 1、1U机箱，带电压显示。 2、按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。 3、每通道可以单独受控。 4、电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz。 5、最多可级联255台工作。 | 台 | 2 |
| 11 | 数字会议发言主机 | 1）主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用8芯电缆传送，单台主机可带60个套代表/主席麦克风，加扩展器最多可达到240个麦克风； 2）单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言（1-9支）、先进先出； 3）面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用； 4）具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备； 5）频率响应:40HZ～16KHZ； 6）总谐波失真:小于0.1%；； 7）采用220V-240V～ 50Hz-60Hz交流供电； 8）符合国际会议设备及国际安规标准UL，CE认证。 | 台 | 1 |
| 12 | 代表话筒单元 | 1）采用全新数控化设计，超大LCD显示屏；2）单元由系统主机供电，输入电压为DC18V，属于安全范围；3）单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接；4）可弯式电容麦克风，并配可更换式防风罩；5）台面可移动式、可拔插咪管；6）麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯，可控制发言状态；7）频率响应:40HZ-16KHZ；8）灵敏度:-44dB±2dB；9）参考讲话距离:20~80cm。 | 个 | 8 |
| 13 | 数字话筒线缆 | 用于全数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接；具有6P-DIN公插头x2 | 米 | 30 |
| 14 | 会议话筒 | 一台双接收主机、配2个无线座式会议话筒单元。拾音频率响应:65-16000Hz;灵敏度:-40±2dB；拾音距离: 20~80cm。 | 套 | 1 |
| 15 | 无线手持话筒 | 真分集双接收无线话筒，一台双接收主机、两个手持式无线话筒；手持话筒采用动圈式拾音头；频率响应：40Hz-18KHz；无屏蔽阻挡空间使用距离可达80米。 | 套 | 1 |
| 16 | 无线头戴话筒 | 真分集双接收无线话筒，一台双接收主机、两个头戴式无线话筒；头戴话筒采用动圈式拾音头；频率响应：60Hz-17KHz；无屏蔽阻挡空间使用距离可达80米。 | 套 | 1 |
| 17 | 天线放大器 | 1、全频道的UHF天线分配器，分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。 2、单一台天线分配器主机可支援最多8个-10个天线通道端口。多台天线分配主机串连使用可支援更多台接收机。 | 套 | 1 |
| 18 | 反馈抑制器 | 自适应回声消除、反馈抑制、噪音消除；数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定；内置7段可扫频均衡器，有效调整输出音频频率曲线；超宽频响电路技术，强力抑制回声；可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式)，20Hz~15KHz (音乐模式)。 | 台 | 2 |
| 19 | 音箱架 | 多角度可调节，壁装式音箱架 | 个 | 6 |
| 20 | 落地式话筒架 | 支架可以折叠,可以伸缩，支架高度约80-140CM，三脚架打开直径约60CM；横杆长度:约65CM | 支 | 4 |
| 21 | 音响线 | 无氧铜材质，多股软质专业音箱功率传输线缆，线径2.0平方毫米 | 项 | 1 |
| 22 | 音频线 | 无氧铜材质，96网双屏蔽，2*0.5芯，双层抗拉护套。 | 项 | 1 |
| 23 | 音频配件 | 音频接头、音频转换头 | 项 | 1 |
| 24 | 辅助配件 | 多媒体地插，护套线管，安装固定件等 | 项 | 1 |
| 25 | 设备机柜 | 国标42U | 个 | 1 |
| 二、灯光照明部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED帕灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，160W，RGBW全彩。 2、色温：3000K、5600K两个色温校正通道。 3、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 4、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁。 5、控制通道：7通道模式。 6、主体结构材料：铸铝。 | 盏 | 24 |
| 2 | LED面光灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，200W； 2、色温：3000K-6000K可调； 3、控制方式：DMX512；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 | 盏 | 12 |
| 3 | 三基色会议灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，200W； 2、色温：3000K-6000K可调； 3、控制方式：DMX512；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 4、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁。 5、控制通道：7通道模式。 6、主体结构材料：铸铝。 | 盏 | 16 |
| 4 | 灯控台 | 技术性能不低于： 1.96个对像控制，对像通道最大可到80； 2.兼容2010系列R20格式灯库； 3.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； | 台 | 1 |
| 5 | DMX放大器 | 技术性能不低于： 1.96个对像控制，对像通道最大可到80； 2.兼容2010系列R20格式灯库； 3.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； 4.16个多功能推杆，可翻20页； 5.13个重演功能推子，控制450项记忆场景，60个编组和50张场景快照存储； 6.7英寸中英文显示； 7.新的两速银色细长的编码器 8.2个DMX-512信号独立输出接口； 9.带USB接口，灯控台可与电脑之间进行USB连接； | 台 | 2 |
| 6 | 数字灯光控制终端 | 数字灯光显示单元信号系统调度及控制操作端（详细技术参数见附表一） | 套 | 1 |
| 7 | 电源线 | 双层绝缘护套，多股铜芯软质电缆线。2.5平方、1.5平方铜质软线缆。 | 项 | 1 |
| 8 | 控制线 | 双芯多股，外层高密度屏蔽编织网 | 项 | 1 |
| 9 | 智能供电箱 | 技术性能不低于： 1、6路3KW； 2、3P32A插座输出； 3、压线式总电输入； 4、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5、带三相电压表和三相指示灯； 6、19英寸标准机箱； 支持智能电路保护技术（详见技术参数附表二） | 套 | 1 |
| 10 | 灯光吊杆 | 采用镀锌防锈钢材，定制尺寸，吊挂安装 | 米 | 56 |
| 11 | 报告厅照明灯 | 观众区域照明灯，含配套线材、开关等，项目定制 | 项 | 1 |
| 12 | 灯光配件 | 固定件、电源连接件 | 项 | 1 |
| 13 | 舞台电动幕帘 | 根据舞台正面10米宽度规格定制，设计一组左右同时对开大幕(电动开合)，2组固定遮挡竖幕 | 项 | 1 |

附表1：数字灯光控制终端详细技术参数

1、主板内置数字灯光通信控制接口，能与外部灯控台无缝对接

2、处理器: New Core i3-10100(3.6G/6M/4核)或以上CPU,配备智能散热系统，包括由BIOS管理的智能风扇，可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度

3、芯片组：英特尔® H470 Express或以上，主板Bios集成网络同传功能

4、内存：8GB DDR4 2666 MHz或以上，2个DIMM插槽最大支持64G；数据传输率最高可达2933 MT/S。

5、硬盘：256GM.2 SSD+1000G 机械硬盘

6、光驱：无光驱

7、显卡: 英特尔UHD 630显卡或以上

8、网卡：集成10/100/1000M千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)；

- ▲显示器:同品牌20"宽屏LED背光液晶显示器或以上,具备“优化显示器的寿命”技术 - （提供制造厂商盖章的认证材料复印件)

10、键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；

11、I/O:8个USB端口（前置：6个USB接口，（USB数据接口输出电压范围：4.75-5.25Vdc；USB数据接口输出电流范围：500mA-1500mA；USB数据接口无负载能量消耗：＜150mW；USB数据接口接触电流应不超过20uA）: 前置：1个3合一 SD卡读卡器槽位；1个耳机/麦克风插孔组合模块；2个第二代USB 3.2端口，4个第一代USB 3.2端口； 后置：1个HDMI端口；1个音频线路输入端口，1个音频输出端口；1个RJ-45端口；1个VGA端口；2个USB 2.0 端口；可选：1个并行端口；1个PS/2端口；1个4X串行端口；1个串行端口，2个USB 2.0端口； （须提供厂商盖章的技术说明书或认证材料复印件)

12、前部端口：≥1 个麦克风/耳机组合插孔；≥4 个 USB 3.1 Gen1 端口

13、后部端口：≥1 个音频线路输出端口；≥1 个 电源接口；≥1 个 RJ-45 端口；≥1 个 VGA 端口；≥1个HDMI端口；≥4个USB2.0端口

14、扩展插槽: 2 个 M.2插槽； 1 个 PCIe x16 插槽； 1个 PCIe x1 插槽

15、机箱和电源:不低于180瓦特，开关电源不低于88%典型效率，电源可扩展500W电源方便扩展升级独立显卡；机箱不小于11L, 机箱电源与主机须同一品牌，免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置面板电源开关, 机箱后部原厂自带1个线缆锁孔和1个挂锁锁孔的机箱锁定方式

- ▲服务质量：TSIA服务认证证书；整机原厂三年免费上门保修 - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲质量安全：整机通过CNAS认证的颠震试验的检测，加速度≥7g，重复频率为≥30rpm，脉冲持续时间＞16ms，冲击≥1000次，产品可以正常工作。 - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲具备计算机系统优化证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲带多向风扇的计算机系统技术认证证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲辐射骚扰B级测试小于标准限值7db； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构构出具的技术说明书或认证材料复印件)

- ▲国家电子计算机质检中心认可的平均无故障M1值不低于105万小时证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

22、提供该产品原厂制造商针对此项目的原厂保修售后服务承诺函

附表2：智能供电箱技术参数表：

1、额定绝缘电压Ui：≥AC1000V 2、额定工作电压Ue:AC230V/AC400V 3、过电压等级：IV 4、额定工作电流Ie：≥530A 5、污染等级：3 6、额定频率：50Hz 7、内部隔离形式：Form 4b 8、防护等级：IP40 9、6路3KW； 10、3P32A插座输出； 11、压线式总电输入； 12、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 13、带三相电压表和三相指示灯； 14、19英寸标准机箱； 15、智能电路保护技术 16、▲电击和能量危险的防护性通过国家级实验室认证标准 （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲操作人员接触区的安全防护性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲维修人员接触区内的防护通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲产品的抗冲击性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲产品的棱缘和拐角安全性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） 21、提供该产品原厂制造商针对此项目的售后服务承诺函

说明：

- 供应商须对本项目货物、服务及工程进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 采购项目内容中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 采购项目内容中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 二、商务要求

商务需求明细

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1、报价方式为本项目目的地的固定总价包干。 2、预算金额：人民币269,660.00元。投标报价应为人民币含税全包价，投标报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于产品价款、备品备件价、易损件价、人工、保险、技术资料、安装费（含各种线材、辅材费）、调试期间所产生的一切费用、保险费、包装费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等各项应有费用）。 | 不可负偏离 |
| 2 | 付款方式和条件 | 1、签订合同后，成交供应商缴纳合同总金额的5%作为履约保证金给采购人。全部设备安装调试结束并通过验收合格后六个月内，采购人支付合同总金额的100%给成交供应商。验收合格后5%履约保证金转为质量保证金，在验收合格满一年后若无重大质量问题一个月内无利息一次性退回质量保证金。 2、成交供应商凭以下有效文件与招标人结算： 1）合同； 2）成交供应商开具的正式增值税专用发票：成交供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致； 3）成交通知书。 | 不可负偏离 |
| 3 | 交货期 | 签订合同之日起45个日历天按招标人指定的地点安装调试完成，并交付使用。 | 不可偏离 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点。 | 不可负偏离 |
| 5 | 质量保证 | - 1、供应商提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。 - 2、产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书,整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。 | 不可偏离 |
| 6 | 验收要求 | 1、所提供货物按采购人的要求送货到指定地点。 2、成交供应商所提供货物应具有出厂合格证。 3、成交供应商须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 4、成交供应商所提供货物验收时如发现质量问题的，成交供应商负责免费调换，成交供应商不能退换，均按不能交货处理。如果所提供货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换装，以保证所提供货物按期交付采购人使用。换货的相关费用由成交供应商承担，并承担由此给招标人造成的一切损失。 5、成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商应承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 6、成交供应商提供的产品应达到有关标准的要求并确保通过采购人的验收，当双方有异议时，须以当地质量监督部门的检测报告为准，该检测费用由成交供应商承担。 | 不可负偏离 |
| 7 | 质保期 | 项目质量保证期为至少1年，项目质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，成交供应商负责免费保修，所有费用由成交供应商承担。 | 不可负偏离 |
| 8 | 技术培训 | 免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、面对面培训、保养培训和维修培训，并提供对部分用户简单故障排除方法培训。同时提供书面承诺和培训方案，并对相关技术问题进行充分交流，使用户能熟练使用现有系统；免费培训操作人员至熟悉为止。 | 不可负偏离 |
| 9 | 售后服务 | 1、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。 2、保修期内若设备出现故障，成交供应商必须在收到使用单位通知后4小时内到达现场处理故障。报修24小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。 3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。 4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商需免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，成交供应商应免费上门核定原因，再根据招标人要求更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。 5、若成交供应商不能按合同按时提供服务，招标人有权从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额扣除质量保证金，扣完为止。如对招标人造成实际损失，应赔偿相应损失。 | 不可负偏离 |

注：上表中的偏离选项，“不可偏离”选项为不可更改采购要求的条款；“不可负偏离”选项为不得低于采购要求的条款；否则其投标被拒绝的风险由供应商自行承担。“可偏离”选项为可正偏离或负偏离的条款，供应商在投标承诺时必须说明。

# 第三部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保 证金 | 保证金数额 | 人民币叁仟元整（¥3,000.00） |
|  |  | 保证金递交形式 | 电汇/银行转账/网银/保证金保险（保函形式） |
|  |  | 保证金递交方式 | 1.电汇方式：供应商登录国义招标采购平台（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）采购文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《投标保证金账户银行汇款信息》函。 2.投标保证金保险（保函形式）：供应商登录国义招标采购平台（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）采购文件后，点击主页上方菜单栏“文件管理”-“文件下载”进入采购文件下载页面；在下载列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击“﹢办理保证金保险（保函）”，跳转到申请页面。 3.保证金递交账户：供应商在****投标的每个项目（标段）对应的保证金汇款银行账号是不一样的，具体的保证金汇款账号详见《投标保证金账户银行汇款信息》函。 注：供应商可以登录国e平台，选择主页上方菜单栏“保证金管理”查看保证金汇款的到账情况。招标项目结束后，我公司将按供应商保证金汇款路径原路退还保证金。因此，不建议供应商用现金方式递交投标保证金。如汇款不符合要求导致保证金退还不成功等情况，责任及损失由供应商自行承担。 4.投标保证金的有效期：投标保证金在响应文件有效期内保持有效。 注：虚拟子账户指供应商登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）竞争性磋商文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《投标保证金账户银行汇款信息》,根据提示内容进行保证金缴纳操作。 |
|  |  | 交纳时间 | 必须在2022年5月19日10时00分前到账； |
|  |  | 其他说明 | 款项来源：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目 |
| 2 | 磋商保证金汇入 户址 | 开户名称 | （供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作） |
|  |  | 账 号 | （供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作） |
|  |  | 开户银行 | （供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作） |
| 3 | 成交服 务费 | 成交方应按本竞争性磋商文件中的要求和规定的金额在收到成交通知3日内向招标代理机构交纳成交服务费,收费标准参考“广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按差额定率累进法计算收取，不足6,000.00元按6,000.00元计算。 成交服务费由成交人支付，含在投标报价范畴中，但不单列。 银行开户名：国义招标股份有限公司韶关分公司 开 户 行：中国银行股份有限公司韶关分行 帐 号：705569607906 |  |
| 4 | 成交服务费支付方式 | 由成交供应商在领取《成交通知书》前以银行转账方式一次性支付。 |  |
| 5 | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算 |  |
| 6 | 磋商有效期 | 递交磋商响应文件截止时间起满90天； 成交供应商的磋商有效期延续到合同签定生效之日止。 |  |
| 7 | 磋商响应文件资料数量和封装 | 磋商响应文件密封包 | 内含磋商响应文件正本一套、副本贰套。 说明：正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。副本可为盖章后的正本的复印件。 |
|  |  | 报价信封密封包 | 内含： 1.《首次报价表》原件一份（加盖公章）； 2.电子文档光盘（内有整套磋商响应文件资料，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。 |
|  |  | 说明 | 所有递交的响应资料均需密封包装并在封口处加盖供应商公章，响应资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见竞争性磋商文件第五部分磋商响应文件格式）。 |
| 8 | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员共3人； 其中：相关领域的专家3人。 |  |
| 9 | 成交供应商数量 | 本项目成交供应商数量为：1家。 |  |
| 10 | 评审方法 | 综合评分法 |  |

## 一、概念释义

- 竞争性磋商适用法律

本次竞争性磋商适用的主要法律法规为《中华人民共和国招标投标法》、参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购其它相关法规。

- 释义

- 招标代理机构：是指国义招标股份有限公司（简称：招标代理机构）。

是整个采购活动的组织者，依法负责编制竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件拥有最终的解释权。招标代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。

招标代理机构：国义招标股份有限公司

地    址：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号

电    话：0751-8898362

传    真：0751-8898362

网    址：www.gmgitc.com

联 系 人：刘小姐、温小姐

- 采购人：是指始兴县风度中学（简称：采购人）。

是采购活动当事人之一，在采购阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或采购人或甲方或买方。为便于竞争性磋商文件及附件直接转化为经济合同条款，在竞争性磋商文件中被称为建设单位或采购人或甲方或买方的采购响应阶段均指采购人。负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价、回复质疑等义务。

采购人：始兴县风度中学

地  址：广东省韶关市始兴县太平镇城北路62号风度中学

联系人：卢老师

电  话：0751-3336354

- 投标/响应的语言：供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关响应的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日（亦称自然日）及北京时间。

- 以上、以下：无特别说明时，本竞争性磋商文件中提及的“以上”均包括本数，“以下”均不包括本数。

- 实质性响应：是指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。竞争性磋商文件中标注“★”号的条款（如有）为不可负偏离（劣于）的重要要求，在响应时须完全响应，若其中一项出现负偏离时将作无效响应处理。

- 重大偏离或保留：是指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制采购人的权力和供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它供应商的公平竞争地位。

- 轻微偏离：是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

- 合格的供应商、合格的货物和服务

  - 供应商须符合本项目的供应商资格要求，依循正当途径通过招标代理机构获取本竞争性磋商文件，符合采购投标法规核定的必备条件，于递交磋商响应文件截止日时能满足本项目的响应资格及相关重要要求。

  - 若竞争性磋商文件资格要求允许两个以上的法人组成一个联合体响应时，联合体各方均须符合采购投标法规相关条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本次响应中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。

  - 供应商获取了本竞争性磋商文件并非意味着满足了合格、有效供应商的基本条件，一切均以磋商小组评定确认的结果为准。

  - 成交供应商：亦称成交人，是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。

  - 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指供应商制造或组织符合竞争性磋商文件要求的全新的货物等。竞争性磋商文件没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定均应是本国货物，如本次竞争性磋商文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。采购优先采购节能、 环保产品。响应货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及竞争性磋商文件规定的其它服务。“合格的服务”是指供应商按竞争性磋商文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足竞争性磋商文件规定的需求或特定目标的服务。

  - 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到竞争性磋商文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

  - 所有涉及知识产权的内容，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由供应商承担。供应商须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

  - 不合格的货物和服务将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用或追究其责任。

## 二、竞争性磋商文件的说明

- 竞争性磋商文件的组成和语言

  - 竞争性磋商文件阐明的是采购人对所需货物和服务的基本要求。

  - 竞争性磋商文件、磋商响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

  - 竞争性磋商文件采用刻录电子文档光盘和纸质盖章文件形式制作，两种介质的文件内容均为一致，不一致时以纸质盖章文件为准；它由：采购邀请函、采购项目内容、供应商须知、合同书范本、磋商响应文件格式共五部分组成。

  - 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，供应商均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合同缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时， 应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本竞争性磋商文件约定的技术要求为准。

  - 供应商应认真阅读并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 供应商必须认真阅读理解竞争性磋商文件的各项要求，如有任何疑问应在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间至少3个日历日或以前，以书面或传真形式向招标代理机构提出澄清要求，逾期提出的疑问，采购方有权不予答复。采购方对书面方式提出的竞争性磋商文件澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买竞争性磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件回传回招标代理机构邮箱[邮箱：sg@ebidding.com]。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若供应商在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

  - 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 竞争性磋商文件的修改

  - 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、招标代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、招标代理机构在提交首次磋商响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件截止之日。

- 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应于24小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法人代表授权人签字给予确认，并将该文件扫描回传招标代理机构邮箱[邮箱：sg@ebidding.com ]。该确认答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。若供应商在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该修改文件。

  - 为使供应商准备响应时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究分析，在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间5日前，采购人或招标代理机构可以视采购具体情况适当推迟递交磋商响应文件截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人。

- 答疑会及踏勘现场

  - 如需举行答疑会，响应供应商的项目主要负责人须按时出席，主办方将围绕竞争性磋商文件的内容现场澄清、解答供应商提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购方将集中统一后以书面形式通知各供应商，各供应商收悉后须及时予以确认。

  - 供应商出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

  - 对未有计划举行答疑会时，供应商应及时主动向招标代理机构或采购人了解项目详情。

## 三、磋商响应文件的说明

- 原则

  - 磋商响应文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对故意隐瞒或夸大事实之处,须自行承担相应的后果及法律责任。

  - 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次响应而发生的一切费用。招标代理机构对供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 磋商响应文件的组成与制作要求

  - 磋商响应文件应按照本须知有关规定内容及竞争性磋商文件第五部分“磋商响应文件格式”的要求以A4版面编制（图纸可以用A3版面编制，折叠成A4尺寸）进行编写，并逐页编排不间断的连续页码。同时还应按照第五部分“磋商响应文件格式”的要求填写供唱标使用的、单独密封的报价一览表。磋商响应文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码。

  - 磋商响应文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

  - 磋商响应文件中的技术或商务或服务参数差异说明所引用的顺序和编号应与竞争性磋商文件的要求相一致。供应商在具体的响应内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。

  - 磋商响应文件所使用的公章必须与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。

  - 供应商须对磋商响应文件进行装订，装订应牢固可靠，因装订不牢固而发生文件散落或缺损所产生的一切后果由供应商承担。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人/负责人或全权代表在旁边签字或加盖供应商公章后方为有效。

  - 供应商应编制磋商响应文件正本和副本的数量详见《供应商须知前附表》，响应资料包括磋商响应文件（正本、副本）、报价信封及电子文档光盘。每一份磋商响应文件的封面应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本及其它资料内容有差异，均以正本为准。

  - 供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购投标监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为供应商磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

  - 招标代理机构拒绝接受邮寄、电报或电话传真形式递交的磋商响应文件。

- 投标报价

  - 投标报价是以供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在磋商响应文件和合同书中未有明确列述、响应方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在响应总价之内。

  - 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价不高于前一轮报价），最后报价将作为评审的有效报价，且在有效期截止前为固定不变价，它是评审的重要依据之一，但并不是确定成交供应商的唯一依据。

  - 投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效响应。

- 投标报价勘误修正准则：

  - 磋商内容与磋商响应文件对应内容不一致，均以磋商内容所列述的内容为准；

  - 正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

  - 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

  - 磋商响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

  - 如出现明显笔误或其他情况，由磋商小组裁定；

  - 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以磋商小组审定通过方为有效。

- 磋商保证金

- 缴纳磋商保证金的方式及要点

- 响应供应商应按磋商文件规定的形式和金额、时间缴纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的  组成部分。

- 响应供应商应缴纳人民币叁仟元整（¥3,000.00）的磋商保证金。并作为其投标的一部分。磋商保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因响应供应商的行为而蒙受损失。招标代理机构和采购人在因响应供应商的行为受到损害时可根据本须知第3.5之9条的规定不予退还响应供应商的磋商保证金。

- 磋商保证金应由响应供应商以电汇方式/投标保证金保险的形式一次性从其账户汇入到以下帐户，并且必须在2022年5月19日10时00分（北京时间）或之前到账，否则投标将被拒绝。

保证金递交方式：

a.电汇方式：供应商登录国义招标采购平台（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）采购文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《投标保证金账户银行汇款信息》函。

b.投标保证金保险（保函形式）：供应商登录国义招标采购平台（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）采购文件后，点击主页上方菜单栏“文件管理”-“文件下载”进入采购文件下载页面；在下载列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击“﹢办理保证金保险（保函）”，跳转到申请页面。

C.保证金递交账户：供应商在****投标的每个项目（标段）对应的保证金汇款银行账号是不一样的，具体的保证金汇款账号详见《投标保证金账户银行汇款信息》函。

注：供应商可以登录国e平台，选择主页上方菜单栏“保证金管理”查看保证金汇款的到账情况。招标项目结束后，我公司将按供应商保证金汇款路径原路退还保证金。因此，不建议供应商用现金方式递交投标保证金。如汇款不符合要求导致保证金退还不成功等情况，责任及损失由供应商自行承担。

D.磋商保证金的有效期：磋商保证金在响应文件有效期内保持有效。

注：虚拟子账户指供应商登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在购买并下载拟投项目（标段）竞争性磋商文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《投标保证金账户银行汇款信息》,根据提示内容进行保证金缴纳操作。

磋商保证金汇入账户的开户信息如下:

开户银行：（供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作）

户  名：（供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作）

账   号：（供应商按系统生成的《投标保证金账户银行汇款信息》函执行操作）

- 凡没有按照本须知第 3.5条的要求参与磋商，应按本须知第 1.2之6 条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

- 未成交的响应供应商的磋商保证金，如没质疑或投诉，将尽速并不晚于成交通知书发出后 5 个工作日内原额不计息退还响应供应商。如有质疑或投诉，待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

- 已存入磋商保证金但不参加磋商的，必须在距离磋商截止时间至少两个工作日前，递交情况说明函原件到国义招标股份有限公司，说明不参与磋商的理由，并由法定代表人/负责人签名并加盖公章。不按时参加磋商活动又不提前说明的，视为不诚信行为，情节严重的可能被列入政府采购黑名单；因其不按时参加磋商活动导致供应商不够法定人数的，招标采购单位或代理机构有权在其磋商保证金中扣除专家评审费用。

- 成交人的磋商保证金，在成交人按磋商文件规定与采购人签订合同后且按照磋商文件要求提交履约保证金后的 5 个工作日内予以退还。

- 下列任何情况发生时，磋商保证金将被不予退还：

（1）响应供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其响应文件；

（2）成交人在规定期限内未按本须知规定与采购人签订合同并按规定提交履约保证金（如有）；

（3）响应供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的，或有影响采购公正的其他违法违规行为的；

（4）允许他人以其名义挂靠投标的；

（5）虚假、恶意质疑或投诉的；

（6）法律法规或本磋商文件规定的其他情形。

- 成交服务费（招标代理费）

- 成交供应商须按《供应商须知前附表》中注明的收费标准，在领取《成交通知书》前一次性向招标代理机构缴纳相应的成交服务费。

- 磋商响应文件的递交

- 供应商须按竞争性磋商文件规定的时间地点递交磋商响应文件，在递交磋商响应文件截止时间后送达或者未送达指定地点的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，招标代理机构将拒收。供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为磋商响应文件的组成部分。在递交磋商响应文件截止时间之后，供应商不得主动对其磋商响应文件做任何修改和补充。

- 供应商在递交磋商响应文件时，须同时递交可编辑的磋商响应文件电子文档，电子文档采用“Microsoft Office”系列软件制作（报价清单用Excel制作），不允许采用类似PDF等不可编辑的电子文件格式。电子文档使用光盘或U 盘作为储存介质。所有电子文档均不留密码，无病毒，不得进行压缩处理。

- 供应商所提交的磋商响应文件在评标结束后，无论成交与否均不予退还。

- 采购人及招标代理机构将拒绝受理迟于递交磋商响应文件截止时间送达的磋商响应文件，亦不受理未按规定的递交磋商响应文件地址送达的磋商响应文件。

- 根据本须知“竞争性磋商文件的修改”规定，采购人有权通过修改竞争性磋商文件而适当延长递交磋商响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交磋商响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 招标代理机构于递交磋商响应文件截止时间前（见采购邀请函）开始接收磋商响应文件。

- 供应商代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

- 采购人或招标代理机构将拒绝并原封退回本次采购递交磋商响应文件截止时间后收到的任何磋商响应文件。

- 供应商在递交磋商响应文件截止时间前，可对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为磋商响应文件的组成部分。在递交磋商响应文件截止时点之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改和补充。

- 供应商的授权代表须携带本人身份证，准时亲自递交合规格的密封磋商响应文件，对在指定时间外交付的任何文件，招标代理机构将拒绝接受。对于已接收受理的磋商响应文件，招标代理机构一概不予退回。授权代表应听从组织方的安排轮侯出席磋商，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为磋商响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 磋商仪式：

（1）采购人和招标代理机构在磋商开始时间于磋商地点组织磋商仪式。磋商仪式和磋商时需有供应商代表参加。参加磋商的代表是法人代表/负责人的须当场出示《法定代表人/负责人资格证明书》、本人身份证明原件；参加磋商的代表是授权代表的须当场出示《法定代表人/负责人授权书》、本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，否则其磋商将被拒绝。

（2）磋商仪式上，由全体供应商代表检查磋商响应文件的密封情况，招标代理机构当场宣布密封结果，供应商代表须签署磋商响应文件密封确认表，采购人检查磋商保证金到账情况。

- 磋商有效期

- 磋商有效期见“供应商须知前附表”。

- 供应商的磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不足的将被视为实质性不响应竞争性磋商文件而被宣布无效投标或无效响应。

- 磋商有效期内，磋商响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

- 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长其磋商有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。供应商可拒绝或同意采购人的这种要求。接受延长磋商有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应的延长其磋商保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 磋商有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标/响应而予以拒绝。

## 四、评审程序

- 磋商小组的组成及评审工作要求

  - 评审开始前，磋商小组应确认竞争性磋商文件。

  - 采购方根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建磋商小组，磋商小组的组成见《供应商须知前附表》。

  - 磋商小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞争性磋商文件的要求推荐评审结果。如发现磋商小组的工作偏离竞争性磋商文件的要求，或明显违反国家法律法规，采购人可会同监管部门解散磋商小组，重新组织磋商或评审，并依法追究有关人员的法律责任。

  - 磋商期间，采购人、磋商小组不得对竞争性磋商文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整。

  - 磋商小组应当对磋商响应文件进行评审，并根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

  - 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者招标代理机构说明情况。

  - 采购人、招标代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家【若在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，根据财库[2015]124号文“财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”，竞争性磋商可继续进行】。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上【财库[2015]124号文规定的情形除外】供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、招标代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上【财库[2015]124号文规定的情形除外】成交候选供应商，并编写评审报告。

- 评审流程与相关事项

  - 通过《评审细则》。《评审细则》的内容包括评审纪律、及与竞争性磋商文件表述一致的评审流程及方法等，磋商小组成员须统一严格按细则及竞争性磋商文件的内容和要求进入下列评审程序。

  - 资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

  - 磋商响应文件评审。依据竞争性磋商的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商的实质性要求作出响应，没有出现重大偏离。

对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

  - 初审结论。初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效响应”或“不通过”者，磋商小组可通知供应商授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效响应”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。

  - 磋商。磋商小组按照竞争性磋商要求，遵循物有所值和价格合理的原则，通过对磋商响应文件的技术、商务方案进行审核，集中整理出需质询和调整修正要点，磋商小组集中与各供应商进行一轮或多轮磋商后，确定一系列磋商共识与补充承诺。经授权代表签署后的补充承诺将作为磋商响应文件不可分割的内容。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

  - 磋商小组如需调整或修改竞争性磋商文件内容时，应取得磋商小组各成员的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

  - 最终报价。磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改竞争性磋商文件内容，一般情况下最终报价均不得高于前一次报价，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。

  - 比较与评价。磋商小组对通过文件初审的有效供应商的磋商响应文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

  - 综合汇总及推荐结果。

  - 将各磋商小组成员的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列；

  - 以评标总得分最高的供应商推荐为成交候选人。

  - 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；若未能区分优劣，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、打分表格及评审综合意见（授标建议），均须由磋商小组成员签名确认。

  - 评审结果未公布前，供应商均不得主动与磋商小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。

  - 供应商的授权代理人必须携个人身份证亲自出席磋商全程，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为磋商响应文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。

  - 除非竞争性磋商文件中有明确规定，磋商小组判断磋商响应文件的有效性和响应情况，仅基于供应商所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

- 废标条件及处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合资格条件的供应商，或对竞争性磋商文件件实质性条款做出响应的供应商不足三家【财库[2015]124号文规定的情形除外】；

- 供应商的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受或不符合竞争性磋商文件要求；

- 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，本项目采购活动须即中止或取消。

符合第1-3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商。

- 无效响应行为的认定

  - 不符合竞争性磋商文件中合格供应商的相关规定；

  - 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与响应，在独立供应商之间构成非法互惠利益和同盟关系；

  - 同一家供应商递交两份以上磋商响应文件或同一磋商响应文件中出现两个以上参与本项目的响应供应商名称；

  - 产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；出现不正当竞争的行为；违反了诚实信用、公平竞争原则；

  - 供应商未按要求提交磋商保证金；磋商有效期低于竞争性磋商文件要求；

  - 磋商响应文件编制与内容严重不符合要求；无效的印章、签字和重要文件；未按时提供样板、重要的物证和资料；

  - 未能有效通过初审检查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

  - 磋商报价超过了项目采购预算且采购人不能接受；

  - 评审期间没有按磋商小组要求提供补充文件，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

  - 磋商报价表述不清晰或无法确定；

  - 拒绝、对抗磋商小组所作的决定或合理要求；

  - 符合竞争性磋商文件中载明会导致无效响应的其它规定和要求。

- 评审过程的质询与澄清

  - 磋商小组认为有必要时，将向供应商就磋商响应文件内容进行质询。供应商全权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经法定代表人/负责人或授权代理人签署后将作为磋商响应文件不可分割的内容。在未征得磋商小组同意的前提下，补充文件不得对响应方案中一些重要的涉及竞争性和影响性内容进行修改。

  - 评审结果未公示前，供应商均不得主动与磋商小组、采购人、主办机构联系以探取评审信息。

- 采购终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者招标代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

  - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的【财库[2015]124号文规定的情形除外】。

## 五、评审方法及标准

- 评审方法

- 评审方法：综合评分法

- 评标委员会将严格按照本竞争性磋商文件件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足竞争性磋商文件件实质性要求前提下，对供应商进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

- 本项目评审方法由商务评分、技术评分、价格评分组成。

- 评审步骤及标准

（1）评标委员会依法对每个供应商进行资格性检查。

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商资格： 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织【提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供投标截止日前六个月任意1个月的财务报表（资产负债表、现金流量表及利润表）或基本开户行出具的资信证明，若资信证明不能体现基本开户账户的，须另附开户许可证】（提供该证明材料复印件加盖公章）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“附2.4.2：《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》】； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标截止日前六个月任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）】（提供该证明材料复印件加盖公章）； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6、法律、行政法规规定的其他条件； |
| 2 | 参加投标的供应商代表必须是法定代表人/负责人或法定代表人/负责人授权代表； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（供应商出具声明函）； |
| 5 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商文件发售期内及磋商当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |

（2）评标委员会对通过资格性检查的供应商进行符合性检查（合格供应商不足3家的，不得评标）。

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按竞争性磋商文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | 投标报价： 1）投标报价未超过本项目预算价和最高限价 2）对本项目内全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |
| 3 | 提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 |
| 4 | 响应文件按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 实质性响应竞争性磋商文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 实质性响应竞争性磋商文件中规定的其它情况 |

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

- 对通过资格性检查和符合性检查的供应商进行综合评审，综合评审包括商务、技术与价格三个部分，评比因素详见下面附表：

A：权重比例

| 评分项目 | 商务评分 | 技术部分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 25% | 45% | 30% |

B：商务技术评分表

| 评审内容 | 内容 | 评 审 因 素 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 （25分） | 同类项目经验 | 2019年1月1日至今（以合同签订之日为准）以供应商名义独立完成的同类项目业绩：每个得2分，最高5分。 注：须提供中标通知书或合同复印件并加盖供应商公章，不提供或未加盖公章不得分。 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商售后服务方案进行评分： 1、售后服务方案详细、合理、科学可行，得10分； 2、售后服务方案较详细、具有可行性的，得6分； # 3、售后服务方案较简单、不够具体的，得3分； # 4、没有提供售后服务方案或方案被评定为不可行的，不得分。 | 10 |
|  | 故障响应及解决问题时间 | 1、供应商接到通知后，服务响应时间、维修人员到达现场解决问题时间h≤2小时，得10分； 2、供应商接到通知后，服务响应时间、维修人员到达现场解决问题时间2小时＜h≤3小时，得6分； 3、供应商接到通知后，服务响应时间、维修人员到达现场解决问题时间3小时＜h≤4小时，得3分； 4、供应商接到通知后，服务响应时间、维修人员到达现场解决问题时间h＞4小时，或未提供服务响应时长，不得分。 # 注：须提供相关售后服务证明材料、服务承诺（格式自拟）为评审依据，未提供不得分。 | 10 |
| 技术 部分 （45分） | 技术参数响应情况 | 根据各供应商所投设备技术参数的响应情况进行评分： 完全响应的得30分，对带“▲”的条款有不响应或负偏离的，每项扣3分；非“▲”指标参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 注：▲条款须提供相关证明文件复印件并加盖公章作证明材料，未提供不得分。 | 30 |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商针对本项目组织设置要求、培训使用要求、验收标准等进行设计的项目实施方案进行综合评价： 1、产品可靠性、稳定性、优越性高，技术实施方案完整合理、可操作性强，得15分； 2、产品可靠性、稳定性、优越性一般，技术实施方案完整但不够合理，一般，得10分； 3、产品可靠性、稳定性、优越性差，技术实施方案不完整且可操作性差，差，得5分； 4、未提供方案或方案不可行，得0分。 | 15 |
| 价格 部分 （30分） | 通过本项目资格性检查与符合性检查并经算术校核的供应商响应最终报价的最低投标报价为基准价。 价格评分：满足竞争性磋商文件要求且最终投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。 投标报价得分=（评标基准/最终投标报价）*30 |  | 30 |

- 评分汇总

技术部分得分 ＝ 各评委技术评分总和 ÷ 评委人数

商务部分得分 ＝ 各评委商务评分总和 ÷ 评委人数

价格部分得分 ＝ 统一公式计算得分

评标总得分 ＝ 技术部分得分＋商务部分得分＋价格部分得分

（评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

## 六、确定评审结果

- 成交资格的确定

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分, 最终评标得分最高者为成交候选人，将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者为成交候选供应商的评审方法。

- 替补候选人的适用情形

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 成交通知

1.评标结束后，招标代理机构和采购人将在中国招标投标公共服务平台网、国义招标股份有限公司招标网公示评标结果，同时，招标代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。

2．评标结果公示后，采购人可以根据实际需要通知成交候选人在2个工作日内，按采购文件商务评审资料中的相关证件、证明文件、合同等资料的原件送采购人核对。成交候选人没有在规定时间送审相关资料的，或者采购人经核查发现成交候选人相关资料与磋商响应文件有不一致或弄虚作假的，采购人可以取消其成交候选人资格，没收投标保证金，并将情况报送招标投标监督管理部门依法处理。

3.《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

4.在未取得合法理由而获批复前，成交供应商擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

- 评标结果公示

- 评标结束后，采购代理机构和采购人将在国e平台网公示成交结果。

- 合同签订、争议与跟踪

- 供应商应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同。

- 竞争性磋商文件、磋商响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。

- 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

- 合同从国义招标股份有限公司见证之日起生效。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

## 七、其它

- 质疑与处理

- 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式当面向招标代理机构提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 若对竞争性磋商文件存有质疑的，应在竞争性磋商文件规定时间内以书面（原件）形式及时当面向采购人或招标代理机构提出。

- 对成交候选人提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其磋商响应文件内容应配合予接受任何形式的审查核实。

- 供应商递交的质疑文件或澄清回复文件均应加盖单位公章和由法定代表人/负责人或全权代表签字，并注明日期、联系电话和地址。

- 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

- 供应商有下列情形之一的，参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- 向磋商小组、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

- 未按照竞争性磋商文件确定的事项签订采购合同；

- 将政府采购合同非法转包或分包；

- 提供假冒伪劣产品；

- 擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和招标代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

- 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、招标代理机构及其工作人员参照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- 供应商直接或者间接从采购人或者招标代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件或者磋商响应文件；

- 供应商按照采购人或者招标代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件或者磋商响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件或者磋商响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者招标代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第四部分  合同书范本

始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

合

同

主

要

条

款

(参考版本）

| 甲方（采购人）：始兴县风度中学 | 乙方（成交人）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： 传真： | 联系电话： 传真：0751- |

根据始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备项目（项目编号：0724-2240Z17N1683）的采购结果，参照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本项目如下。

- 一、项目设备清单及技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、舞台音响部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双8“线阵列音箱 | 技术性能不低于： 频率响应：60Hz-20KHz；额定阻抗：8Ω；额定功率：400W；峰值功率：1600W；指向性:水平100°,垂直10°；吊挂角度:0°-10°；灵敏度：99dB；最大声压级：133dB | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 15“线阵次低音 | 技术性能不低于： 频率响应：35Hz-500Hz；额定阻抗：8Ω；额定功率：600W；最大功率：2400W；灵敏度：99dB；最大声压级：133dB；低音单元配置：15"×1 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 线阵音响吊架 | 线阵音箱专用 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 后补音箱 | 技术性能不低于： 频率响应:45Hz-20KHz；额定阻抗:8Ω；额定功率(AES):450W；灵敏度:99dB；最大声压级:126dB；低音单元配置:12"×1，高频单元配置:1.75"×1。 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 返听音箱 | 技术性能不低于： 频率响应:40Hz-20KHz；额定阻抗:8Ω；额定功率(AES):450W；灵敏度:99dB；最大声压级:126dB；低音单元配置:12"×1，高频单元配置:1"×1。 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 18路专业调音台 | 技术性能不低于： 1、输入通道：单声道*12，单/立体声道*1，立体声*2 ，INSERT输入*6。 2、输出通道：立体声*2，监听输出*1，耳机输出*1，辅助输出*4，编组输出*4。 3、电平表： 监听输出电平 2X11 LED电平表。 4、内建数字效果器 24 种效果 。 5、USB音频 联接电脑播放 USB 2.0兼容，采样率：48 kHz,Bit深度：16-bit。 6、蓝牙/MP3 U盘播放/录音 支持：MP3/WMA/WAV等文件。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 舞台专业功率放大器 | 特点：1、高效率功放D类线路设计，音质和性能绝佳。2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。3、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 技术性能不低于： 1、输出功率：2×1200W/8Ω、 2×1800W/4Ω。2、频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB。3、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）。4、灵敏度0.7V/1V/1.4V 。5、谐波失真THD<0. 051％。6、信噪比≥97dB，阻尼系数＞350。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 舞台辅助专业功率放大器 | 特点：1、高效率功放D类线路设计，音质和性能绝佳。2、开关电源供电效率极高，具有无噪音，瞬态响应好，低功耗的特点。3、电源线接插式设计，更换安装设备更方便。 技术性能不低于： 1、输出功率：2×650W/8Ω、 2×1100W/4Ω。2、频率响应20Hz～20kHz ±0.5dB。3、输入阻抗20KΩ（平衡）、10KΩ（不平衡）。4、灵敏度0.7V/1V/1.4V 。5、谐波失真THD<0. 051％。6、信噪比≥97dB，阻尼系数＞300。 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 技术性能不低于： 1、4进8出、32位DSP芯片处理。 2、输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪音门，增益，静音，相位，延时，联动调节等处理功能。 、输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，联动调节等处理单元。 4、任意通道之间参数设置可以自由复制。 5、30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。 6、配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端口实现远程实时控制。 7、参数：频率响应:20Hz-20KHz，-0.3dB；动态范围：115dBu；失真度：<0.008%at 1kHz（0dBu）。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 8路电源时序器 | 1、1U机箱，带电压显示。 2、按顺序开启或关闭8路受控设备的电源。 3、每通道可以单独受控。 4、电压适应范围 交流245V—90V, 50Hz 。 5、最多可级联255台工作。 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 数字会议发言主机 | 1）主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用8芯电缆传送，单台主机可带60个套代表/主席麦克风，加扩展器最多可达到240个麦克风； 2）单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言（1-9支）、先进先出； 3）面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用； 4）具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备； 5）频率响应:40HZ～16KHZ； 6）总谐波失真:小于0.1%；； 7）采用220V-240V～ 50Hz-60Hz交流供电； 8）符合国际会议设备及国际安规标准UL，CE认证。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 代表话筒单元 | 1）采用全新数控化设计，超大LCD显示屏；2）单元由系统主机供电，输入电压为DC18V，属于安全范围；3）单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接；4）可弯式电容麦克风，并配可更换式防风罩；5）台面可移动式、可拔插咪管；6）麦克风具有发言单键（TALK）与指示灯，可控制发言状态；7）频率响应:40HZ-16KHZ；8）灵敏度:-44dB±2dB；9）参考讲话距离:20~80cm。 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 数字话筒线缆 | 用于全数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接；具有6P-DIN公插头x2 | 米 | 30 |  |  |
| 14 | 会议话筒 | 一台双接收主机、配2个无线座式会议话筒单元。拾音频率响应:65-16000Hz;灵敏度:-40±2dB；拾音距离: 20~80cm。 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 无线手持话筒 | 真分集双接收无线话筒，一台双接收主机、两个手持式无线话筒；手持话筒采用动圈式拾音头；频率响应：40Hz-18KHz；无屏蔽阻挡空间使用距离可达80米。 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 无线头戴话筒 | 真分集双接收无线话筒，一台双接收主机、两个头戴式无线话筒；头戴话筒采用动圈式拾音头；频率响应：60Hz-17KHz；无屏蔽阻挡空间使用距离可达80米。 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 天线放大器 | 1、全频道的UHF天线分配器，分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。 2、单一台天线分配器主机可支援最多8个-10个天线通道端口。多台天线分配主机串连使用可支援更多台接收机。 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 反馈抑制器 | 自适应回声消除、反馈抑制、噪音消除；数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定；内置7段可扫频均衡器，有效调整输出音频频率曲线；超宽频响电路技术，强力抑制回声；可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式)，20Hz~15KHz (音乐模式)。 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 音箱架 | 多角度可调节，壁装式音箱架 | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 落地式话筒架 | 支架可以折叠,可以伸缩，支架高度约80-140CM，三脚架打开直径约60CM；横杆长度:约65CM | 支 | 4 |  |  |
| 21 | 音响线 | 无氧铜材质，多股软质专业音箱功率传输线缆，线径2.0平方毫米 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 音频线 | 无氧铜材质，96网双屏蔽，2*0.5芯，双层抗拉护套。 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 音频配件 | 音频接头、音频转换头 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 辅助配件 | 多媒体地插，护套线管，安装固定件等 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 设备机柜 | 国标42U | 个 | 1 |  |  |
| 二、灯光照明部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED帕灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，160W，RGBW全彩。 2、色温：3000K、5600K两个色温校正通道。 3、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 4、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁。 5、控制通道：7通道模式。 6、主体结构材料：铸铝。 | 盏 | 24 |  |  |
| 2 | LED面光灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，200W； 2、色温：3000K-6000K可调； 3、控制方式：DMX512；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 | 盏 | 12 |  |  |
| 3 | 三基色会议灯 | 技术性能不低于： 1、光源：LED，200W； 2、色温：3000K-6000K可调； 3、控制方式：DMX512；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态。 4、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁。 5、控制通道：7通道模式。 6、主体结构材料：铸铝。 | 盏 | 16 |  |  |
| 4 | 灯控台 | 技术性能不低于： 1.96个对像控制，对像通道最大可到80； 2.兼容2010系列R20格式灯库； 3.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | DMX放大器 | 技术性能不低于： 1.96个对像控制，对像通道最大可到80； 2.兼容2010系列R20格式灯库； 3.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； 4.16个多功能推杆，可翻20页； 5.13个重演功能推子，控制450项记忆场景，60个编组和50张场景快照存储； 6.7英寸中英文显示； 7.新的两速银色细长的编码器 8.2个DMX-512信号独立输出接口； 9.带USB接口，灯控台可与电脑之间进行USB连接； | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 数字灯光控制终端 | 数字灯光显示单元信号系统调度及控制操作端（详细技术参数见附表一） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 电源线 | 双层绝缘护套，多股铜芯软质电缆线。2.5平方、1.5平方铜质软线缆。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 控制线 | 双芯多股，外层高密度屏蔽编织网 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 智能供电箱 | 技术性能不低于： 1、6路3KW； 2、3P32A插座输出； 3、压线式总电输入； 4、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5、带三相电压表和三相指示灯； 6、19英寸标准机箱； 支持智能电路保护技术（详见技术参数附表二） | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 灯光吊杆 | 采用镀锌防锈钢材，定制尺寸，吊挂安装 | 米 | 56 |  |  |
| 11 | 报告厅照明灯 | 观众区域照明灯，含配套线材、开关等，项目定制 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 灯光配件 | 固定件、电源连接件 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 舞台电动幕帘 | 根据舞台正面10米宽度规格定制，设计一组左右同时对开大幕(电动开合)，2组固定遮挡竖幕 | 项 | 1 |  |  |

附表1：数字灯光控制终端详细技术参数

1、主板内置数字灯光通信控制接口，能与外部灯控台无缝对接

2、处理器: New Core i3-10100(3.6G/6M/4核)或以上CPU,配备智能散热系统，包括由BIOS管理的智能风扇，可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度

3、芯片组：英特尔® H470 Express或以上，主板Bios集成网络同传功能

4、内存：8GB DDR4 2666 MHz或以上，2个DIMM插槽最大支持64G；数据传输率最高可达2933 MT/S。

5、硬盘：256G M.2 SSD+1000G 机械硬盘

6、光驱：无光驱

7、显卡: 英特尔UHD 630显卡或以上

8、网卡：集成10/100/1000M千兆以太网控制器,支持局域网唤醒(WOL)；

- ▲显示器:同品牌20"宽屏LED背光液晶显示器或以上,具备“优化显示器的寿命”技术。 - （提供制造厂商盖章的认证材料复印件)

10、键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；

11、I/O:8个USB端口（前置：6个USB接口，（USB数据接口输出电压范围：4.75-5.25Vdc；USB数据接口输出电流范围：500mA-1500mA；USB数据接口无负载能量消耗：＜150mW；USB数据接口接触电流应不超过20uA）: 前置：1个3合一 SD卡读卡器槽位；1个耳机/麦克风插孔组合模块；2个第二代USB 3.2端口，4个第一代USB 3.2端口； 后置：1个HDMI端口；1个音频线路输入端口，1个音频输出端口；1个RJ-45端口；1个VGA端口；2个USB 2.0 端口；可选：1个并行端口；1个PS/2端口；1个4X串行端口；1个串行端口，2个USB 2.0端口； （须提供厂商盖章的技术说明书或认证材料复印件)

12、前部端口：≥1 个麦克风/耳机组合插孔；≥4 个 USB 3.1 Gen1 端口

13、后部端口：≥1 个音频线路输出端口；≥1 个 电源接口；≥1 个 RJ-45 端口；≥1 个 VGA 端口；≥1个HDMI端口；≥4个USB2.0端口

14、扩展插槽: 2 个 M.2插槽； 1 个 PCIe x16 插槽； 1个 PCIe x1 插槽

15、机箱和电源: 不低于180瓦特，开关电源不低于88%典型效率，电源可扩展500W电源方便扩展升级独立显卡；机箱不小于11L, 机箱电源与主机须同一品牌，免工具开启机箱面板，前置LED灯侦错告警系统，前置I/O，前置面板电源开关, 机箱后部原厂自带1个线缆锁孔和1个挂锁锁孔的机箱锁定方式

- ▲服务质量：TSIA服务认证证书；整机原厂三年免费上门保修 - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲质量安全：整机通过CNAS认证的颠震试验的检测，加速度≥7g，重复频率为≥30rpm，脉冲持续时间＞16ms，冲击≥1000次，产品可以正常工作。 - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲具备计算机系统优化证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲带多向风扇的计算机系统技术认证证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

- ▲辐射骚扰B级测试小于标准限值7db； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构构出具的技术说明书或认证材料复印件)

- ▲国家电子计算机质检中心认可的平均无故障M1值不低于105万小时证书； - (提供原厂盖章的国家认可的检测机构认证复印件)

22、提供该产品原厂制造商针对此项目的原厂保修售后服务承诺函

附表2：智能供电箱技术参数表：

1、额定绝缘电压Ui：≥AC1000V 2、额定工作电压Ue:AC230V/AC400V 3、过电压等级：IV 4、额定工作电流Ie：≥530A 5、污染等级：3 6、额定频率：50Hz 7、内部隔离形式：Form 4b 8、防护等级：IP40 9、6路3KW； 10、3P32A插座输出； 11、压线式总电输入； 12、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 13、带三相电压表和三相指示灯； 14、19英寸标准机箱； 15、智能电路保护技术 16、▲电击和能量危险的防护性通过国家级实验室认证标准 （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲操作人员接触区的安全防护性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲维修人员接触区内的防护通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲产品的抗冲击性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） - ▲产品的棱缘和拐角安全性通过国家级实验室认证标准 - （提供原厂盖章的具有CNAS认证国家认可的检测机构出具的功能检测报告复印件） 21、提供该产品原厂制造商针对此项目的售后服务承诺函

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 二、合同金额

合同金额为（大写）：             元整（￥          元）。

合同总额包括完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于产品价款、备品备件价、易损件价、人工、保险、技术资料、安装费（含各种线材、辅材费）、调试期间所产生的 一切费用、保险费、包装费、培训费与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等各项应有费用）。

- 三、交货期、交货方式及交货地点：

1、交付地点：始兴县风度中学。

2、交货期：签订合同之日起45个日历天按甲方指定的地点安装调试完成，并交付使用。

- 四、付款方式和条件：

1、签订合同后，乙方缴纳合同总金额的5%作为履约保证金给甲方。全部设备安装调试结束并通过验收合格后六个月内，甲方支付合同总金额的100%给乙方。验收合格后5%履约保证金转为质量保证金，在验收合格满一年后若无重大质量问题一个月内无利息一次性退回履约保证金。

2、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

1）合同；

2）乙方开具的正式增值税专用发票：乙方收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致；

- 3）成交通知书。

- 五、质保期及售后服务要求：

1、质保期：项目质量保证期为至少1年，项目质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，乙方负责免费保修，所有费用由乙方承担。

2、质量保证：

（1）供应商提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。

（2）产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书,整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

3、售后服务

（1）对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

（2）保修期内若设备出现故障，成交供应商必须在收到使用单位通知后4小时内到达现场处理故障。报修24小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由成交供应商按原型号或升级型号进行更换。

（3）在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

（4）保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商需免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；设备发生人为故障的，成交供应商应免费上门核定原因，再根据招标人要求更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

（5）若成交供应商不能按合同按时提供服务，招标人有权从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额扣除质量保证金，扣完为止。如对招标人造成实际损失，应赔偿相应损失。

- 六、技术培训：

免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、面对面培训、保养培训和维修培训，并提供对部分用户简单故障排除方法培训。同时提供书面承诺和培训方案，并对相关技术问题进行充分交流，使用户能熟练使用现有系统；免费培训操作人员至熟悉为止。

- 七、验收要求：

1、所提供货物按甲方的要求送货到指定地点。

2、乙方所提供货物应具有出厂合格证。

3、乙方须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

4、乙方所提供货物验收时如发现质量问题的，乙方负责免费调换，乙方不能退换，均按不能交货处理。如果所提供货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证所提供货物按期交付甲方使用。换货的相关费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方应承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、乙方提供的产品应达到有关标准的要求并确保通过甲方的验收，当双方有异议时，须以当地质量监督部门的检测报告为准，该检测费用由乙方承担。

- 八、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方须向甲方退回甲方已付的合同金额，并向甲方支付本项目合同金额的15%的金额作为违约金。

2、甲方应依合同规定时间内，向乙方支付合同款项，每拖延一天乙方可向甲方加收尚应支付合同金额的5‰的金额作为违约金，违约金总额以合同金额的15%为限。

3、乙方未能按时交付使用或者未按照《项目实施计划》完成，如非甲方原因造成，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的金额作为违约金，违约金总额以合同金额的15%为限。逾期30天以上（含30天）的，甲方有权终止合同，要求乙方向甲方退回甲方已付的合同金额，并支付本项目合同金额的15%的金额作为违约金。

4、甲方无正当理由拒绝继续执行本合同的，乙方不退回甲方已付的合同金额，同时甲方须向乙方支付甲方未付合同金额的15%的金额作为违约金。

6、乙方无正当理由拒绝继续执行本合同的，须向甲方退回甲方已付的合同金额，同时乙方向甲方支付本项目合同金额的15%的金额作为违约金。

7、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 九、知识产权及授权

1、乙方承诺：本项目提供产品均有合法软件著作权，不涉及著作权纠纷，不影响甲方二次开发及使用，如因著作权纠纷对甲方造成的损失，由乙方承担所有损失。

2、本项目中所涉及的所有资料和成果所有权归甲方所有。乙方应保护甲方的知识产权。未经甲方同意，乙方不得向第三方提供有关本项目文件及成果等资料。如发生以上情况，甲方有权向乙方提出索赔。

- 十、合同解除情况

1、乙方交付的货物、系统项目、提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本项目规定的，甲方有权拒收并解除合同，并按本合同第八项要求赔偿。

2、乙方未能按时交付使用或者未按照《项目实施计划》完成，非甲方原因造成。逾期30天以上（含30天）的，甲方有权终止合同，并按本合同第八项要求赔偿。

- 十一、争议的解决

（1）本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费 、鉴定费、交通食宿费等。

（2）凡与合同有关的一切争议，甲乙双方首先通过友好协商的方式加以解决，若协商后仍未能达成一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十三、税费

在中国境内、外发生的与本项目执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十四、其它

（1）本项目所有附件、磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本项目具有同等法律效力。

（2）在执行本项目的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本项目的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 十五、合同生效

（1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

（2）合同壹式陆份，其中甲乙双方各执叁份。

| 甲方（采购人）： 始兴县风度中学 （公章） | 乙方（成交人）： （公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： | 乙方代表： |
| 日期： | 日期： |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |
|  | 开 户 行： |

# 第五部分  磋商响应文件格式

## （一）自查表

### 1.1供应商资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织【提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外】 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供投标截止日前六个月任意1个月的财务报表（资产负债表、现金流量表及利润表）或基本开户行出具的资信证明，若资信证明不能体现基本开户账户的，须另附开户许可证】（提供该证明材料复印件加盖公章）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本磋商文件第五部分响应文件格式“附2.4.2：《关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》】； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标截止日前六个月任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）】（提供该证明材料复印件加盖公章）； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、参加投标的供应商代表必须是法定代表人/负责人或法定代表人/负责人授权代表； 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（供应商出具声明函）； 9、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以磋商文件发售期内及磋商当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 10、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 保证金 | 按竞争性磋商文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 投标报价 | 1）投标报价未超过本项目预算价和最高限价 2）对本项目内全部招标内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 提供《投标函》，有效期为投标截止日后的90天 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 响应文件签署、盖章 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 实质性响应磋商文件中“★”号条款的服务及商务要求 | 投标方案不得对实质性服务及商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 |  |  |

注：以上材料将作为供应商资格性、符合性审查内容的重要组成部分，供应商必须严格按照其内容要求在磋商响应文件中如实提供，并在“自查结论”栏的对应选项的“□”处打“√”。

### 1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |
|  |  |  | 见磋商响应文件第（）页 |

注：此表对应第三章的“综合评议指标表”的评审内容填写。

## （二） 资格证明文件

### 2.1 承诺函

致：国义招标股份有限公司

根据贵方为始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目的投标邀请（项目编号：0724-2240Z17N1683），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本贰份：

第一部分资格证明文件

1.1资格性/符合性自查自评表；

1.2评审项目投标资料表；

第二部分资格证明文件

2.1承诺函；

2.2法定代表人/负责人资格证明书；

2.3法定代表人/负责人授权书；

2.4关于资格声明函；

2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书；

2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；

2.4.3无重大违法记录声明书；

2.5保证金声明函

2.6经营状况一览表

第三部分商务技术文件

3.1首次报价一览表；

3.2投标报价明细表；

3.3商务响应表

3.4技术响应表；

3.5服务方案；

3.6同类业绩一览表；

3.7拟任执行管理及服务人员情况；

3.8响应采购文件要求的其他证明材料；

3.9文件袋封面。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为         元（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方已认真阅读了全部竞争性磋商文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

3、我方确认自身完全符合竞争性磋商文供应商资格条件要求。

4、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

5、磋商有效期为磋商响应文件递交截止时间起90天，成交供应商的磋商有效期至合同生效之日止，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

6、如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回响应，我方交纳的磋商保证金将被贵方没收。

7、完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价并非是决定成交资格的唯一重要依据。

8、同意按竞争性磋商文件规定向贵方缴纳成交服务费及评审专家劳务费，并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

9、我方在参与本次磋商活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

10、我方承诺已知悉下列要求，并确认我方符合本项目的供应商资格要求：

供应商须为独立于采购人和招标代理机构且具备本项目实施能力的机构；

11、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；

12、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段磋商或者未划分标段的同一项目磋商，不得同时对本项目提出磋商申请。

13、本承诺函效力及范围均涵盖整套磋商响应文件和一切补充文件。

供应商：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人/负责人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

承诺日期：    年    月    日

说明：本承诺函内容不得擅自删改。

### 2.2.法定代表人/负责人资格证明书（格式）

致：国义招标股份有限公司

姓名：            性别：             年龄：           职务：                身份证号码：                   系       （供应商名称）     的法定代表人/负责人。为始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目（项目编号：0724-2240Z17N1683）签署磋商响应文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：                     （盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书供应商必须提供。此处所述“法定代表人/负责人”或“负责人”，须与供应商的营业执照或法人登记证上的内容一致。

2.此表应按“供应商须知”的规定另单独提交。

法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）加盖供应商公章的

### 2.3.法定代表人/负责人授权书（格式）

致：国义招标股份有限公司

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (供应商名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加国义招标股份有限公司组织的始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目（项目编号：0724-2240Z17N1683）的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.供应商“法定代表人/负责人”或“负责人”参加磋商和签署磋商响应文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人/负责人”或“负责人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为供应商代表人。

4.此表应按“供应商须知”的规定另单独提交。

代理人身份证复印件（正反面）加盖供应商公章的

### 2.4关于资格声明函

致：国义招标股份有限公司

关于贵方始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目（项目编号：0724-2240Z17N1683）投标邀请，本单位愿意参加投标，具备本项目投标资格，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由（行政管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；

2.竞争性磋商文件第一章招标公告“供应商资格要求”要求提供的文件；

3.其它能使采购人和招标代理机构满意的资格证明文件；

4.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

本次采购活动中，本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性和正确性承担法律责任。

如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：提供的加盖公章的资格文件复印件请附后（营业执照）（复印件加盖公章）

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务：

传真：

邮编：                             电话：

单位盖章：

#### 附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

致：国义招标股份有限公司

我单位参加（项目名称:始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目，项目编号：0724-2240Z17N1683）的投标，郑重承诺如下：

我公司（单位）自成立至今均依法缴纳了各项税费、各项社会保障资金，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

注：提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件附后：税务登记证复印件(地税或国税)。（如无，须提供相关证明材料。已按《关于我省实施“三证合一”“一照一码”改革的通告》规定，取得“一照一码”营业执照的，则无需提供。）【提供投标截止日前六个月任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）】（提供该证明材料复印件加盖公章）。

供应商法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

承诺函

致：国义招标股份有限公司

我单位参加（项目名称:始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目，项目编号：0724-2240Z17N1683）的投标，郑重承诺如下：

1、我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位是符合国家法律、行政法规规定要求的供应商。

特此承诺。

法定代表人/负责人（或其授权代表）签字：                   ，

供应商名称：                        （盖公章）

日期：          年      月

#### 附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书

无重大违法记录声明书

致：国义招标股份有限公司

我方诚意参与本项目投标，并特此声明在参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录：

1）因违法经营受到行政机关做出的停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2）因违法经营受到各级司法机关做出的刑事处罚。

3）被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

4）其它事项说明：

供应商名称：         （全称）                      （公章）

说明：

1、本声明书内容不得擅自删改。

2.5保证金声明函

致：国义招标股份有限公司

- 我方已于   年   月   日以 □电汇/□银行转账/□网银/□保证金保险（保函形式）方式，为始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目（项目编号：0724-2240Z17N1683）项目递交了保证金人民币     元，并划入竞争性磋商文件（含招标公告）中指定的账户。详见下方保证金支付凭证：

□银行出具的汇款单复印件；或

□转账凭证复印件；或

□网银支付凭证；或

□保证金保险（保函形式）证明文件。

- 我方在此声明：退还保证金时请按以下内容划入我方账户（必须与保证金凭证上所载的账户信息一致）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 银行信息 （必须与保证金凭证上所载的账户信息一致） |  |
| --- | --- |
| 开户名称: |  |
| 开户银行: |  |
| 开户账号: |  |

供应商名称（盖单位公章）：

日期：

（粘贴保证金凭证加盖公章的电子扫描件或复印件，如果此页空间不足可以后附粘贴；为确保准确退还保证金请尽量保证保证金凭证上的银行名称和账号信息清晰）

注：1.供应商必须详细准确地填写本声明函，并按要求粘贴凭证电子扫描件或复印件。

2.本保证金声明函另需单独提交。

投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或招标代理机构）：

鉴于           （以下简称“供应商”）拟参加编号为0724-2240Z17N1683的始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订《采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元     （大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起   个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：         （公章）

年  月   日

### 2.6经营状况一览表

### 供投标截止日前六个月任意1个月的财务报表（资产负债表、现金流量表及利润表）或基本开户行出具的资信证明，若资信证明不能体现基本开户账户的，须另附开户许可证（提供该证明材料复印件加盖公章）

## （三） 商务技术文件

### 3.1首次报价一览表

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

报价单位：人民币 元

| 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目/1批 | （人民币）：（大写） ¥：（小写） |  |

注：1)报价需填大写、小写，如出现大小写不一致的，以大写为准，（四舍五入保留两位小数）。

2）此表应按“供应商须知”的规定密封标记并密封单独提交。

供应商代表签字：                   ；

供应商名称：                         （盖公章）

日期：        年     月     日

### 3.2投标报价明细表

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 数量 | 单位 | 价格 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 说明 |  |  |  | 价格 | 备注 |
| 使用培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币元）：（大写） |  |  |  |  |  |  | ¥：（小写） |

供应商代表签字：                   ，

供应商名称：                        （盖公章）

日期：        年     月     日

注： 1、总价应为各单项合计价之和。（如本表格不适用，可根据实际调整）

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应竞争性磋商文件。

3、总计价应等于“首次报价一览表”中的投标总价

### 3.3商务响应表

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商必须严格按照磋商文件第二章中商务要求的内容逐项回应，填写不足、不详或不实亦导致废标；

2. 提供磋商文件相应条款的商务要求的回应（如有的话）。

供应商代表签字：                     ；

供应商名称：                          （盖公章）

日期：        年     月     日

### 3.4技术响应表

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“★”的重要条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| …… |  |  |  | 见第 页 |
| 一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 见第 页 |
| 2 |  |  |  | 见第 页 |
| 3 |  |  |  | 见第 页 |
| …… |  |  |  | 见第 页 |

注：

1. 按招标文件中“技术要求”内容进行填写，偏离情况说明栏内填写“完全响应”表示完全响应；填写“正偏离”或“负偏离”视为偏离，请在“偏离说明”栏中扼要说明偏离情况。

2. 技术要求中的“★”、“▲”号条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

3. 如对“一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术要求）”的全部内容均完全响应，则可在原条款描述栏填写“全部条款”，在供应商响应描述填写“全部内容”，在偏离情况说明栏内填写“完全响应”表示完全响应。如需特别说明，可填写具体响应条款内容。

供应商代表签字：                     ；

供应商名称：                         （盖公章）

日期：        年     月     日

### 3.5. 服务方案

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

投标必须按照本磋商文件中第二部分《采购项目内容》的服务内容及第三部分评审内容进行设计，并提供详细的服务方案。

1、售后服务方案；

2、故障响应及解决问题时间；

3、项目实施方案；

4、其他供应商认为说明的内容。

供应商代表签字：                     ；

供应商名称：                         （盖公章）

日期：        年     月     日

3.6 同类业绩一览表

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 级别（省级/市级） | 合同金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |  |

注：(1)根据磋商文件第三章评分标准要求提供相应的类似项目实施经验）。

(2)如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商代表签字：                     ；

供应商名称：                          （盖公章）

日期：        年     月     日

3.7拟任执行管理及服务人员情况

项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

| 职责 分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的类似项目经历 | 职称 | 供应商单位任职年数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他实施技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商代表签字：                     ；

供应商名称：                 （盖公章）

日期：        年     月     日

### 3.8响应采购文件要求的其他证明材料

### 3.9文件袋封面

1）.磋商响应文件封面格式：

始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

响应文件

项目编号：0724-2240Z17N1683

正本/（副本）

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系电话：

供应商邮箱：

供应商联系人：

二〇二二年  月  日

2、磋商响应文件密封袋正/副本封面：

致：国义招标股份有限公司

始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目

项目编号：0724-2240Z17N1683

响应文件

正本 壹 份

副本 贰 份

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系电话：

供应商邮箱：

在2022年  月  日 10：00之前不得启封

开标地点：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号开标室

3、报价一览表信封封面：

致：国义招标股份有限公司 报价一览表 项目名称：始兴县风度中学多功能报告厅音响及灯光照明设备采购项目 项目编号：0724-2240Z17N1683 供应商名称： 在2022年 月 日10:00之前不得启封 开标地点：韶关市浈江区解放路44号（门口）大院内42号开标室

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、报价一览表必须单独封装，与磋商响应文件一并递交。