## Sheet1
询价采购报价单
项目名称：始兴县农产品质量安全快检设备采购项目
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细规格参数 | 报 价（元）
1 | 食用农产品快速检测仪 | 台 | 1 | 1.显示屏分辨率不低于1280×720，不小于10英寸。 2.带WIFI模块+RJ45网口联网+USB接口适合220V交流电源。 3.内置大容量锂离子电池，在无外部电源条件下可工作至少3小时。 4.具有24个检测通道+1三联卡胶体金检测模块 5.具有内置打印机，可在检测结果页面实时打印检测结果，在查询页面打印检测详情单。 6。仪器可对接广东省农产品质量安全追究溯管理平台并直接打印《承诺达标合格证》
合计
报价应包含供货、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、维保服务、代理费、场地费、验收合格所需的各种费用及必要的保险费和税金等可能产生的所有费用总和。
报价单位联系人及电话： |  |  |  | 报价单位：（盖章）
年 月 日