韶环始函〔2023〕号

韶关市生态环境局关于东湖坪工业片区污水处理厂、始兴县污水处理厂入河排污口设置审核意见的函

广东始兴工业园区管理委员会：

贵单位报送的入河排污口设置申请及《东湖坪工业片区污水处理厂、始兴县污水处理厂入河排污口论证报告》（以下简称《论证报告》）等有关材料收悉。现对东湖坪工业片区污水处理厂建、始兴县污水处理厂入河排污口设置审核意见如下：

一、东湖坪工业片区污水处理厂位于始兴县东湖坪工业园污水提升泵站附近地块，中心地理坐标为东经114°1'59.81″，北纬24°58'13.09″，占地面积3519m2。项目拟定排污水量为2000m3/d，年排污水量为73万m3/a。现有始兴县污水处理厂位于始兴县太平镇狮石下村建滔厂西侧，设计处理能力20000m3/d（730万m3/a），由于其现状排放口（东经114.028156°，北纬24.963126°）位于渔珠潭电站（续建）蓄水淹没范围内，待电站建成后，现状排放口位置不利于污染物的扩散稀释，易对水生态环境造成不利影响。现结合东湖坪工业片区污水处理厂新建项目的有利条件，决定将始兴县污水处理厂与东湖坪工业片区新建污水处理厂的排放口合并设置为同一个入河排污口。

建设单位拟将排放口位置设置在墨江岸边（排污口位置为：东经114°1′22.96560″、北纬24°58′53.23080″），东湖坪工业片区污水处理厂新建约2.2公里DN800厂区污水总排放管，将处理达标后的尾水及始兴县污水处理厂处理达标后的尾水收集后统一排放，排放方式为连续排放，设计排水总量为22000m3/d（803万m3/a）。拟设入河排污口位于渔珠潭电站下游，距渔珠潭桥约180m、始兴县污水处理厂现状排污口约2.2公里，距离下游太平镇污水处理厂排放口约830m。污水受纳水体为墨江（始兴瑶村-始兴上江口）。

二、根据《论证报告》的分析、论证结论及专家评审意见，排污口按照《论证报告》所列的性质、设计规模、地点进行设置，落实各项污染防治及环境风险防范措施的前提下，我局原则上同意《论证报告》的结论。项目在运营中重点做好以下工作：

（一）始兴县污水处理厂和新建项目单位应加强各自污水处理厂运维管理，采取有效措施确保入河污水稳定达标排放且符合相关排污总量控制要求，严禁超标排放。污水排放浓度执行广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值。

（二）项目单位应严格执行入河排污口相关管理制度，确保稳定达标排放。强化环境安全风险管控，制定完善并落实事故环境风险应急预案，防止各类污染事故及事故处理过程中的伴生、次生污染。严格落实相关河道和区域的有关水资源水环境保护措施，确保水生态环境安全。

（三）项目单位应按规定在入河排污口处设立标识牌，并在入河前设置便于监测监管的采样口，安装在线监测装置，加强入河排污计量及水质监测，定期向韶关市生态环境局始兴分局报送入河排污口水质水量信息，配合有关部门做好入河排污口现场监督检查工作。

（四）该入河排污口设置经批准后，若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量或主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。

（五）入河排污设施竣工后，项目单位应经验收合格后方可投入使用。

三、入河排污口设施建设涉及河道范围内建设项目管理的，应按照河道范围内建设项目管理规定执行。

四、特殊情况下，项目单位应服从具有管理权限部门依法作出的入河排污限制决定。

五、国家、省级层面有新的规定、新标准时，应按新的规定及要求执行。

韶关市生态环境局

2023年5月4日