韶环始审〔2024〕9号

韶关市生态环境局关于始兴县司前镇甘太长坑林国达养殖场改扩建项目环境影响报告书

的审批意见

始兴县司前镇甘太长坑林国达养殖场：

你养殖场报来《始兴县司前镇甘太长坑林国达养殖场改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉，经审核，现提出审批意见如下：

- 项目概况

- （一）现有项目概况：现有养殖场位于始兴县司前镇甘太村合水口组长坑方田坑，占地面积8323.89m2，建有3栋猪舍，养殖规模为年出栏4800头肉猪。

- （二）改扩建项目概况：始兴县司前镇甘太长坑林国达养殖场拟投资2000万元（其中环保投资435万元），选址于始兴县司前镇甘太村合水口组长坑方田坑（地理坐标为E：114°7′57.011″，N：24°38′28.891″）进行改扩建。改扩建项目新增用地13704.94m2，建设内容主要包括：新增3栋猪舍、1栋3层办公楼、1栋1层休息室、1间有机肥车间、1间无害化处理间、1个500m3事故应急池，改建1间危废暂存间；取消原有集污池，改扩建成1座设计能力为80m3/d的污水处理站。改扩建后总占地面积约22028.83m2，养殖规模为年出栏肉猪26800头。扩建后劳动定员20人，均在场内食宿，年工作300天，每天3 班工作制，每班8小时。项目代码：2304-440222-04-01-766371。

- 根据报告书的评价结论，你养殖场须按《报告书》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治相关措施进行改扩建，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物稳定达标，从生态环境保护角度可行。并重点做好如下工作：

- 严格落实水污染防治措施。养殖场运营后产生的废水须严格按《报告书》要求经污水处理站处理达标后全部回用于周边林地浇灌，并确保有足够的消纳场地，严禁过度浇灌和直接外排。执行《畜禽养殖业污染物排放标准》( DB 44/613-2024 )表1中水污染物排放限值和《农田灌溉水质标准》( GB5084-2021)“旱作”水质标准两者严者。

- 严格落实大气污染防治措施。采取喷洒除臭剂等有效措施处理养殖场产生的臭气。硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》( DB 44/613-2024 )限值要求，备用柴油发电机尾气及沼气燃烧废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

- 落实噪声污染防治措施。通过设置绿化隔离、隔声降噪等措施减少对周边环境影响。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。

- 落实固体废物分类处置和综合利用措施，并完善台账记录。猪粪和废水处理站污泥经发酵后定期外售制作有机肥；病死猪经无害化降解后作为有机肥料外售；废脱硫剂定期更换，由脱硫剂生产厂家回收利用；废包装袋统一收集后交由厂家回收处理；猪只医疗废物定期交由有资质单位进行安全处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）落实地下水及土壤污染防治措施。落实雨污分流，采取分区防渗措施，主要区域进行硬底化和防渗处理，设备设施采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏。

（六）落实环境风险防范措施和事故应急措施。设置容积为1500m3的回用水池（暂存池）和1个容积为500m3的事故应急池。

（七）落实自行监测要求。按《报告书》提出的环境监测计划，定期开展监测，发现问题及时解决。

三、项目生活污水和养殖废水经污水处理系统处理后回用于场区周边果林灌溉，不外排；养殖场臭气等无组织排放，无需分配总量控制指标。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你养殖场应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》经批准后满五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你养殖场应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并落实环保设施安全生产工作要求。项目在投入使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善排污许可手续。建设项目完成后，你养殖场须按照国家和地方规定的标准和程序，组织对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法做好相应的信息公开，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2024年6月26日

公开方式：主动公开