## 厨房
厨房设备安装及用品采购清单（四）
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 图片 | 金额 | 总额 | 备注
1 | 风柜 | 1、尺寸：13000*880*1300； 2、电压：380V; 3、功率：5.5KW | 台 | 2
2 | 风柜 | 1、尺寸：1000*720*1000； 2、电压：380V； 3、功率：3KW | 台 | 1
3 | ▲油烟净化器 | 1、尺寸：900*880*720； 2、电压：220V; 3、功率700W | 台 | 1 |  |  |  | 提供检测报告
4 | ▲油烟净化器 | 1、尺寸：1250*880*720； 2、电压：220V； 3、功率：750W | 台 | 2 |  |  |  | 提供检测报告
5 | 不锈钢烟罩 | 15000*1100*500 | 米 | 15
6 | 白铁风管 | 30000*400*400 | 米 | 30 |  |  |  | 中心厨房和员工厨房
7 | 开风管出墙孔 | 400*400 | 个 | 1 |  |  |  | 员工厨房
8 | 风管软接口 |  | 个 | 3
9 | 风柜和净化器固定架 |  | 个 | 6
10 | 安装辅助配件 |  | 批 | 1 |  |  |  | 含风管支架、国定膨胀螺丝、专用密封胶等材料
11 | 排烟系统设备用电 |  | 项 | 6 |  |  |  | 10米内线路
12 | 不锈钢靠背板 | 16000*1000 | 平方 | 16
13 | 排烟系统风管专用缺相保护开关 |  | 只 | 3
14 | 中心厨房鲜风系统鲜风机 |  | 台 | 2
15 | 鲜风机架 |  | 个 | 2
16 | 鲜风机管进墙孔 |  | 个 | 2
17 | 不锈钢鲜风管 | 48000*500*400 | 米 | 48
18 | 鲜风管U型架 |  | 只 | 48 |  |  |  | 含吊杆
19 | 鲜风机用电安装 |  | 套 | 2
20 | 鲜风管软接口 |  | 个 | 2
21 | 不锈钢万象风嘴 |  | 个 | 40
22 | ▲猛火灶（双灶） | 180cmX9cm0X80cm | 台 | 1 |  |  |  | 带熄保功能(提供检验报告） | 23
23 | 双头电灶台 | 1、尺寸：1800*900*800； 2、电压：380V; 3、功率：15KW*2 | 台 | 2
24 | 炉拼台 | 500*900*800 | 张 | 5
25 | 八眼煲仔炉 | 1、尺寸：1200*820*900； 2、电压：380V； 3、功率：7.6KW | 台 | 1
26 | 电扒炉 | 1、尺寸：1050*720*780； 2、电压：380V； 3、功率：9KW | 台 | 1
27 | 1300L 消毒碗柜 | 1、尺寸：1200*600*1800； 2、电压：220V； 3、1.2KW | 台 | 5
28 | 备餐消毒柜 | 1、尺寸：750*500*1020； 2、电压：220V； 3、功率：800W 4、容量：330升 | 台 | 3 |  |  |  | 两门茶水柜
29 | 不锈钢碗柜 | 1、尺寸：1200*300*1800； 2、型号50门； | 台 | 2
30 | 蒸湿毛巾柜 | 1、尺寸：450*400*520； 2、电压：220V; 3、功率：400W | 台 | 2 |  |  |  | 48L三门湿毛巾柜
31 | 带烘干消毒洗碗机 | 1、尺寸：848*725*1532； 2、电压：380V 3、功率：15KW | 台 | 2 |  |  |  | 含分配器
32 | 电煲汤炉(双头) | 1、尺寸：1400*800*1200； 2、电压：380V 3、功率：15KW | 台 | 1
33 | 打荷台 | 1800*800*800 | 张 | 7 |  |  |  | 双通荷台
34 | 打荷台 | 1500*800*800 | 张 | 1 |  |  |  | 双通荷台
35 | 双门冷藏平冷柜+三层架子 | 1、1800*800*80； 2、电压：220V； 3、功率：180W | 套 | 6 |  |  |  | 全铜管+三层不锈钢配料架
36 | 6门冰箱 | 1、尺寸：1810*700*1900 2、电压：220V 3、功率：600W | 台 | 5 |  |  |  | 全铜管双温6门冰箱
37 | 单水池 | 500*800*800 | 只 | 7 |  |  |  | 不含水龙头和给水软管
38 | 双水池 | 1200*800*800 | 只 | 2
39 | 不锈钢台面 | 1200*600*800 | 张 | 4
40 | 不锈钢货架 | 1200*450*1800 | 个 | 8
41 | 三层海鲜蒸柜 | 1、尺寸：1200*900*1800 2、电压：380V； 3、功率24KW | 台 | 1 |  |  |  | 电烤箱
42 | 蒸饭柜 | 1、尺寸：71*645*1590 2、电压：380V； 3、功率：12KW | 台 | 1 |  |  |  | 12盘单门蒸饭车
43 | 三层烤箱 | 1、尺寸：1220*910*1465； 2、电压：380V； 3、功率：20KW | 台 | 1 |  |  |  | 三层六盘烤箱
44 | 和面机 | 2000W | 套 | 1 |  |  |  | 22公斤
45 | 刨肉机 | 1、尺寸：13寸； 2、功率：550W | 台 | 1 |  |  |  | 全自动刨片机
46 | 微波炉 | 1000W | 台 | 2 |  |  |  | 格兰士
47 | 焗炉 | 3.6kw | 台 | 1
48 | 双胆油炸机 | 2500W | 台 | 2
49 | 破壁机 | 1、功率：2.2KW； 2、容量：6升 | 台 | 2 |  |  |  | 九阳
50 | 绞肉机 | 1300W |  | 1 |  |  |  | 12型
51 | 电烧腊炉 | 12KW/380V | 台 | 1 |  |  |  | 胆90公分
52 | 烤番薯机 | 1、630*500*860； 2、功率2.8KW | 台 | 1
53 | 锯骨机 | 2KW | 台 | 1 |  |  |  | 310型
54 | 四刀碎冰机 | 300W | 台 | 2 |  |  |  | 双刀碎冰机
55 | 制冰机 | 280W | 台 | 1 |  |  |  | 25公斤
56 | 商用快餐保温台 | 1、尺寸：1360*570*220 2、功率：2KW | 台 | 2 |  |  |  | 大四格
57 | 壁挂风扇 | 150W | 盏 | 5 |  |  |  | 钻石
58 | 储物间抽风机 | 80W | 只 | 1 |  |  |  | 美的
59 | 捕蚊灯 | 50W | 盏 | 3 |  |  |  | 长虹
60 | 紫外线消毒灯 | 40W | 套 | 4 |  |  |  | 欧普
61 | 应急灯 | 40W | 只 | 4 |  |  |  | 三雄极光
62 | 电炒锅 | 50cm | 只 | 2
63 | 油桶 | 35L | 只 | 2
64 | 漏勺 | 26cm | 把 | 2
65 | 密网 | 26cm | 把 | 2
66 | 不锈钢桶 | 40 CM | 个 | 3
67 | 炒锅 | 50cm | 只 | 2
68 | 平底锅 | 34cm | 个 | 1
69 | 炒勺 | 16/18 | 把 | 2
70 | 锅铲 | 16/18 | 把 | 2
71 | 不锈钢调料车 | 1、尺寸：640*480*800； 2、放12个直径160*高90的料盆 | 台 | 2 |  |  |  | 平板款
72 | 切菜刀具 | 十八子新飞球2号 | 把 | 4
73 | 斩骨刀 | 十八子 | 把 | 1
74 | 水果刀 | 不锈钢 | 把 | 1
75 | 凉菜专用刀具 | 十八子片刀 | 把 | 1
76 | 刺身刀 | 十八子制作 | 把 | 1
77 | 剪刀 | 不锈钢厨房专用 | 把 | 2
78 | 刮皮刀 | 大号 | 把 | 2
79 | 木案板 | 40 CM*15 CM | 个 | 2
80 | 白色塑料案板 | 40*60*5 | 个 | 2
81 | 绿色塑料案板 | 38*5CM圆形 | 个 | 1
82 | 高压锅 | 24cm | 个 | 1
83 | 高压锅 | 26cm | 个 | 1
84 | 不锈钢盆子 | 16cm | 个 | 20
85 | 不锈钢盆子 | 18cm | 个 | 20
86 | 不锈钢洗菜盆 | 70cm | 个 | 2
87 | 不锈钢洗菜盆 | 60cm | 个 | 2
88 | 不锈钢洗菜盆 | 50cm | 个 | 2
89 | 不锈钢托盘 | 40*60*0.8 | 个 | 2
90 | 电子台秤 | 香山牌 | 把 | 2
91 | 塑料米筛 | 36 CM | 个 | 10
92 | 保鲜盒 | 21*16*8 CM | 个 | 10
93 | 擀面杖 | 33*3.5 CM | 根 | 2
94 | 豆浆机 | 150型浆渣分离 | 台 | 1
95 | 砂锅 | 康舒68# | 个 | 10
96 | 灭火毯 | 1*1M | 张 | 2
97 | 烧腊晾架 | 1.5*1.5 M加轮 | 套 | 1
98 | 挂肉勾 | 15CM | 个 | 20
99 | 勾肉勾 | 50CM | 把 | 1
100 | 刺身专用盘 | 28*18*2CM | 个 | 1
101 | 炖汤土罐 | 康舒14#土锅 | 个 | 3
102 | 不锈钢锅架 | 30CM | 个 | 2
103 | 不锈钢水瓢 | 26CM | 把 | 2
104 | 刷锅刷 | 竹制30CM | 把 | 5
105 | 专用四色抹布 | 30*30CN | 条 | 20
106 | 长点火枪 | 28CM | 把 | 2
107 | 传菜长托盘 | 不锈钢60*40CM | 个 | 3
108 | 圆托盘 | 塑胶40CM | 个 | 3
合计（元）： | [6 empty] | 0