
始兴县农村集中式饮用水水源

保护区划分（调整）方案

始兴县人民政府

2025年10月

始兴县农村集中式饮用水水源保护区划分（调整）方案

根据《广东省水污染防治条例》规定“新建、改建、扩建的农村集中供水工程，应当同步开展饮用水水源保护区的划定工作。”始兴县结合农村集中供水工程的实施情况，提出《始兴县农村集中式饮用水水源保护区划分（调整）方案》（简称《划分（调整）方案》）。《划分（调整）方案》的有关情况如下：
一、基本情况

结合始兴县实际情况，本次划分（调整）19宗乡镇及以下集中式饮用水水源保护区，全部为在用饮用水源地，其中18宗为新增饮用水水源保护区，1宗为调整饮用水水源保护区，供水对象主要分布在隘子镇、司前镇、澄江镇、马市镇和罗坝镇。

二、划分（调整）方案

（一）划分（调整）依据。依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》《韶关市农村饮用水水源保护条例》等法律法规，同时，按照《地表水环境质量标准》《饮用水水源保护区划分技术规范》《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》的规定开展相关工作。

（二）划分（调整）原则。

1.统筹区划，突出重点。在全面调查饮用水水源基本情况和基础环境状况的基础上，根据自然地理条件、水资源条件、经济水平和相关发展规划，分析现有饮用水源水质安全存在的主要问题，把改善重要的和突出的饮用水源安全问题作为重点，将加强饮用水水源保护、确保水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标。

2.科学前瞻，实用可行。针对不同饮用水水源的特点，结合各地实际情况，与流域水资源保护规划、乡镇总体规划及经济社会发展需要相协调，严格按照国家和省相关技术规范和政策，科学划定饮用水水源保护区。区划方案力求明确简单，既便于主管部门管理，也便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

3.防治并重，注重管理。坚持饮用水水源保护区风险防范和综合治理并重的原则，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，合理配置相应工程和管理措施，综合利用法律、行政、技术等手段，加强饮用水水源保护区的监督管理。

（三）划分（调整）方案。依据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》和《饮用水水源保护区划分技术规范》，确定饮用水水源保护区划分（调整）方案。具体划分（调整）方案见表1，水源保护区范围图见附图。

表1  始兴县农村集中式饮用水水源保护区划分（调整）方案

	序号
	所属

镇区
	保护区名称
	水源地类型
	保护区

级别
	水域保护范围
	陆域保护范围
	面积(hm2)

	1
	隘子镇
	隘子镇石井饮用水水源地（调整）
	河流型
	一级保护区
	现有取水口（经纬度113.910194°E，24.578022°N）下游100米至上游1000米水域范围（已批复）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围（不包括永久基本农田）（已批复）
	92.106

	
	
	
	
	
	新增取水口（经纬度113.909082°E，24.58002°N）拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	

	
	
	
	
	二级保护区
	现有取水口一级保护区水域上游边界上溯2000米水域范围（不含一级保护区）（已批复）
	相应保护区水域的两岸正常岸线向陆域纵深至第一重山山脊线内的陆域集雨范围

（不含一级保护区）（已批复）
	372.794

	2


	隘子镇
	建国村斜梅凹地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.053

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.016

	3


	隘子镇
	井下村鸭麻坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.960

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.968

	4
	隘子镇
	五星村吊拐坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.002

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.935

	5
	隘子镇
	风度村石灰窑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围

（包括汇入的上游支流）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.748

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界（包括汇入的上游支流）

上溯260米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.006

	6
	司前镇
	甘太村下再地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.745

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.716

	7
	司前镇
	黄沙村岩子石坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.944

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.975

	8
	司前镇
	江草村黄竹山地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域（河段长540米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	5.413

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	—
	—

	9
	司前镇
	温下村压吉山地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.982

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯170米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	1.734

	10
	司前镇
	月武村田一片乌龟坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.976

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.979

	11
	司前镇
	月武村上河铜仔坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长260米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	3.704

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	—
	—

	12
	澄江镇
	潭坑村大坑迳地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.860

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯480米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.910

	13
	马市镇
	远迳村菜子坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米水域范围

（包括汇入的上游支流）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	8.787

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界（包括汇入的上游支流）

上溯500米水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	17.341

	14
	罗坝镇
	罗坝镇东二小台饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游1000米水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	9.92

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯2000米（包括汇入的上游支流）水域范围
	取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围
	448.11

	15
	罗坝镇
	角田村石壁坑地下水饮用水水源保护区
	地下水型
	一级保护区
	—
	以井口为中心，半径为30m的圆形区域

编号

经度

纬度

JT01Y

114.238794 

24.857123 

JT02Y

114.239115 

24.857381 

JT03Y

114.238867 

24.857660 

JT04Y

114.238524 

24.857426 


	0.28

	16
	罗坝镇
	田心村张家山林场枫树坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长1410米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	19.39

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围
	154.08

	17
	罗坝镇
	和平村吊子坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长460米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	10.78

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围
	14.51

	18
	罗坝镇
	上营村鱼政坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长880米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	14.27

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围
	55.99

	19
	罗坝镇
	大水村双干坑地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝以上全部水域范围（河段长1120米）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围，但不超过流域分水岭范围
	22.29

	
	
	
	
	二级保护区
	—
	取水口拦水坝以上不超过第一重山山脊线的陆域集雨范围（一级保护区除外），但不超过流域分水岭范围
	104.77


三、水源保护区划定后的建设管理

（一）建设基础保护设施。根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》要求，结合实地踏勘，设置界碑、警示牌和宣传牌等标识，并在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

（二）提升监测预警能力。按照各级环境保护主管部门每年下达的监测计划开展集中式饮用水源地监测水质监测，对监测数据出现异常变化，发现污染事故或环境安全隐患苗头的以一事一报的形式提交专题分析报告，逐级向上级主管部门报告。

（三）开展风险防控与提升应急能力。完善饮用水水环境管理体系，配备应急监测器材及相关防护装备，建设应急物资（装备）储备库，建立有效的风险应对措施，一经发现水环境污染现象，立即启动应急响应体系，确保饮用水环境安全。

附图1  调整后隘子镇石井饮用水水源地保护区控制点分布图
[image: image1.jpg]PI 0 ¢

!
-
[ 113.920466 | 24577229 [
|As1av | 113923363 | 24 565327 o
| 113.909621 | 24579997 |}
|AS16Y | 113.909105 | 24579969 |
|AS22 | 113.928474 | 24576192
[ 113.927942 | 24 574978 [
[ 113.901960 | 24568911 (g
24575730 [
z





附图 2  建国村斜梅凹地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image2.jpg]5|
%%
<A
)
ol
%
%

030
e
X
R

o .’«.'0'0'
<
S

XN
Bl
o

i
[0

<
KBS

0

X Pl
!
1Y o :
'
| 113.915488 | 24.622127 KEBRX ORI
: (R4
WAs06Y | 113.911191 | 24.620748 | <
: KBRS (BB
¥ s s





附图 3  井下村鸭麻坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image3.jpg]7K

R

%
4 e
; \/” o

N Ax05Y] 113.914886 | 24.643394] . — kR
-t o
[AX13 | 113913419 2¢.64352 [

-





附图4  五星村吊拐坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image4.jpg]0 ‘\

|
WO1Y | 113.965582 |
AWO2Y | 113.965976 |
AW03Y | 113.964897 |
i ; ARG (iR
gl i gl

I





附图5 风度村石灰窑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image5.jpg]X
5
<5

RIS
IR
ol i olotetetetn
Vs
B
So%%s

g
e
=
:
%
X

Deiois 9000

X
Bl

®,

NS %

e
: s
: :

7
en -

[AF06Y | 113.997034 | 24683830 88

[ARO7Y | 13.997276 | 24 64434 [l

AF12

JAF13 [ 113.994211 | 24.683950]

JAF14_| 113.998106 | 24.686554]





附图 6  甘太村下再地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image6.jpg]151 I

Vadtii

saury A 5!
. , = W





附图 7  黄沙村岩子石坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image7.jpg][SHOTY | 114.078346 | 24.623019 |

.
: / . 5 : BRPR
24.623417 / 3 ) ESSET et
L2
e

{st11s (1075132 [ 2261901 ]





附图8  江草村黄竹山地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image8.jpg]b

§

\\fi‘(‘l/ll“ Py

}.
3

AR e
: &;&;&,

&, Lo

Sy K
=HS

BUK £

e | -
JOLY | 114151966 | 24.699891 A =i Ay
102 24.700247 o

SJ03 24701312 D
3704 24.700753 : KIGRGIX (D
J05 24.699976 i I
SJ06Y 24.699230 7

J0 24.699824

708 24.700504

J09Y 24.699561

S

nnnin |l ||
£t
ZIR|R|Z|=|=|=|= |do

=<





附图 9 温下村压吉山地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image9.jpg]SWO7Y
SWO08

&

114.047109 ‘
114.047469 | 24.627321
114.047809 | 24.624932 |
114.047324 | 24.622824
114.046343 | 24.622942

114.046821 | 24.624983

114.046506 | 24.627289
114.046981 | 24.621249

| 114.046018 | 24.621451

KBRS X GKIRD
PRI EY
Eas
Z R
KBRS X B
PRI EL





附图 10  月武村田一片乌龟坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图

[image: image10.jpg]H\

%\
¥
b

ra !
S [
3 :
N

SYTOLY | 114.028568 | 24.625677

114.028567 | 24.626136

114,032196 | 24.625246 [
114.033404
114.032864 | 24.624261 [
114.030629
114.028723
SYTO0S | 114.034965
114.036982
114.037915

114.037223 | 24.624136
114.036740 | 24.624582
114.035227 | 24.624468 |
| 114.045921 | 24.614795

<
=

K
o

IR R SR
RIS
0TS0 020030209007
LIHELES
S omrn
I ey
%% S g

.

K%l

@ fmHA
UK &

KIRIX KD

R

GRS
KBRS X (Bl
s





附图11 月武村上河铜仔坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image11.jpg]3\

3
SYX01Y ;
SYX02Y

SYX03Y T8y Pt I
SYX04Y | 114.034650 LK Yo ; 3 )
[SYX06Y | 114.033081 | 24.644605 [SSSREE.
&





附图 12  谭坑村大坑迳地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image12.jpg]+ 5 S~
e ¥ e S e

ik ’f“‘f |

el
o 3
/ & MJ/’J/
/ 4
SRTT
SRS
s %
KL o

IR
e
RIS

/2
{ KT
\\g\
g

5
Y | 114362040 | 24.866963 | - KEGRTE KB
Y A Ry

'

BERFR

R E,

g 1 S

B L
114.364207 | 24.861544





附图 13  远迳村菜子坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image13.jpg]YGLE

11426973 | 25,0042
Mz |

[ia26029] 25 0053
[iit2s553 | 25 0015

3
S5

IR
‘2‘2:'000
XXX
S

R
A
XX
o

LR

',
%
%
&
el
&

o5
&

01573

[0 2%
Bosks
KRS
OGO
A2
R

<

0%
%
XX

TR
S
1507 930

%0208

X
%

fe3s’
£
P

o

Al 43 =17
® il

A
ks
.
e ' HES
%
s : : KEH X GRI%)
114.248055 | 25.000007 | ; & .
~ PRI
2
4
25.000562

HRX
PRI X

» ; KBRX (i)
14201900 [ 24598146
[ 207207 [ 24595007

&

@

114.241721 | 24.997953
114.240803 | 24.





附图 14  罗坝镇东二小台地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image14.jpg]DE21

PE2

DEG6Y

DE0SY

Hloay DEOSY

DE03Y,
DEGOY

, DEOTY

DE36

& x|

DEOLY

DE02Y 5

DEOSY
;38525048

DEO6Y 5

DE07Y

DEOSY 3852

DE09Y

DEI0Y

DEIIY 2

2y

DEI3Y

DEI4Y

DEISY

DEI6Y

DEI7

2/
114.244504
114.245904
114.246588
114.247162

114245990
:
114.245073
pursos
114.243256
114243861 | 24.844866

114243252 | 24.845171 |

KR
4 kO
RRIPX (FElE)
2 —&
A =
IKIRERIPX (7K1%)

bsre rory DiTs — &
B DEL9 8524502 24.847381 —_—
PEfo¥ DE20 .
DE12Y, , DEITY . EHlR
/X7 bErey DE22
DEISY  pffas DE23 |38
D9 DE24 2
DE25

BETS DE13Y

DE43

DES

DE27
DE2
DE29
JE30
DE31
DE32
DE33
DE34
DE35
DE36
DE37
DE38
DE39
DE40
DEAL
DE42

N
[ DEooy |
[ DEo7y |
[ DEosy |
[ DEov |
[ DEw0vY |
[ DELY |
[ DELY |
[ DELy |
[ DEisy |
[ Driov |
[ e |
[ DEis |
[ DEL |
I
[ DE2i |
[ _DE» |
[ DE: |
[ DE2 |
[ DE25 |
[ D |
[ DEs |
[ DE» |
[ DEsI |
[ _DE3 |
ITEE
[ DEe 3
A
[ DEss |
[ DE |
[ DEw0_|
T
[ DE |

[ 114272758 |
[ 113271326 |
114271775

T
T13 2455





附图 15  角田村石壁坑地下水饮用水水源保护区控制点分布图

[image: image15.jpg].

JTO3Y

JT04Y. JT02Y . @15‘]
KA TR T
kO

JTOLY RIFEX (Bfiss)
-
. Rl





附图 16  田心村张家山林场枫树坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image16.png]o1y

W7

TXWY Tx10Y7
Py

%%

sy

TX04Y

TXISY

1 frx3o0
2034
TRAOF

XY
Axory

Fny

Axosy XY

0TS
O

2
34.793058]

;
X0y
Tx0Y
oy

2743051 735

TX06Y 2
TXO7Y | 38516923 | 2743051 | 113.167354]

8517069 | 2743173 | 114.168501|
2743220
31 2743153
8517098 | 2743075
113.168309
38517019 114168306
517323 | 2742806 | 11.171306]

68 | x| v | =m | 4§
16

79224

TXO08Y

79316

TXI3Y 79119

14Y

2.
2.
2,
24

2
2,
2
2,
24
2.
2.

790026

TXISY T14.170803] 24 759215
16Y 24.79035)

TXI7Y 114.166033 | 24.79004

TXISY

TX19Y

790197

792144

[ rxoiv |
| ooy |
| X0y |
| Txosv |
| _rxoev |
| o |
| xosv |
| xiov |
| X5y |
| Txisv |
| X7y |
| sy |
| xov |
| mx2ov |

X0y

79231

X2

&
791063

790098

2 FEZEEE

2

X25
TX26
X8
TX29 | 38517677 | 2743028 2
TX30 Tia.174097] 2479
™ 113.172676 | 24.79702)
T~ 5 35

24786823

24,
7]
7

791599

3
4
4
7
4
7
4
3

1Y Y Y
i

24 70708
2170673
%7
3743732 [ 113.161926] 247954
TX36 | 38516313 | 2743700 | 113.161332[ 24,79
X7 24755028
T FEZEIT 2705035
—

1
X33
TX34

-
=

KIRHPX (B
2 -
2
IKIRERIFX (KiEE)
—

I





附图 17  和平村吊子坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image17.jpg]HP15
HPILY HP14

HP10Y

HP5Y
HP22

HPAY,
HP20

HP7Y

HP02Y]
HR23

HP12Y
E)U}SD\

HPOLY \
N

24.781737
24.781239
[ 1Posy [su532621 [2741843 [114322574 24781088
41747 [114.321459 [24.780216

5 | 2741942 [114.321428[24.781982

| &8 | x [ v [ #@ | 48
11432
11432

24780224
[“posy [38532495 [ 2742031 [114321330 24782750
oy 38532456 [ 2742123 [114320947 24783612
s | (114326695 [24783270
[ip1e 38532710 [ 2742005 [114333860 (24784530
27279

38533

1)
229

1EHR





附图 18  上营村鱼政坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图

[image: image18.png]ARKR

SY15Y
5 Y ko
2 [ 114.150546 | 24.844285 | 3 p
IKRERPR (BEE)
- i
SYOIY T 24543296 R
TENETSET 5
s [ s [ oS |

v

SY02Y SY09Y

SYoy

|

27 24841753
T : 15
i KRR (7KiEk)
TENEEST ——
sy ol ' £ 2T TN/ MR
77 SS9 . R
s515947 | 279197 348740

FEREE

PRI
ik
1

v

TERETITS
319957

SY05Y,
SY06Y

2748931
113 199477

24,
24,
24,
;
24,
24.
7
24,

2 0
2
T
SY26_| 38! 2748612 24842450
s

SY24

779
ST
270

v assieles
Sv2o [ 38515935 | 2749260
svio a9
SY33 | 38515384 2749140 | 114.152205
241 | 2748962 | 114.150783 | 24.845624
1

»





附图 19  大水村双干坑地表水饮用水水源保护区控制点分布图
[image: image19.png]DS30

DS04Y

DS0sY

psioy ¥ R DS INSI8Y 1507y
DS12Y :
DSy

DSI3Y" " psiey

DS17Y

Ds14y

DS18Y, DSIHY

DS23

DS03Y

DS06Y

DS02Y.

5
DSOTY
Dsoy
DSOSy
DS0Y
Dsosy
DSO6Y

2 1

DSOS
DS
DSI0Y
DSIY
114251327
38525353 114.250616 | 24.738241
24738297
s 270053
017 247367
114.244233 | 24.739231
113243750

24,
DS07Y
24.742

B ES
4 BXO

IKRERIFX (BEER)

IGRIFIPX (K1)

—_ i
© R






附表   各饮用水源拐点坐标

表1  隘子镇石井饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	AS01Y
	113.923708
	24.584403
	38492273
	2720021

	AS02Y
	113.925622
	24.581268
	38492466
	2719673

	AS03Y
	113.927994
	24.580428
	38492707
	2719580

	AS04Y
	113.927931
	24.576899
	38492700
	2719189

	AS05Y
	113.924213
	24.578055
	38492323
	2719318

	AS06Y
	113.921772
	24.576872
	38492076
	2719187

	AS07Y
	113.920466
	24.577229
	38491944
	2719226

	AS08Y
	113.920334
	24.578591
	38491931
	2719377

	AS09Y
	113.915763
	24.580230
	38491468
	2719559

	AS10Y
	113.915658
	24.584056
	38491457
	2719983

	AS11Y
	113.913354
	24.585672
	38491224
	2720162

	AS12Y
	113.917745
	24.587279
	38491669
	2720340

	AS13Y
	113.920564
	24.586762
	38491954
	2720282

	AS14Y
	113.923363
	24.585327
	38492238
	2720123

	AS15Y
	113.909621
	24.579997
	38490845
	2719534

	AS16Y
	113.909105
	24.579969
	38490793
	2719530

	AS17Y
	113.909380
	24.581781
	38490821
	2719731

	AS18Y
	113.907913
	24.582977
	38490673
	2719864

	AS19Y
	113.908678
	24.583559
	38490750
	2719928

	AS20Y
	113.910263
	24.582193
	38490911
	2719777

	AS21Y
	113.910080
	24.580239
	38490892
	2719560

	AS22
	113.928474
	24.576192
	38492755
	2719111

	AS23
	113.927942
	24.574978
	38492701
	2718977

	AS24
	113.922159
	24.574732
	38492115
	2718950

	AS25
	113.915922
	24.573993
	38491483
	2718868

	AS26
	113.914513
	24.570899
	38491340
	2718525

	AS27
	113.918244
	24.566786
	38491718
	2718070

	AS28
	113.907744
	24.567639
	38490654
	2718165

	AS29
	113.901960
	24.568911
	38490069
	2718306

	AS30
	113.900930
	24.575730
	38489965
	2719061

	AS31
	113.901194
	24.580367
	38489992
	2719575

	AS32
	113.900851
	24.585263
	38489958
	2720117

	AS33
	113.903994
	24.593302
	38490276
	2721008

	AS34
	113.905610
	24.592548
	38490440
	2720924

	AS35
	113.909776
	24.586284
	38490862
	2720230


表2  建国村斜梅凹地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	AJ01Y
	113.914974
	24.622956
	38491391
	2724292

	AJ02Y
	113.915466
	24.622926
	38491440
	2724288

	AJ03Y
	113.915488
	24.622127
	38491443
	2724200

	AJ04Y
	113.914422
	24.620960
	38491335
	2724071

	AJ05Y
	113.912102
	24.620396
	38491100
	2724008

	AJ06Y
	113.911191
	24.620748
	38491007
	2724047

	AJ07Y
	113.911684
	24.621292
	38491057
	2724108

	AJ08Y
	113.914510
	24.622262
	38491344
	2724215

	AJ09Y
	113.914543
	24.623176
	38491347
	2724316

	AJ10
	113.911635
	24.619913
	38491052
	2723955

	AJ11
	113.912218
	24.616372
	38491111
	2723562

	AJ12
	113.911245
	24.616399
	38491013
	2723566

	AJ13
	113.910537
	24.620041
	38490941
	2723969


表3  井下村鸭麻坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标
	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	AX01Y
	113.917649
	24.646343
	38491663
	2726882

	AX02Y
	113.918101
	24.646162
	38491709
	2726862

	AX03Y
	113.917447
	24.645038
	38491642
	2726737

	AX04Y
	113.916302
	24.644799
	38491527
	2726711

	AX05Y
	113.914886
	24.643394
	38491383
	2726556

	AX06Y
	113.914001
	24.643796
	38491294
	2726600

	AX07Y
	113.915803
	24.645592
	38491476
	2726799

	AX08Y
	113.916973
	24.645914
	38491595
	2726835

	AX09Y
	113.917182
	24.646494
	38491616
	2726899

	AX10
	113.914274
	24.642658
	38491321
	2726474

	AX11
	113.910902
	24.640681
	38490980
	2726255

	AX12
	113.910800
	24.641582
	38490969
	2726355

	AX13
	113.913419
	24.643542
	38491235
	2726572


表4  五星村吊拐坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	AW01Y
	113.965582
	24.707260
	38496517
	2733628

	AW02Y
	113.965976
	24.706855
	38496557
	2733583

	AW03Y
	113.964897
	24.706195
	38496448
	2733510

	AW04Y
	113.963763
	24.705196
	38496333
	2733399

	AW05Y
	113.962185
	24.704631
	38496174
	2733337

	AW06Y
	113.961230
	24.704985
	38496077
	2733376

	AW07Y
	113.962250
	24.705783
	38496180
	2733464

	AW08Y
	113.964222
	24.706855
	38496380
	2733583

	AW09Y
	113.965288
	24.707556
	38496488
	2733660

	AW10
	113.961686
	24.703341
	38496123
	2733194

	AW11
	113.958691
	24.701308
	38495820
	2732968

	AW12
	113.958736
	24.702223
	38495824
	2733070

	AW13
	113.960882
	24.703891
	38496042
	2733255


表5  风度村石灰窑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	AF01Y
	114.000341
	24.681588
	38500035
	2730783

	AF02Y
	114.000115
	24.681183
	38500012
	2730739

	AF03Y
	113.996933
	24.682907
	38499690
	2730930

	AF04Y
	113.996118
	24.683071
	38499607
	2730948

	AF05Y
	113.996220
	24.683994
	38499617
	2731050

	AF06Y
	113.997034
	24.683836
	38499700
	2731033

	AF07Y
	113.997276
	24.684434
	38499724
	2731099

	AF08Y
	113.998249
	24.684261
	38499823
	2731080

	AF09Y
	113.997881
	24.683202
	38499786
	2730962

	AF10Y
	114.000268
	24.682093
	38500027
	2730839

	AF11
	113.995530
	24.682482
	38499548
	2730883

	AF12
	113.994461
	24.683069
	38499439
	2730948

	AF13
	113.994211
	24.683950
	38499414
	2731045

	AF14
	113.998106
	24.686554
	38499808
	2731334

	AF15
	113.998948
	24.686062
	38499894
	2731279


表6  甘太村下再地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SG01Y
	114.134644
	24.656401
	38513630
	2728000

	SG02Y
	114.134149
	24.656394
	38513580
	2727999

	SG03Y
	114.133918
	24.657292
	38513556
	2728099

	SG04Y
	114.133662
	24.657813
	38513530
	2728157

	SG05Y
	114.136015
	24.660065
	38513768
	2728406

	SG06Y
	114.135070
	24.660532
	38513673
	2728458

	SG07Y
	114.133993
	24.658457
	38513564
	2728228

	SG08Y
	114.134729
	24.657850
	38513638
	2728161

	SG09Y
	114.135145
	24.656531
	38513681
	2728015

	SG10
	114.135072
	24.661605
	38513673
	2728577

	SG11
	114.136263
	24.662959
	38513793
	2728727

	SG12
	114.137693
	24.663962
	38513938
	2728838

	SG13
	114.138038
	24.663110
	38513973
	2728744

	SG14
	114.137065
	24.662427
	38513874
	2728668

	SG15
	114.136128
	24.660981
	38513780
	2728508


表7  黄沙村岩子石坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标
	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SH01Y
	114.078346
	24.623019
	38507933
	2724298

	SH02Y
	114.078432
	24.622530
	38507942
	2724244

	SH03Y
	114.077927
	24.621399
	38507891
	2724119

	SH04Y
	114.077945
	24.620292
	38507893
	2723996

	SH05Y
	114.076780
	24.619030
	38507775
	2723856

	SH06Y
	114.075938
	24.619509
	38507689
	2723909

	SH07Y
	114.077050
	24.620729
	38507802
	2724044

	SH08Y
	114.077320
	24.622112
	38507829
	2724198

	SH09Y
	114.078114
	24.623417
	38507909
	2724342

	SH10
	114.075570
	24.618609
	38507652
	2723810

	SH11
	114.072514
	24.617645
	38507343
	2723703

	SH12
	114.071761
	24.618228
	38507266
	2723767

	SH13
	114.072901
	24.618995
	38507382
	2723852

	SH14
	114.075132
	24.619491
	38507608
	2723907


表8  江草村黄竹山地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SJ01Y
	114.151966
	24.699891
	38515378
	2732819

	SJ02Y
	114.151622
	24.700247
	38515343
	2732859

	SJ03Y
	114.152825
	24.701312
	38515465
	2732977

	SJ04Y
	114.154501
	24.700753
	38515634
	2732915

	SJ05Y
	114.156519
	24.699976
	38515839
	2732829

	SJ06Y
	114.155961
	24.699230
	38515782
	2732747

	SJ07Y
	114.154418
	24.699824
	38515626
	2732812

	SJ08Y
	114.153402
	24.700504
	38515523
	2732888

	SJ09Y
	114.152260
	24.699561
	38515408
	2732783


表9  温下村压吉山地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SW01Y
	114.047109
	24.627285
	38504770
	2724769

	SW02Y
	114.047469
	24.627321
	38504806
	2724773

	SW03Y
	114.047809
	24.624932
	38504841
	2724509

	SW04Y
	114.047324
	24.622824
	38504792
	2724275

	SW05Y
	114.046343
	24.622942
	38504692
	2724288

	SW06Y
	114.046821
	24.624983
	38504741
	2724514

	SW07Y
	114.046506
	24.627289
	38504709
	2724770

	SW08
	114.046981
	24.621249
	38504757
	2724101

	SW09
	114.046018
	24.621451
	38504660
	2724123


表10  月武村田一片乌龟坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SYT01Y
	114.028568
	24.625677
	38502893
	2724591

	SYT02Y
	114.028567
	24.626136
	38502893
	2724642

	SYT03Y
	114.032196
	24.625246
	38503260
	2724543

	SYT04Y
	114.033404
	24.625031
	38503382
	2724519

	SYT05Y
	114.032864
	24.624261
	38503328
	2724434

	SYT06Y
	114.030629
	24.624756
	38503101
	2724489

	SYT07Y
	114.028723
	24.625241
	38502908
	2724542

	SYT08
	114.034965
	24.625346
	38503540
	2724554

	SYT09
	114.036982
	24.625485
	38503745
	2724570

	SYT10
	114.037915
	24.624782
	38503839
	2724492

	SYT11
	114.037223
	24.624136
	38503769
	2724420

	SYT12
	114.036740
	24.624582
	38503720
	2724470

	SYT13
	114.035227
	24.624468
	38503567
	2724457

	SYT19
	114.045921
	24.614795
	38504650
	2723386


表11  月武村上河铜仔坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	SYX01Y
	114.031290
	24.645985
	38503168
	2726840

	SYX02Y
	114.031640
	24.646304
	38503203
	2726876

	SYX03Y
	114.033325
	24.645481
	38503374
	2726784

	SYX04Y
	114.034650
	24.645180
	38503508
	2726751

	SYX05Y
	114.034520
	24.644282
	38503495
	2726652

	SYX06Y
	114.033081
	24.644605
	38503349
	2726687

	SYX07Y
	114.031097
	24.645484
	38503148
	2726785

	SYX15
	114.031599
	24.645191
	38503199
	2726752


表12  潭坑村大坑迳地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	CT01Y
	114.361468
	24.867151
	38536530
	2751387

	CT02Y
	114.362040
	24.866963
	38536587
	2751366

	CT03Y
	114.362027
	24.865538
	38536586
	2751208

	CT04Y
	114.363192
	24.863212
	38536705
	2750951

	CT05Y
	114.362280
	24.862861
	38536613
	2750912

	CT06Y
	114.361068
	24.865313
	38536490
	2751183

	CT07Y
	114.361001
	24.866995
	38536482
	2751369

	CT08
	114.364819
	24.862253
	38536870
	2750845

	CT09
	114.366888
	24.861673
	38537079
	2750781

	CT10
	114.367030
	24.860801
	38537094
	2750685

	CT11
	114.364207
	24.861544
	38536808
	2750766


表13  远迳村菜子坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标
	编号
	东经（°）
	北纬（°）
	X
	Y

	MY01Y
	114.243733
	25.003462
	38524604
	2766460

	MY02Y
	114.244231
	25.003514
	38524654
	2766466

	MY03Y
	114.243629
	25.002353
	38524594
	2766337

	MY04Y
	114.244553
	25.001825
	38524687
	2766279

	MY05Y
	114.245925
	25.001808
	38524826
	2766277

	MY06Y
	114.245831
	25.000889
	38524817
	2766175

	MY07Y
	114.244779
	25.000935
	38524710
	2766180

	MY08Y
	114.244172
	24.999969
	38524649
	2766073

	MY09Y
	114.243195
	25.000170
	38524551
	2766095

	MY10Y
	114.243810
	25.001223
	38524612
	2766212

	MY11Y
	114.243223
	25.001486
	38524553
	2766241

	MY12Y
	114.242512
	25.000740
	38524482
	2766158

	MY13Y
	114.241263
	25.000810
	38524355
	2766166

	MY14Y
	114.240897
	25.001573
	38524318
	2766250

	MY15Y
	114.240481
	25.001835
	38524276
	2766279

	MY16Y
	114.240886
	25.002144
	38524317
	2766313

	MY17Y
	114.241852
	25.001585
	38524415
	2766252

	MY18Y
	114.242135
	25.001591
	38524443
	2766252

	MY19Y
	114.242748
	25.002861
	38524505
	2766393

	MY20Y
	114.243248
	25.003372
	38524555
	2766450

	MY21
	114.247589
	25.000896
	38524994
	2766176

	MY22
	114.250040
	25.001703
	38525241
	2766266

	MY23
	114.250425
	25.000857
	38525280
	2766172

	MY24
	114.248055
	25.000007
	38525041
	2766078

	MY25
	114.249579
	24.999189
	38525195
	2765987

	MY26
	114.249376
	24.998304
	38525175
	2765889

	MY27
	114.247703
	24.998842
	38525006
	2765949

	MY28
	114.246645
	25.000562
	38524899
	2766139

	MY29
	114.244339
	24.999201
	38524666
	2765988

	MY30
	114.247138
	24.997786
	38524949
	2765832

	MY31
	114.246792
	24.996924
	38524914
	2765736

	MY32
	114.243900
	24.998146
	38524622
	2765871

	MY33
	114.243247
	24.999207
	38524556
	2765988

	MY34
	114.241481
	24.999610
	38524378
	2766033

	MY35
	114.241721
	24.997953
	38524402
	2765849

	MY36
	114.240803
	24.997546
	38524310
	2765804

	MY37
	114.240444
	24.999158
	38524273
	2765982

	MY38
	114.239878
	25.001294
	38524216
	2766219


表14 罗坝镇东二小台地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	DE01Y
	38524713 
	2749036 
	114.244504 
	24.846171 

	DE02Y
	38524855 
	2749045 
	114.245904 
	24.846243 

	DE03Y
	38524924 
	2749205 
	114.246588 
	24.847685 

	DE04Y
	38524982 
	2749300 
	114.247162 
	24.848547 

	DE05Y
	38525048 
	2749416 
	114.247819 
	24.849596 

	DE06Y
	38525215 
	2749445 
	114.249475 
	24.849847 

	DE07Y
	38525218 
	2749345 
	114.249504 
	24.848945 

	DE08Y
	38525081 
	2749322 
	114.248150 
	24.848741 

	DE09Y
	38525035 
	2749206 
	114.247688 
	24.847696 

	DE10Y
	38524928 
	2748960 
	114.246621 
	24.845481 

	DE11Y
	38524864 
	2748927 
	114.245990 
	24.845177 

	DE12Y
	38524815 
	2748951 
	114.245503 
	24.845401 

	DE13Y
	38524771 
	2748945 
	114.245073 
	24.845346 

	DE14Y
	38524714 
	2748810 
	114.244505 
	24.844124 

	DE15Y
	38524588 
	2748813 
	114.243256 
	24.844152 

	DE16Y
	38524649 
	2748892 
	114.243861 
	24.844866 

	DE17
	38524587 
	2748925 
	114.243252 
	24.845171 

	DE18
	38524493 
	2748998 
	114.242324 
	24.845829 

	DE19
	38524502 
	2749170 
	114.242412 
	24.847381 

	DE20
	38524365 
	2749538 
	114.241069 
	24.850709 

	DE21
	38524414 
	2749612 
	114.241550 
	24.851370 

	DE22
	38524860 
	2749552 
	114.245964 
	24.850824 

	DE23
	38525006 
	2749669 
	114.247412 
	24.851873 

	DE24
	38525543 
	2749965 
	114.252729 
	24.854543 

	DE25
	38525599 
	2750748 
	114.253299 
	24.861611 

	DE26
	38525778 
	2750986 
	114.255075 
	24.863754 

	DE27
	38526138 
	2751086 
	114.258635 
	24.864648 

	DE28
	38526157 
	2750721 
	114.258817 
	24.861356 

	DE29
	38526645 
	2750448 
	114.263640 
	24.858883 

	DE30
	38526719 
	2750257 
	114.264374 
	24.857156 

	DE31
	38527378 
	2750221 
	114.270888 
	24.856815 

	DE32
	38527784 
	2750051 
	114.274908 
	24.855278 

	DE33
	38527567 
	2749910 
	114.272758 
	24.854005 

	DE34
	38527423 
	2749714 
	114.271326 
	24.852239 

	DE35
	38527469 
	2749377 
	114.271775 
	24.849197 

	DE36
	38527492 
	2749096 
	114.271992 
	24.846665 

	DE37
	38527089 
	2749004 
	114.268006 
	24.845839 

	DE38
	38526569 
	2748727 
	114.262859 
	24.843344 

	DE39
	38526318 
	2748758 
	114.260378 
	24.843633 

	DE40
	38525965 
	2748682 
	114.256884 
	24.842954 

	DE41
	38525872 
	2748450 
	114.255953 
	24.840862 

	DE42
	38525347 
	2748579 
	114.250763 
	24.842028 

	DE43
	38524819 
	2748711 
	114.245548 
	24.843234 


表15角田村石壁坑地下水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	JT01Y
	38524134 
	2750249 
	114.238794 
	24.857123 

	JT02Y
	38524167 
	2750277 
	114.239115 
	24.857381 

	JT03Y
	38524141 
	2750308 
	114.238867 
	24.857660 

	JT04Y
	38524107 
	2750282 
	114.238524 
	24.857426 


表 16田心村张家山林场枫树坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	TX01Y
	38516028 
	2743092 
	114.158502 
	24.79262653

	TX02Y
	38516190 
	2743140 
	114.160113 
	24.79305774

	TX03Y
	38516349 
	2743055 
	114.161681 
	24.79228611

	TX04Y
	38516441 
	2742913 
	114.162584 
	24.79099906

	TX05Y
	38516706 
	2742866 
	114.165206 
	24.79057203

	TX06Y
	38516904 
	2742929 
	114.167165 
	24.79113795

	TX07Y
	38516923 
	2743051 
	114.167354 
	24.79223981

	TX08Y
	38517069 
	2743173 
	114.168801 
	24.7933461

	TX09Y
	38517269 
	2743220 
	114.170780 
	24.79376835

	TX10Y
	38517343 
	2743153 
	114.171510 
	24.7931597

	TX11Y
	38517098 
	2743075 
	114.169086 
	24.79245762

	TX12Y
	38517019 
	2743013 
	114.168309 
	24.79190143

	TX13Y
	38517019 
	2742935 
	114.168306 
	24.79119089

	TX14Y
	38517323 
	2742806 
	114.171306 
	24.79002618

	TX15Y
	38517272 
	2742720 
	114.170804 
	24.78924813

	TX16Y
	38516982 
	2742842 
	114.167941 
	24.79035171

	TX17Y
	38516789 
	2742807 
	114.166033 
	24.79003999

	TX18Y
	38516394 
	2742824 
	114.162124 
	24.79019706

	TX19Y
	38516233 
	2743039 
	114.160531 
	24.79214395

	TX20Y
	38516137 
	2743046 
	114.159583 
	24.79220978

	TX21Y
	38516087 
	2743012 
	114.159087 
	24.79189847

	TX22
	38516098 
	2742919 
	114.159192 
	24.79106348

	TX23
	38516208 
	2742813 
	114.160283 
	24.79009837

	TX24
	38516626 
	2742368 
	114.164416 
	24.78608457

	TX25
	38517044 
	2742359 
	114.168541 
	24.78599584

	TX26
	38517768 
	2742452 
	114.175708 
	24.78682277

	TX27
	38517718 
	2742861 
	114.175218 
	24.79051843

	TX28
	38517566 
	2742980 
	114.173710 
	24.79159869

	TX29
	38517677 
	2743028 
	114.174813 
	24.79202397

	TX30
	38517604 
	2743229 
	114.174097 
	24.79384447

	TX31
	38517460 
	2743581 
	114.172676 
	24.7970215

	TX32
	38517154 
	2743583 
	114.169644 
	24.79704708

	TX33
	38516999 
	2743550 
	114.168110 
	24.79674413

	TX34
	38516958 
	2743611 
	114.167714 
	24.79729714

	TX35
	38516373 
	2743732 
	114.161926 
	24.79839971

	TX36
	38516313 
	2743700 
	114.161332 
	24.79810473

	TX37
	38516152 
	2743358 
	114.159735 
	24.79502506

	TX38
	38516099 
	2743161 
	114.159206 
	24.79324511


表17 和平村吊子坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	HP01Y
	38532942
	2741916
	114.325747 
	24.781737

	HP02Y
	38532822
	2741861
	114.324558 
	24.781239

	HP03Y
	38532621
	2741843
	114.322574
	24.781084

	HP04Y
	38532509
	2741747
	114.321459
	24.780216

	HP05Y
	38532444
	2741823
	114.320818
	24.780903

	HP06Y
	38532505
	2741942
	114.321428
	24.781982

	HP07Y
	38532835
	2741970
	114.324690
	24.782224

	HP08Y
	38532495
	2742031
	114.321330
	24.782780

	HP09Y
	38532456
	2742123
	114.320947
	24.783612

	HP10Y
	38532536
	2742150
	114.321738
	24.783853

	HP11Y
	38532594
	2742232
	114.322310
	24.784596

	HP12Y
	38532988
	2742005
	114.326202
	24.782538

	HP13
	38533038
	2742086
	114.326695
	24.783270

	HP14
	38532710
	2742225
	114.323460
	24.784530

	HP15
	38532549
	2742279
	114.321863
	24.785019

	HP16
	38532441
	2742273
	114.320797
	24.784969

	HP17
	38532385
	2742209
	114.320243
	24.784396

	HP18
	38532389
	2741888
	114.320274
	24.781493

	HP19
	38532369
	2741799
	114.320081
	24.780694

	HP20
	38532481
	2741695
	114.321183
	24.779753

	HP21
	38532629
	2741751
	114.322651
	24.780254

	HP22
	38532720
	2741807
	114.323544
	24.780760

	HP23
	38532803
	2741826
	114.324366
	24.780928


表18上营村鱼政坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	SY01Y
	38515217 
	2748814 
	114.150546 
	24.844285 

	SY02Y
	38515260 
	2748846 
	114.150977 
	24.844572 

	SY03Y
	38515429 
	2748826 
	114.152643 
	24.844391 

	SY04Y
	38515614 
	2748705 
	114.154474 
	24.843296 

	SY05Y
	38515845 
	2748551 
	114.156756 
	24.841905 

	SY06Y
	38515857 
	2748534 
	114.156872 
	24.841753 

	SY07Y
	38515945 
	2748581 
	114.157747 
	24.842175 

	SY08Y
	38515717 
	2748697 
	114.155492 
	24.843225 

	SY09Y
	38515590 
	2748848 
	114.154236 
	24.844595 

	SY10Y
	38515755 
	2748985 
	114.155872 
	24.845824 

	SY11Y
	38515788 
	2749024 
	114.156202 
	24.846179 

	SY12Y
	38515972 
	2749101 
	114.158025 
	24.846866 

	SY13Y
	38515947 
	2749197 
	114.157779 
	24.847740 

	SY14Y
	38515655 
	2748995 
	114.154887 
	24.845921 

	SY15Y
	38515454 
	2748931 
	114.152896 
	24.845339 

	SY16Y
	38515349 
	2748929 
	114.151859 
	24.845325 

	SY17Y
	38515173 
	2748904 
	114.150116 
	24.845096 

	SY18
	38515119 
	2748800 
	114.149579 
	24.844159 

	SY19
	38515109 
	2748688 
	114.149477 
	24.843153 

	SY20
	38515048 
	2748620 
	114.148875 
	24.842542 

	SY21
	38515327 
	2748478 
	114.151632 
	24.841250 

	SY22
	38515572 
	2748414 
	114.154054 
	24.840674 

	SY23
	38515723 
	2748428 
	114.155552 
	24.840794 

	SY24
	38515998 
	2748407 
	114.158270 
	24.840608 

	SY25
	38516027 
	2748518 
	114.158556 
	24.841610 

	SY26
	38516133 
	2748612 
	114.159605 
	24.842450 

	SY27
	38516165 
	2748897 
	114.159927 
	24.845029 

	SY28
	38516013 
	2749097 
	114.158423 
	24.846838 

	SY29
	38515935 
	2749260 
	114.157660 
	24.848302 

	SY30
	38515787 
	2749239 
	114.156196 
	24.848120 

	SY31
	38515606 
	2749264 
	114.154401 
	24.848344 

	SY32
	38515494 
	2749233 
	114.153296 
	24.848068 

	SY33
	38515384 
	2749140 
	114.152205 
	24.847225 

	SY34
	38515241 
	2748962 
	114.150783 
	24.845624 

	SY35
	38515206 
	2748954 
	114.150440 
	24.845553 


表19大水村双干坑地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	DS01Y
	38525991 
	2737577 
	114.256929 
	24.74270152

	DS02Y
	38525780 
	2737570 
	114.254841 
	24.74263612

	DS03Y
	38525706 
	2737649 
	114.254119 
	24.7433527

	DS04Y
	38525574 
	2737924 
	114.252818 
	24.74584048

	DS05Y
	38525508 
	2737849 
	114.252163 
	24.74516439

	DS06Y
	38525639 
	2737556 
	114.253449 
	24.74251131

	DS07Y
	38525369 
	2737587 
	114.250779 
	24.74279755

	DS08Y
	38525289 
	2737589 
	114.249990 
	24.7428209

	DS09Y
	38525161 
	2737602 
	114.248723 
	24.74293981

	DS10Y
	38524847 
	2737600 
	114.245627 
	24.74292752

	DS11Y
	38524889 
	2737509 
	114.246031 
	24.74210377

	DS12Y
	38524957 
	2737550 
	114.246705 
	24.742468

	DS13Y
	38525284 
	2737480 
	114.249940 
	24.74183119

	DS14Y
	38525120 
	2737307 
	114.248316 
	24.74027122

	DS15Y
	38525204 
	2737253 
	114.249149 
	24.73978456

	DS16Y
	38525424 
	2737468 
	114.251327 
	24.74171954

	DS17Y
	38525485 
	2737457 
	114.251927 
	24.74161911

	DS18Y
	38525353 
	2737082 
	114.250616 
	24.73824149

	DS19Y
	38525453 
	2737088 
	114.251603 
	24.73829661

	DS20Y
	38525618 
	2737455 
	114.253243 
	24.74160641

	DS21Y
	38525983 
	2737478 
	114.256854 
	24.7418011

	DS22
	38525895 
	2737315 
	114.255981 
	24.74033022

	DS23
	38525528 
	2737005 
	114.252341 
	24.73754543

	DS24
	38525404 
	2736917 
	114.251117 
	24.73675331

	DS25
	38525148 
	2737108 
	114.248590 
	24.73847801

	DS26
	38524707 
	2737191 
	114.244233 
	24.73923128

	DS27
	38524428 
	2737373 
	114.241480 
	24.74088326

	DS28
	38524484 
	2737617 
	114.242031 
	24.74308591

	DS29
	38524660 
	2737726 
	114.243780 
	24.74406868

	DS30
	38524901 
	2738014 
	114.246161 
	24.7466652

	DS31
	38525346 
	2738137 
	114.250566 
	24.74776653

	DS32
	38525498 
	2737998 
	114.252063 
	24.74650982

	DS33
	38525994 
	2737911 
	114.256968 
	24.74571189

	DS34
	38526141 
	2737792 
	114.258420 
	24.74463539

	DS35
	38526073 
	2737666 
	114.257739 
	24.74349949




