始兴县顿岗镇中心小学教学点线路改造工程招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 2019年12月18日 8:30－11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2019年12月18日 8:30－11:30 始兴县顿岗镇中心小学总务处 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2019年12月18日下午15:00 始兴县顿岗镇中心小学会议室 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2019年12月18日下午15:00 始兴县顿岗镇中心小学会议室 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 刘先生 13719776229 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县顿岗镇中心小学 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县顿岗镇教学点线路改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县顿岗镇教学点 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金(含预结算费用） |
| 5 | 工程投资 | 98674.05元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2020年1月30日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥2000元。若中标者则自动转为履约保证金(中标价的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位倒数2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照原件及复印件； （4）组织机构代码证原件及复印件； （5）税务登记证原件及复印件； （6）企业安全生产许可证原件及复印件； （7）资质证明。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）工程量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县顿岗镇中心小学

2019年12月13日

投标报价书

始兴县      小学：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县                   工程施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                               。                               （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

工程量清单报价表

项目：始兴县顿岗镇教学点线路改造工程（加盖学校公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
|  | 千家营小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6 |  |  | m单线 | 350 |  |  |  |
| 2 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制开关拆除 刀型开关 手柄式 | 1.控制开关拆除 刀型开关 手柄式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 220 |  |  |  |
| 5 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 440 |  |  |  |
| 6 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 组装型荧光灯具 单管 | 1.组装型荧光灯具 单管 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 9 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 8 |  |  |  |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配线 |  |  | m | 350 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 220 |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 450 |  |  |  |
| 14 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 空调配线 |  | m | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 15 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 16 | 风扇 | 1.风扇安装 吊风扇 |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 17 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千家营小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周所小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6 |  |  | m单线 | 230 |  |  |  |
| 21 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 控制开关拆除 刀型开关 手柄式 | 1.控制开关拆除 刀型开关 手柄式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 280 |  |  |  |
| 24 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 560 |  |  |  |
| 25 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 26 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 27 | 组装型荧光灯具 单管 | 1.组装型荧光灯具 单管 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 28 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 配线 |  |  | m | 230 |  |  |  |
| 30 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 260 |  |  |  |
| 32 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 520 |  |  |  |
| 33 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 空调配线 |  | m | 38 |  |  |  |
| 34 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 35 | 风扇 | 1.风扇安装 学校摇头风扇(含调速开关) |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 36 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 37 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周所小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大村至和鸿英希望小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6 |  |  | m单线 | 180 |  |  |  |
| 40 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 控制开关拆除 刀型开关 手柄式 | 1.控制开关拆除 刀型开关 手柄式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 42 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 220 |  |  |  |
| 43 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 440 |  |  |  |
| 44 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 45 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 46 | 组装型荧光灯具 单管 | 1.组装型荧光灯具 单管 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 47 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 16 |  |  |  |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 配线 |  |  | m | 180 |  |  |  |
| 49 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 50 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 200 |  |  |  |
| 51 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 420 |  |  |  |
| 52 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 空调配线 |  | m | 40 |  |  |  |
| 53 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 54 | 风扇 | 1.风扇安装 学校摇头风扇(含调速开关) |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 55 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 56 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
|  | 大村至和鸿英希望小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七北小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 59 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 60 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 18 |  |  |  |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 风扇 | 1.风扇安装 学校摇头风扇(含调速开关) |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 62 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 28 |  |  |  |
| 63 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七北小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贤丰小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 控制开关拆除 刀型开关 手柄式 | 1.控制开关拆除 刀型开关 手柄式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 230 |  |  |  |
| 67 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 460 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 68 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 17 |  |  |  |
| 69 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 17 |  |  |  |
| 70 | 组装型荧光灯具 单管 | 1.组装型荧光灯具 单管 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 71 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 18 |  |  |  |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 73 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 240 |  |  |  |
| 74 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 480 |  |  |  |
| 75 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 空调配线 |  | m | 28 |  |  |  |
| 76 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 18 |  |  |  |
| 77 | 风扇 | 1.风扇安装 学校摇头风扇(含调速开关) |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 78 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 79 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 80 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贤丰小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石人嶂小学 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 线码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 6 |  |  | m单线 | 180 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 82 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 1.成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 控制开关拆除 刀型开关 手柄式 | 1.控制开关拆除 刀型开关 手柄式 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 180 |  |  |  |
| 85 | 管内导线 导线截面(mm2以内) 6 | 1.管内导线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m单线 | 360 |  |  |  |
| 86 | 风扇拆除 吊风扇 | 1.风扇拆除 吊风扇 |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 87 | 风扇拆除 风扇调速开关 | 1.风扇拆除 风扇调速开关 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 88 | 组装型荧光灯具 单管 | 1.组装型荧光灯具 单管 |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 89 | 开关、按钮、插座 明装 | 1.开关、按钮、插座 明装 |  | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 配线 |  |  | m | 180 |  |  |  |
| 91 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 92 | 线槽 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | m | 180 |  |  |  |
| 93 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 360 |  |  |  |
| 94 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 空调配线 |  | m | 20 |  |  |  |
| 95 | 荧光灯 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 96 | 风扇 | 1.风扇安装 学校摇头风扇(含调速开关) |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：始兴县顿岗镇教学点线路改造 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |
| 97 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 98 | 插座 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 30 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 99 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石人嶂小学合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 101 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”；以上费用含税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：