    始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2019 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示

及安全饮水建议

	1
	始兴县沈所镇沈南
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	2
	始兴县永安大道中77号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	3
	始兴县兴平路423号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	4
	始兴县兴平路02号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	5
	始兴县北门路102号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
   2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2019 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示

及安全饮水建议

	6
	始兴县城北路62号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	7
	始兴县永安大道东13号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	8
	始兴县城东路338号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	9
	始兴县永安大道东306号
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	10
	始兴县X344附近
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
   2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2019 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示

及安全饮水建议

	11
	始兴县沈所镇
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	-----

	12
	始兴县城南镇
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月22日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	13
	始兴县顿岗镇
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月24日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	14
	始兴县太平镇
	花山水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月23日
	同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	15
	始兴县罗坝镇
	上岗饮水工程
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月24日
	同上
	经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。
	菌落总数不合格的检测值为1400CFU/ml（标准限值为≤500CFU/ml），总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>1600MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标时请及时咨询当地疾控机构（附联系方式），在疾控机构的指导下科学饮水。


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
   2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2019 年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示

及安全饮水建议

	16
	始兴县马市镇
	马市水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月23日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	----
	----

	17
	始兴县澄江镇
	澄江市政饮水工程
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月24日
	同上
	经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。
	总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>1600MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	总大肠菌群和耐热大肠菌群超标时请及时咨询当地疾控机构（附联系方式），在疾控机构的指导下科学饮水。

	18
	始兴县深渡水乡
	深渡水饮水工程
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月21日
	同上
	经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。
	总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>1600MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	总大肠菌群和耐热大肠菌群超标时请及时咨询当地疾控机构（附联系方式），在疾控机构的指导下科学饮水。

	19
	始兴县司前镇
	鱼叉坑饮水工程
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月21日
	同上
	经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。
	总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>1600MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	总大肠菌群和耐热大肠菌群超标时请及时咨询当地疾控机构（附联系方式），在疾控机构的指导下科学饮水。

	20
	始兴县隘子镇
	隘子水厂
	始兴县CDC
	始兴县CDC
	2019年10月21日
	同上
	经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。
	总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>1600MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	总大肠菌群和耐热大肠菌群超标时请及时咨询当地疾控机构（附联系方式），在疾控机构的指导下科学饮水。


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
   2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
