始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2020 年第 一 季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 始兴县沈所镇沈南沈所小学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 2 | 始兴县永安大道中77号县政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 3 | 始兴县太平镇兴平路279号美景园 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 4 | 始兴县兴平路02号墨江中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标同上 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 5 | 始兴县北门路102号蓉生建材 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |

| 6 | 始兴县城北路62号风度中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 始兴县343省道华达酒店 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 8 | 始兴县城东路338号始兴中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 9 | 始兴县永安大道东306号职业中学 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 10 | 太平镇河南路 62号逸夫小学, | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月14日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |

| 11 | 始兴县沈所镇政府大院内沈所镇政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 始兴县河南路192号城南镇政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 13 | 始兴县顿岗镇东北方向66米顿岗镇政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 14 | 始兴县北门路272号太平镇政府 | 花山水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 15 | 始兴县罗坝镇政府罗坝镇委 | 上岗饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>16MPN/100mL（标准限值为不得检出） | 供水单位须做好生活饮用水消毒工作，建议煮沸后饮用，并科学卫生用水。 |

| 16 | 始兴县马顺街73号马市镇政府 | 马市水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 始兴县商业街澄江镇附近澄江镇政府 | 澄江市政饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为>16MPN/100mL（标准限值为不得检出） | 供水单位须做好生活饮用水消毒工作，建议煮沸后饮用，并科学卫生用水。 |
| 18 | 始兴县深渡水乡深渡水街10号深渡水乡政府 | 深渡水饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 | 无 | 建议煮沸后饮用。 |
| 19 | 始兴县司前镇244省道附近司前镇政府 | 鱼叉坑饮水工程 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为9MPN/100mL（标准限值为不得检出） | 供水单位须做好生活饮用水消毒工作，建议煮沸后饮用，并科学卫生用水。 |
| 20 | 始兴县隘子镇隘子大街108号隘子镇政府 | 隘子水厂 | 始兴县疾控中心 | 始兴县疾控中心 | 2020年1月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标 | 经检测，结果为总大肠菌群超标。 | 总大肠菌群的检测值为9MPN/100mL（标准限值为不得检出） | 供水单位须做好生活饮用水消毒工作，建议煮沸后饮用，并科学卫生用水。 |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
           2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。