始兴县中等职业学校校园广播系统采购

招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 2020年6月29日 8:30－11:30 |
| 2 | 现场勘查 | 本采购不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2020年7月2日 8:30－11:30 始兴县中等职业学校团委办公室 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2020年7月2日下午16:30 始兴县中等职业学校行政会议室 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2020年7月2日下午16:30 始兴县中等职业学校行政会议室 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 陈先生 17703083077 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县中等职业学校 |
| 2 | 采购项目名称 | 始兴县中等职业学校校园广播系统采购 |
| 3 | 交货地点 | 始兴县中等职业学校 |
| 4 | 资金来源 | 学校公用经费 |
| 5 | 采购投资 | ¥138680.00元 |
| 6 | 采购规模 | 见采购量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 总价承包 |
| 8 | 采购工期要求 | 签订合同后30日历天内安装调试验收完成。 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的采购量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本采购设投标保证金为￥2700元。若中标者则自动转为质量保证金(中标价的5%）。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体采购量见采购量清单） |
| 14 | 合同款支付方式 | 验收合格后两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见采购投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照原件及复印件； （4）组织机构代码证原件及复印件； （5）税务登记证原件及复印件； 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）采购量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 采购量清单 | 采购量清单提供的采购数量不能修改，需填单价及合价，总价为本采购投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县中等职业学校

2020年6月28日

投标报价书

始兴县中等职业学校：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县中等职业学校校园广播系统采购招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                               。                               （小写￥          元 ）投标报价竞投承包上述采购，工期30日历天，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，货物质量达到合格。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同采购项目。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：采购量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

采购量清单报价表

项目：始兴县中等职业学校校园广播系统采购（加盖学校公章）

| 项目名称 | 项目特征（详细描述参数要求） | 采购数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园广播总机房 |  |  |  |  |  |
| IP网络主机 | ★ 1.采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 2.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 3.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况 4.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 5.服务器服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态；实现多路实时采播。 6.具有定时自动开关机功能。支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源，多级服务器(适合广域网大型项目)。 7.提供双保险功能，当服务器故障或感染病毒时，IP网络主控机可维持系统除点播和工作站登录外的基本广播功能；当主控机故障时，服务器也可接管系统，代为管理终端。 ★8.主机前面板一个音量调节，一个麦克风输入接口。 ★9.主机后面板一个后置喇叭接口，一个中置喇叭接口，一个低音。 ★10.主机整机自带键伸缩键盘，独立声卡。 规格参数 面板USB接口 USB 2.0 2个 音频输入 line in 3个，MIC输入 1个 电源、功耗 AC100-240V；≤300W 显示屏幕 17寸电阻式(四线)触控屏，TFT32位真彩色, 1024*768分辨率 CPU I5 四核（因配置不断升级，以实物为准） 硬盘 500G（因配置不断升级，以实物为准） 内存 DDR3 2G（因配置不断升级，以实物为准） 声卡 独立声卡 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样 8kHz～44.1kHz, 16位 传输位率 16kbps-192kbps 频 响 MIC: ≥70dB; 20Hz-20KHz 信噪比 LINE：70dB；MIC：60dB 失真度 1KHz<0.5% 输入电平 LINE：300mV； MIC：5mV 输出电平 0dBV 网络声音延迟 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms 音频接口 1路线路输入、1路线路输出、1路话筒输入 其他接口 1个 RJ45网口，4个 USB口 工作温度、湿度 -10℃～50℃, ≤80%RH（无结露） 网络广播控制系统软件功能： 1.系统采用C/S架构，基于Windows平台应用。 2.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 4.配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。 5.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。 6.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。 7.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 8.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 9.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 10.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。 11.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 12.单台服务器容量1000台分区终端。 13.服务器互联。 14.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。 ▲提供网络广播控制系统软件证书 ▲提供分区音量控制软件证书 ▲提供 IP网络主机高新技术产品证书 ▲提供中国节能环保产品证书 | 1 | 台 |  |  |
| 网络广播控制系统软件 | 网络广播控制系统软件（分控）功能： 1.系统采用C/S架构，基于Windows平台应用。 2.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。 3.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 4.配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。 5.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。 6.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。 7.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 8.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 9.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 10.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。 11.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 12.单台服务器容量1000台分区终端。 13.服务器互联。 14.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。 ▲提供网络广播控制系统软件证书 ▲提供分区音量控制软件证书 | 1 | 套 |  |  |
| 网络寻呼麦克风 | 1. 具有TFT真彩液晶屏,20个按键及指示灯,并具有专业寻呼话筒外型，启动时间小于1秒； 2. 内置扬声器，可实现双向通话，即可对终端进行呼叫或接受终端呼叫； 3. 可扩展多个分区选择器，每个分区选择器具有8个按键； 4. 可以对权限允许区域进行广播并具有提示音和红色提示灯，通话时指示灯自动点亮。并带话筒直接输入； 5. 可自动获取IP地址，有以太网口的地方即可接入，具有超强的跨网段能力 规格参数 电源, 功耗 DC9V, ≤5W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样 8kHz～44.1kHz, 16位 传输位率 8kbps-320kbps 信噪比 ≥90dB 频响 20Hz-20KHz 网络声音延迟 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms 显示屏 TFT 1.8寸屏, 分辨率128x160 音频接口 1路线路输入、1路线路输出 尺寸 243x120x50mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 前置放大器 | 1)多种、多个输入/输出口：5个话筒输入口；3个线路输入口；2个紧急输入口；4个输出口。 2)各通道独立音量控制 3)高音和低音音调控制 4)自动默音（0-30dB) 5)紧急输入无音量控制 性能规格表 话筒输入（MIC） MIC1 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC2 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC3 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC4 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC5 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 话筒输入（EMC） EMC1 : 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡 EMC2 : 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡 线路输出 1.0V 频 率响应 60Hz ~ 15k Hz (± 3dB) 非线性失真THD < 0.01% at 1k Hz 信号噪声比S/N >70 dB 音调调整范 BLSS:100 Hz(± 10 dB),TREBLE:12K Hz(± 10 dB) 默音抑制能 MIC输入时，MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3 信号衰减0~30 dB;EMC1~EMC2输入时，MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB 功能控制 音量调节八个,高、低调节各一个,电源开关一个 指示灯 POWER | 1 | 台 |  |  |
| 一拖四真分集无线话筒 | 真分集无线话筒 一拖四 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 空间最大使用范围150米，理想空间使用范围100米; 电容话筒。 话筒拾音距离40CM 技术参数： 类型：电容手持/领夹/头戴/鹅颈（可选择） 发射机 工作频率：550-980MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：100 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机 载波频率：550-980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16kHz | 1 | 套 |  |  |
| 天线放大器 | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，，提供4组电源输入给接收机使用，。 技术参数： 适用频带范围：500-900MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：400MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：170mA | 1 | 套 |  |  |
| 天线放大器延长线 | 20米专用延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 网络音频终端（机架） | 1. 具有3寸液晶屏(128x64)和红外遥控器，机架式设计； 2. 具有中英文菜单显示，可点播服务器节目内容，从本地线路输出； 3. 音频线路输出，接外部功放扩音； 4. 可根据声音自动或手动控制外部功放，受控电源最大输出功率1400W; 5. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间小于1秒； 6. 可选配1路24V强切模块，直接驱动四线制音控器(免24V强切电源)； 7. 具有1路短路激活输出接口； 8. 可自动获取IP地址，有以太网口地方即可接入； 规格参数： 电源, 功耗 AC220V,≤10W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 20Hz-20KHz 网络声音延迟 广播延迟≤100ms 输出功率 音频接口 1路线路输出 其他接口 1路强切音控器输出 ▲提供网络音频终端产品证书 | 1 | 台 |  |  |
| 系统定时器 | 1)电源定时控制器,采用中文液晶显示,可定时控制五路电源输出 2)可以设置节假日,使定时操作非常灵活,单键飞梭的使用操作更加方便快捷,可以帮你实现各种定时广播功能. 性能规格表 五路受控电源插座 输出容量电源输入总容量:AC220V,每个插座平均可分配承受负载能力220W(VA),当只有一个插座连接负载时可承受负载能力500W(VA). 警报激活输入口 一个 警报激活输出口 一个 警报激活电平 (0V)短路信号 钟声输出口 (CHIME) 一个 操作显示方式 液晶屏显示,全中文、功能操作菜单 可控制电源输出 五路,每个插座平均可分配承受负载能力220W(1A) 功能控制 单键飞梭一个,电源开关一个,手动控制开关五个(CH1-CH6). 指示灯 POWER,CH1~CH6. | 1 | 台 |  |  |
| 16路受控电源时序器 | 1)按顺序开启或关闭16路受控设备的电源 2)可以通过定时器自动控制或人工控制 3)插座总容量达4.5KVA 4)开关电源指示灯常亮 性能规格表 十六路受控电源 插座输出容量 电源输入总容量：AC220V10A,每个插座平均可分配承受负载能力200W（VA）, 只有一个插座连接负载时可承受负载能力4.5KW（VA） 定时器控制信号 短路信号,低电平激活 动作时间间隔 0.4S~0.5S 可控制电源输出 十六路（CH11~CH16）,总承受功率4.5KW 功能控制 定时器控制信号输入口一个,电源开关一个 指示灯 POWER、TIMER、CH1~CH16 保护 AC FUSE X 0.5AX1 电源线 (3X1.5mm) X 1.5M (标准） 电源 AC220V/50Hz | 1 | 台 |  |  |
| 广播中控台 | 1、金属支架 2、尺寸约为：1600*700*750mm | 1 | 张 |  |  |
| 主播台式电脑 | 1、CPU≥处理器I7； 2、主板： 英特尔300系列以上芯片组； 3、内存：配置≥8G DDR4 2666Mhz内存； 4、显卡：综合性能不低于英特尔630核芯显卡 5、声卡：集成HD Audio，支持2.1声道，3个（前2后1）音频I/O接口设计，为保证音频软件兼容性，需支持音频输入输出端口分离； 6、硬盘：1000GB 机械硬盘，预留1个M.2 PCIE硬盘扩展位； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、显示器：与主机同一品牌19.5寸WLED显示器； 9、接口≥8个USB接口（4个前置USB3.0、后置2个USB2.0+2个USB 3.0）、2个PS/2、1个VGA+1个HDMI（可实现高清视频显示输出和双屏显示）、1个串口； 10、电源：不低于110V/220V 180W节能电源； 11、机箱：机箱可立可卧，机箱体积不大于15L，具备蜂窝防尘网，前进后出直流风散热设计，具有专用资产铭牌L型微凹印设计，机箱具备防火阻燃设计； 12、键盘鼠标：PS/2防水功能键盘，具备放泼溅导水孔；USB防菌光电滚轮鼠标； | 1 | 套 |  |  |
| 机柜 | 42U，定制 | 1 | 台 |  |  |
| 交换机 | 8路交换机加光口，含转换口 | 1 | 台 |  |  |
| 总机房线材及配件 | 总机房线材及配件 | 1 | 项 |  |  |
| 二、升国旗广播设备 |  |  |  |  |  |
| 合并式定压功放 | 1、设有RCA插口，XLR插口 2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出 3、输出音量可调节 4、5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SINGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP” 5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能 6、散热风扇强制启动 中文性能规格参数: 额定输出功率 1000W 输出方式 4-16 ohms(Ω)定阻输出 1000W 70V(4.9 ohms(Ω)) 100V(10 ohms(Ω))定压输出 线路输入 10k ohms(Ω) < 1V ,不平衡 线路输出 10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 频率响应 50 Hz ~ 18k Hz (± 1.5 dB) 非线性失真THD <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 信号噪声比S/N >105 dB 阻尼系数 600 电压上升率 40V/uS 输出调整率 < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 功能控制 音量调节一个,电源开关一个 冷却方式 DC 12V FAN温控风冷方式 指示灯 电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PROT’, 高温:‘TEMP’ 保护 AC FUSE×20A AC FUSE×1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载 电源线 (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) 电源 AC 220V ± 10% 50-60Hz 电源消耗 1350W | 1 | 台 |  |  |
| 1号教学楼室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 2 | 只 |  |  |
| 旧实训楼室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 2 | 只 |  |  |
| 办公楼室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 2 | 只 |  |  |
| 线材 | 用RVV线，2*1.5蕊 | 1 | 批 |  |  |
| 管槽 | 根据现场情况定制 | 1 | 批 |  |  |
| 三、新实训大楼、饭堂、宿舍、1号和2号教学楼广播设备 |  |  |  |  |  |
| 新实训大楼室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 1 | 只 |  |  |
| 饭堂室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 1 | 只 |  |  |
| 宿舍室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 1 | 只 |  |  |
| 2号教学楼前置室外全天候音柱 | 最大功率：60 W 额定功率：40 W 灵敏度：94 dB 频率范围(-10dB)：120 Hz - 20 kHz 垂直开放角度：80° 水平开放角度：165° 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：250 Ω / 500 Ω 尺寸：145 × 620 × 123 mm 重量：5.65 kg 颜色：香槟色 防水防尘等级：IP × 6 材质（外壳和铁网）：铝型材和铁网 | 1 | 只 |  |  |
| 1号和2号教学楼广播设备改造 | 1号和2号教学楼广播设备改造 | 1 | 项 |  |  |
| 线材及配件 | 1、采用用RVV线，2*1.5蕊 2、部分地方走线槽 3、根据现场情况定制 | 1 | 批 |  |  |
| 四、操场室外广播系统 |  |  |  |  |  |
| 网络音频终端（机架） | 1. 具有3寸液晶屏(128x64)和红外遥控器，机架式设计； 2. 具有中英文菜单显示，可点播服务器节目内容，从本地线路输出； 3. 音频线路输出，接外部功放扩音； 4. 可根据声音自动或手动控制外部功放，受控电源最大输出功率1400W; 5. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间小于1秒； 6. 可选配1路24V强切模块，直接驱动四线制音控器(免24V强切电源)； 7. 具有1路短路激活输出接口； 8. 可自动获取IP地址，有以太网口地方即可接入； 规格参数： 电源, 功耗 AC220V,≤10W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样, 位率 8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响 ≥90dB, 20Hz-20KHz 网络声音延迟 广播延迟≤100ms 输出功率 音频接口 1路线路输出 其他接口 1路强切音控器输出 ▲提供网络音频终端产品证书 | 1 | 台 |  |  |
| 前置放大器 | 1)多种、多个输入/输出口：5个话筒输入口；3个线路输入口；2个紧急输入口；4个输出口。 2)各通道独立音量控制 3)高音和低音音调控制 4)自动默音（0-30dB) 5)紧急输入无音量控制 性能规格表 话筒输入（MIC） MIC1 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC2 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC3 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC4 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC5 : 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 话筒输入（EMC） EMC1 : 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡 EMC2 : 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡 线路输出 1.0V 频 率响应 60Hz ~ 15k Hz (± 3dB) 非线性失真THD < 0.01% at 1k Hz 信号噪声比S/N >70 dB 音调调整范 BLSS:100 Hz(± 10 dB),TREBLE:12K Hz(± 10 dB) 默音抑制能 MIC输入时，MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3 信号衰减0~30 dB;EMC1~EMC2输入时，MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30 dB 功能控制 音量调节八个,高、低调节各一个,电源开关一个 指示灯 POWER | 1 | 台 |  |  |
| 纯后级定压功放 | 1、设有RCA插口，XLR插口 2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出 3、输出音量可调节 4、5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SINGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP” 5、具有完善的输出短路保护和超温保护功能 6、散热风扇强制启动 中文性能规格参数: 额定输出功率 660W 输出方式 4-16 ohms(Ω)定阻输出 660W 70V(7.4 ohms(Ω)) 100V(15.1 ohms(Ω))定压输出 线路输入 10k ohms(Ω) < 1V ,不平衡 线路输出 10k ohms(Ω) 0.775V (0 dB) ,不平衡 频率响应 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB) 非线性失真THD <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 信号噪声比S/N >70 dB 阻尼系数 200 电压上升率 15V/uS 输出调整率 < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 功能控制 音量调节一个,电源开关一个 冷却方式 DC 12V FAN温控风冷方式 指示灯 电源:‘POWER’,消顶:‘CLIP’,信号:‘SINGNAL’,保护:‘PROT’, 高温:‘TEMP’ 保护 AC FUSE×15A AC FUSE×1,负载短路,温度过高 电源线 (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) 电源 AC 220V ± 10% 50-60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 豪华室外全天候音柱 | 最大功率：180 W 额定功率：120 W 灵敏度：100 dB 频率范围（-10dB)：150 Hz -16 kHz 额定输入电压：100 V / 70 V 额定阻抗：83 Ω / 167 Ω 尺寸(W*H*D)：227 x 1384 x 125 mm 喇叭单元尺寸：6.5" 重量：12.2 kg 材质：铝型材 | 4 | 只 |  |  |
| 室外号角喇叭 | 额定功率：50 W 灵敏度：105 dB 频率范围(-10dB)：400Hz - 6 kHz 开放角度(1KHz/-6dB)：150o 额定输入电压：100 V 额定阻抗：667 Ω / 333Ω 重量：2.5 kg 材质：ABS 颜色：白色 | 1 | 只 |  |  |
| 一拖四真分集无线话筒 | 真分集无线话筒 一拖四 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 空间最大使用范围150米，理想空间使用范围100米; 电容话筒。 话筒拾音距离40CM 技术参数： 类型：电容手持/领夹/头戴/鹅颈（可选择） 发射机 工作频率：550-980MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：100 信道间隔：300kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45kHz 音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 综合信噪比：＞95dB 综合失真：≤0.5% 工作距离：80m（在理想环境的情况下） 工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机 载波频率：550-980MHz（可调） 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 消耗功率：13W S/N信噪比：≥95dB T.H.D失真：＜0.5% 频率响应：60Hz -16kHz | 1 | 套 |  |  |
| 天线放大器 | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，，提供4组电源输入给接收机使用，。 技术参数： 适用频带范围：500-900MHz 输出/入增益： 0dB(频段中心） 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：400MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V 消耗电流：170mA 含15米延长线 | 1 | 套 |  |  |
| 天线放大器延长线 | 20米专用延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 机柜 | 12U，定制 | 1 | 台 |  |  |
| 总机房到宿舍楼光纤 | 光纤布置 | 1 | 批 |  |  |
| 交换机 | 8路交换机加光口，含转换口 | 1 | 台 |  |  |
| 功放到音柱线 | 用RVV线，2*1.5蕊 | 1 | 批 |  |  |
| 管槽 | 根据现场情况定制 | 1 | 批 |  |  |
| 设备安装调试费 | 设备安装调试费，含整套设备安装调试等。4人次/天，预计安装调试共10天，合计40人次 | 40 | 人次 |  |  |
| 拉杆音箱 | 1、12英寸以上拉杆移动音箱 2、大容量电池，9AH/12V，续航时间≥8H 3、蓝牙规格：V5.0 4、输出功率≥40W 5、噪音等级≤25dB 6、两支无线话筒 | 2 | 套 |  |  |

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：