    始兴县（市、区）用户水龙头水质监测信息公开表（  2020 年第 二 季度）

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示

及安全饮水建议

	1
	始兴县沈所镇沈南沈所小学
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	2
	始兴县永安大道中77号县政府
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	3
	始兴县太平镇兴平路279号美景园
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	4
	始兴县兴平路02号墨江中学
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标同上
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	5
	始兴县北门路102号蓉生建材
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	6
	始兴县城北路62号风度中学
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	7
	始兴县343省道华达酒店
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	8
	始兴县城东路338号始兴中学
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	9
	始兴县永安大道东306号职业中学
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	10
	太平镇河南路 62号逸夫小学,
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。


	11
	始兴县沈所镇政府大院内沈所镇政府
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月13日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	12
	始兴县河南路192号城南镇政府
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月15日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	13
	始兴县顿岗镇东北方向66米顿岗镇政府
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月17日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	14
	始兴县北门路272号太平镇政府
	花山水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月15日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	15
	始兴县罗坝镇政府罗坝镇委
	上岗饮水工程
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月17日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。


	16
	始兴县马顺街73号马市镇政府
	马市水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月14日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	17
	始兴县商业街澄江镇附近澄江镇政府
	澄江市政饮水工程
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月17日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。

	18
	始兴县深渡水乡深渡水街10号深渡水乡政府
	深渡水饮水工程
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月16日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	 建议煮沸后饮用。

	19
	始兴县司前镇244省道附近司前镇政府
	鱼叉坑饮水工程
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月16日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标

	经检测，结果为总大肠菌群、耐热大肠菌群超标。
	总大肠菌群和耐热大肠菌群的检测值为9MPN/100mL（标准限值为不得检出）
	供水单位须做好生活饮用水消毒工作，建议煮沸后饮用，并科学卫生用水。

	20
	始兴县隘子镇隘子大街108号隘子镇政府
	隘子水厂
	始兴县疾控中心
	始兴县疾控中心
	2020年4月16日

	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯（或游离余氯等消毒剂余量）等指标

	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	建议煮沸后饮用。


注：1.水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
           2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
