沈所镇中心小学厕所改造工程招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 2020年07月21日 8:30－11:30,15:00-17:00 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2020年07月24日 8:30－11:30,15:00-17:00 深圳市众鑫工程造价有限公司始兴分公司，地址：始兴县美景园风情街221号75铺 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2020年07月27日 9:00 深圳市众鑫工程造价有限公司始兴分公司，地址：始兴县美景园风情街221号75铺 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2020年07月27日 9:30 深圳市众鑫工程造价有限公司始兴分公司，地址：始兴县美景园风情街221号75铺 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 彭老师，18033321138 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县沈所镇中心小学 |
| 2 | 工程名称 | 沈所镇中心小学厕所改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 沈所镇中心小学 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金 |
| 5 | 工程投资 | 314100元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 8月30日前（根据学校实际） |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算。 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥ 6000 元。若中标者则自动转为履约保证金(中标价的2%），其余保证金当场退回 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 完工后扣除5%质保金，其余二年内付清。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的所有投标单位的报价平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。如有中标候选人报价相同，则以抽签的方式决定排行顺序。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具有房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑工程施工总承包三级（含三级） 以上资质，并且为始兴县住房和城乡建设管理局备案。 |
| 17 | 报名应提交材料 | 报名需带营业执照、资质证书、法人身份证复印件各1份，如非法人参加的还需有法人代表授权委托书和受委托人的身份证复印件，以上复印件均需加盖公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面 （2）目录 (3) 企业营业执照、资质证明、安全生产许可证。 (4）法定代表人资格证明 (5) 法人代表授权委托书 （6）投标承诺书 (7) 投标报价函 (8) 投标报价明细（报价必须计算总金额） 备注：投标文件需要装订成册，正本每页加盖公章，密封加盖公章，并注明投标项目名称、投标单位名称、递交时间和注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 招标代理费5000.00元，由中标单位支付，领取中标通知书时支付。 |

深圳市众鑫工程造价咨询有限公司始兴分公司

2020年 07月 21日

附件 1

投标承诺书

深圳市众鑫工程造价咨询有限公司始兴分公司：

感谢贵司邀请，我公司自愿参加贵司组织的招投标活动，经研究招标文件，我司承认贵司该工程招标文件的全部内容，并接受贵司询标释疑，在参加该项目的投标过程中，经我司委托人签字的投标书、询标书、投标承诺书，均是综合考虑了市场、施工技术、现场条件等因素，我公司均承认。若我公司中标，同意在接到中标通知后5日内与招标人签订完本项目的招标合同。若我公司在本次投标中未中标，我公司尊重贵司决定。

特此承诺。

投标单位（签字盖章）：

年   月  日

附件 2:

法定代表人资格证明书

致：

XXX ，现任我单位xxx职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 年 月 日

单位： （盖章）

代表人性别：   年龄：

身份证号码：

联系电话：

附：法定代表人身份证复印件（复印件要加盖单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 3

法定代表人授权书

致：

兹授权 XXX ，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权负责（处理）所有投标有关事项。

授权单位： （盖章）

法定代表人 （签名或盖私章）

签发日期： 年 月 日

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系电话：

附：代表人身份证复印件（复印件要加盖委托单位公章）

（身份证粘贴处）

附件 4

投标报价函

致：                  （招标人）

1、在研究                       招标文件、工程量清单后和其它相关文件，并对现场进行深入了解后，我方（即文末签名人），考虑了本企业的实力和特点，愿意接受招标文件的全部内容和条件，兹报价以（人民币大写）：          （小写）        竞投承包上述工程。

2、如我方中标，我方保证按合同条款、规范、图纸、工程量及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。

3、我方同意，从接收投标之日起60日历天内遵守本投标书，在此期限满之前的任何时候，本投标书一直对我方有约束力，并可随时接受中标。

4、我方明白招标方不一定要接纳收到的最低投报标价或任何投标报价的单位中标，也不须解释任何是否中标的原因。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件5 投标报价明细

| 沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 教学楼男厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 |  | 立面块料拆除 |  | 立面块料拆除 1.陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 201.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  | 平面块料拆除 1.块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 91.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002001 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 立面抹灰铲除 1.一般抹灰 砖、混凝土面 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011601001001 |  | 砖砌体拆除 |  | 拆除洗手池 1.废料外运：3km |  |  |  |  | m3 |  | 1.512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011601001002 |  | 砖砌体拆除 |  | 拆除尿槽 1.废料外运：3km |  |  |  |  | m3 |  | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011615001001 |  | 开孔(打洞) |  | 1.开孔打洞：(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2.废料外运：3km |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  | 块料楼地面 1.水泥砂浆找平层：20mm 湿拌抹灰砂浆 M15 2.300*300防滑砖 |  |  |  |  | m2 |  | 91.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2.5mm厚 |  |  |  |  | m2 |  | 292.744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011201001001 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.底层抹灰厚度：15mm 湿拌抹灰砂浆 M5 |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011204003001 |  | 块料墙面 |  | 块料墙面 1.1:2水泥砂浆 块料周长1300外 湿拌抹灰砂浆 M20 2.釉面砖300*600 |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。以上含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 |  | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面：15+5mm 湿拌抹灰砂浆 M20 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  |  |  |  | m2 |  | 84.328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010401012001 |  | 零星砌砖 |  | 1.砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 |  |  |  |  | m |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010401014001 |  | 砖地沟、明沟 |  | 1.1/2砖砌排水沟三面压光 |  |  |  |  | m |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010512008001 |  | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 1.不锈钢栏栅盖板 |  |  |  |  | m |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011210002001 |  | 金属隔断 |  | 1.不锈钢挡板 1.2厚 |  |  |  |  | m2 |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 |  |  |  |  | m |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃饰面层 |  |  |  |  | m2 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011505001001 |  | 洗漱台 |  | 1.大理石洗漱台（黑金沙） |  |  |  |  | m2 |  | 4.2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学楼男厕合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学楼女厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011605002002 |  | 立面块料拆除 |  | 立面块料拆除 1.陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 201.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011605001002 |  | 平面块料拆除 |  | 平面块料拆除 1.块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 91.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011604002002 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 立面抹灰铲除 1.一般抹灰 砖、混凝土面 2.废料外运：3km |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011601001003 |  | 砖砌体拆除 |  | 拆除洗手池 1.废料外运：3km |  |  |  |  | m3 |  | 1.512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011615001002 |  | 开孔(打洞) |  | 1.开孔打洞：(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体 2.废料外运：3km |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。以上含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011102003002 |  | 块料楼地面 |  | 块料楼地面 1.水泥砂浆找平层：20mm 湿拌抹灰砂浆 M15 2.300*300防滑砖 |  |  |  |  | m2 |  | 91.384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010904002002 |  | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2.5mm厚 |  |  |  |  | m2 |  | 292.744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.底层抹灰厚度：15mm 湿拌抹灰砂浆 M5 |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011204003002 |  | 块料墙面 |  | 块料墙面 1.1:2水泥砂浆 块料周长1300外 湿拌抹灰砂浆 M20 2.釉面砖300*600 |  |  |  |  | m2 |  | 408.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011406001002 |  | 抹灰面油漆 |  | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面：15+5mm 湿拌抹灰砂浆 M20 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 |  |  |  |  | m2 |  | 84.328 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011503001002 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 |  |  |  |  | m |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011505010002 |  | 镜面玻璃 |  | 1.镜面玻璃饰面层 |  |  |  |  | m2 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011505001002 |  | 洗漱台 |  | 1.大理石洗漱台（黑金沙） |  |  |  |  | m2 |  | 4.2625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建部分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学楼女厕合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 |  | 1.墙柱面活动脚手架 |  |  |  |  | m2 |  | 816.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 |  | 1.天棚面活动脚手架 |  |  |  |  | m2 |  | 168.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 水泥 3层以上6层以内 |  |  |  |  | t |  | 29.8248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 粤011703002002 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内 |  |  |  |  | m3 |  | 0.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。以上含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-土建部分 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 粤011703002003 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 砌块 3层以上6层以内 |  |  |  |  | m3 |  | 2.3571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 粤011703002004 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内 |  |  |  |  | m2 |  | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 粤011703002005 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以上6层以内 |  |  |  |  | m2 |  | 1036.489 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 粤011703002006 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 |  |  |  |  | t |  | 2.2507022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 粤011703002007 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 1.人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内 人工清运拆除废料的垂直运输 |  |  |  |  | m3 |  | 45.178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。以上含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |
| 沈所镇中心小学厕所改造工程-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 教学楼男厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 01B001 |  | 304不锈钢板尿槽 |  | 1.304不锈钢板尿槽 |  |  | m |  | 26.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031004006001 |  | 大便器 |  | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  |  | 组 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031004006002 |  | 大便器 |  | 1.坐式大便器安装 连体水箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031004014001 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031004003001 |  | 洗脸盆 |  | 1.洗手盆 |  |  | 组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030404033001 |  | 风扇 |  | 1.风扇安装 排气扇 2.300*300 40W |  |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 030411002001 |  | 线槽 |  | 线槽 1.难燃线槽：线槽断面周长（mm以内）120 |  |  | m |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 030411004001 |  | 配线 |  | 电线 1.线槽配线：导线截面(mm2以内) 2.5 |  |  | m |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030412005001 |  | 荧光灯 |  | LED灯泡 1.普通座灯头 圆形 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 031001006001 |  | 塑料管 |  | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 教学楼男厕合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 教学楼女厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031004006003 |  | 大便器 |  | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  |  | 组 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 031004006004 |  | 大便器 |  | 1.坐式大便器安装 连体水箱 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 031004014002 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031004003002 |  | 洗脸盆 |  | 1.洗手盆 |  |  | 组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030404033002 |  | 风扇 |  | 1.风扇安装 排气扇 2.300*300 40W |  |  | 台 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030411002002 |  | 线槽 |  | 线槽 1.难燃线槽：线槽断面周长（mm以内）120 |  |  | m |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030411004002 |  | 配线 |  | 电线 1.线槽配线：导线截面(mm2以内) 2.5 |  |  | m |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。以上含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |
| 沈所镇中心小学厕所改造工程-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沈所镇中心小学厕所改造工程-安装部分 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 18 |  | 030412005002 |  | 荧光灯 |  | LED灯泡 1.普通座灯头 圆形 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 031001006002 |  | 塑料管 |  | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 教学楼女厕合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |

以上含税