始环审〔2020〕22号

始兴县环境保护局关于中石油昆仑燃气有限公司广东分公司始兴县天然气利用项目环境影响报告表的

审批意见

中石油昆仑燃气有限公司广东分公司：

你公司报来《始兴县天然气利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

一、项目概况：中石油昆仑燃气有限公司广东分公司拟投资9565.91万元，建设始兴县天然气利用项目。该项目主要工程内容包括天然气门站与LNG气化站合建站和敷设管道。其中天然气门站与LNG气化站合建站选址始兴县太平镇赤土岭村东北面265m，占地约19.77亩，主要包括生产区和辅助生产区，生产区主要位于站场北面，设有LNG储存气化区，门站工艺装置区、LNG卸车区和排污池等；辅助生产区位于站场南面，设置有综合楼，辅助用房、消防水池、污水处理等设施。项目拟采用真空罐储存方案，设置一台150m3LNG立式储罐，年输气规模为0.14×108Nm3/a。项目燃气管道包括：高压燃气管道8.86km（起点韶关分输清管站，终点始兴天然气门站与LNG气化站合建站）；次高压燃气管道10.82km（起点始兴天然气门站与LNG气化站合建站，终点马市镇园区阀门井）；中压燃气管道6.1km（起点始兴天然气门站与LNG气化站合建站及中压管道，终点为始兴县华炬燃气发展有限公司、广东凤阁铝业有限公司及始兴县赛洁无纺布科技有限公司），以及公用工程、环保工程等。

二、建设单位在遵守环保及其他相关部门有关法律法规，并完善好天然气储存供应安全生产要求许可，认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，我局从环保角度考虑，原则同意该项目申报建设。

三、根据《报告表》评价，项目不新增废水排放量，运营期废气主要为SO2、NOx和烟尘，总量指标SO2：0.016t/a，NOx：0.051t/a，烟尘：0.009t/a。

四、项目在建设安装阶段及建成后的运营管理过程中应切实加强生态环境保护，严格按《报告表》要求落实好各项生态环境保护措施。

1、建设单位选址应符合《城镇燃气设计规划》（GB50028-2006）等规范要求，严格按环保有关要求和《报告表》提出的措施，认真落实好施工期建设过程中的各项污染防治措施和生态保护方案。施工期粉尘排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控限值要求；施工废水经隔油沉淀后回用于降尘，不外排；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），施工过程产生的垃圾及时分类清运。

2、施工期涉及穿越河流、公路、铁路、基本农田等，应按相关法律法规的要求，及时办理相关许可，科学、文明施工，在确保工程质量情况下尽量缩短施工周期，采取相应的水土流失防治和生态保护措施，及时将渣土进行回填上，降低施工过程对生态环境的影响。

3、项目运营期不产生生产废水，天然气门站与LNG气化站合建站生活废水通过自建的MBR污水处理设施处理后回用于绿化或道路清洗，不外排。

4、天然气门站与LNG气化站合建站燃气锅炉废气（NOx、SO2、烟尘）通过12m排气筒排放，执行锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。备用发电机尾气（NOx、SO2、烟尘）通过碱喷淋装置处理后不低于15m高空排放，执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准要求。厨房油烟通过安装油烟净化器处理后高空排放，执行饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）有关标准。放散管主要污染物为总烃、四氢噻吩，高空排放。

5、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，建立固体废物的分类收集、储运及处置系统。按要求设置好一般固废和危险废物暂存场所。门站运营期产生的废渣、MBR系统产生的污泥委托有处理能力的单位进行清运处置。LNG 储罐残液属于危险废物，必须按照危险废物有关管理规定进行暂存，并及时委托有资质的机构收集处理，完善好相关台账，生活垃圾收集后交由环卫部门清运。

6、运营期噪声主要为门站设备噪声，通过隔声降噪、加强厂区绿化等措施减少对周边影响，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4 类标准。

7、项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期进行环保设施的检查维护，建立完善好记录台账；定期监测，防止污染物超标排放。

8、项目在筹建施工和运营过程中，应高度重视环境安全及消防安全工作，科学优化设计方案，规范施工建设及运营维护安全操作流程；加强员工和管道沿线及门站周边居民安全宣传与教育，按相关规范要求配套建设好消防水池等应急设施，杜绝环境事故发生；强化应急演练，按要求编制突发环境事件应急预案并向生态环境部门备案。

五、项目竣工后，应及时申领国家排污许可证或填报排污登记，并按有关规定自行组织建设项目竣工环境保护验收。

- 如项目的性质、规模、地点、防治措施发生重大变动，须报环保部门重新审批。

始兴县环境保护局

2020年9月4日