始兴县太平镇中心幼儿园室内地胶铺设

招标文件

一、招标时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排（北京时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间 | 网上自行下载 |
| 2 | 现场勘查 | 本工程不安排现场勘查。 |
| 3 | 投标报名时间 地点 | 2021年1月8日 8:30－11:30 始兴县太平镇中心幼儿园 |
| 4 | 投标文件递交时间 递交地点 | 2021年1月8日下午15:00 始兴县太平镇中心幼儿园 |
| 5 | 开标时间 地点 | 2021年1月8日下午15:00 始兴县太平镇中心幼儿园 |
| 6 | 联系人 联系电话 | 邓先生：18038948688 |
| 备注 | 若在此表所安排时间内，投标人未能领取招标文件、报名、递交投标文件及参加开标会议（不论何种原因），则视为该投标人已放弃。 |  |

二、招标方案

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 始兴县太平镇中心幼儿园 |
| 2 | 工程名称 | 始兴县太平镇中心幼儿园室内地胶项目 |
| 3 | 建设地点 | 始兴县太平镇中心幼儿园 |
| 4 | 资金来源 | 上级资金 |
| 5 | 工程投资 | 172078元 |
| 6 | 建设规模 | 见工程量清单表 |
| 7 | 承包方式 | 施工总承包，总价承包 |
| 8 | 建设工期要求 | 2021年2月22日前完工 |
| 9 | 质量标准 | 达到合格标准 |
| 10 | 安全文明施工 | 按国家、省、市的有关要求 |
| 11 | 结算方式 | 按实际发生的工程量结算 |
| 12 | 投标保证金 | 本工程设投标保证金为￥3500元。若中标者则自动转为履约保证金。 |
| 13 | 报价方式 | 总价报价（具体工程量见工程量清单） |
| 14 | 工程款支付方式 | 工程完工验收合格两年内付清款，质量保证金如无质量问题一年后无息返还。 |
| 15 | 中标方法 | 设定最高投标限价（见工程投资）。 采用合理低价评标法。取经评审合格的投标单位第2~5名（如果评审合格的投标单位不足5名的，且至少3名取全部评审合格的投标单位）报价的平均值为参考值，以低于且最接近平均值的报价为第一中标候选人，除之外，以绝对值最接近平均值的报价依次为第二、第三中标候选人。 |
| 16 | 投标人资质等级要求 | 具体要求见公告。 |
| 17 | 报名应提交材料 | （1）单位介绍信； （2）法人代表授权委托书，法人代表、委托人身份证复印件； （3）营业执照原件及复印件； （4）组织机构代码证原件及复印件； （5）税务登记证原件及复印件； （6）厂家授权书和检测报告。 以上复印件各1份，均需加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件组成 | 投标文件需正本一本，副本两本。 每本投标文件需要有如下资料： （1）封面； （2）目录； （3）投标报价表； （4）工程量清单； （5）法人代表委托书； （6）授权人身份证复印件； （7）营业执照复印件； （8）组织机构代码证复印件； （9）税务登记复印件 （10）厂家授权书和检测报告。 以上材料均需加盖公章，材料不齐或不完整，当弃权处理。备注：投标文件用密信封密封并注明投标项目名称、投标单位名称，注明“于（开标时间）之前不准启封”字样。 |
| 19 | 废标及无效标书 | （1）没有按要求密封及报价的； （2）投标报价超过最高限价的； （3）不参加开标会的。（其它要求详见公告） |
| 20 | 工程量清单 | 工程量清单提供的工程数量不能修改，需填单价及合价，总价为本工程投标报价。 |
| 21 | 其它未尽事宜 | 其他未尽事实由发包人调整并及时通知各潜在投标单位。 |

始兴县太平镇中心幼儿园

年     月     日

投标报价书

始兴县太平镇中心幼儿园：

1．我方经现场勘察，仔细研究了始兴县太平镇中心幼儿园室内地胶项目施工竞争性招标文件的全部内容，愿意以总价人民币（大写）                               。                               （小写￥          元 ） 投标报价竞投承包上述工程，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格工程。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的限期内完成并移交全部合同工程。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本竞争性投标连同你方的中标通知书将构成我们双方之间合同遵守的文件，对双方具有约束力。

4．附：工程量清单报价表。

投标单位（人）：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月     日

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：始兴县太平镇中心幼儿园室内地胶项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 活动室、寝室、功能室、楼梯、走廊及室内地坪打磨清洗 | 1.地面打磨 |  | m2 | 956 |  |  |  |  |
| 2 | 011101005001 | 活动室、寝室、功能室、楼梯、走廊及室内地坪做自流平地面 | 1.环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面  |  | m2 | 956 |  |  |  |  |
| 3 | 011103001001 | 活动室、寝室、功能室、楼梯、走廊及室内地坪铺地胶 | 1.产品规格：耐磨层厚度≥mm，总厚度≥mm，宽幅m 2.产品结构：（紫外线光固化处理层，纯PVC耐磨层，网格玻纤布稳定层，无钙粉PVC发泡层）/（超强聚酯布稳定层结构） 3.成分检测：橡塑地板专用 4.邵氏硬度：75-100 5.加热翘曲：≤8mm 6.加热尺寸变化率：纵向≤0.40%，横向≤0.40% 7.气味等级：2级-微弱气味（最高等级为1级-无味） 8.产品符合欧盟最新REACH法规要求（201+4项） 9.产品色牢固：氙弧灯≥6级 10.耐磨性能：T级耐磨 11.耐化学性 ASTM F925-13 12.灰分检测 ≤10% 13.燃烧性能：（1）防火B1级(2）氧指数≥25% 14.耐污性能测试（包括但不限于酱、醋、油、碘酒） 15.抗菌活性检测（包括但不限于大肠杆菌、金黄色葡萄球菌） 16.吸音性能：计权规范化撞击声压级 52db 17.脚轮磨耗检测：负重≥90KG，30000转无可见破坏 18.残余凹陷：≤0.05 19.导热系数及热阻：EN 12667:2001（地暖专用） 20.防滑性能：≥R11 |  | m2 | 956 |  |  |  |  |

以上含税

投标单位（盖单位公章）

年    月    日

投标资料封面设置

投标项目： 投 标 人（盖公章）： 投标时间：