## 附件1
附件1
社会单位消防安全自查自改表
单位名称： 盖章 自查时间： 年 月 日 填表人： 审核人： 联系电话：
序号 | 项目 | 自查情况 | 对自查存在问题的整改情况
1 | 建筑、场所是否依法通过建设工程消防设计审核或备案 | □是 □否
2 | 建筑、场所是否依法通过建设工程消防验收或备案 | □是 □否
3 | 公众聚集场所投入使用、营业前是否通过消防安全检查 | □是 □否
4 | 是否确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理 | □是 □否
5 | 是否按规定定期进行防火检查，并填写检查记录 | □是 □否
6 | 是否制定灭火和应急疏散预案，并组织消防演练 | □是 □否 今年已消防演练 次
7 | 是否对新上岗员工进行岗前消防培训 | □是 □否 今年已培训员工 人
8 | 消防控制室值班人员是否经过培训，并持证上岗 | □是 □否 共有 人持证上岗
9 | 是否制定落实消防安全制度和消防安全操作规程 | □是 □否
10 | 是否配备设置基本的消防设施 | □是 □否 本单位主要的消防设施有：□消火栓系统□火灾自动报警系统□防排烟系统□自动喷水灭火系统□气体灭火系统□灭火器□应急照明灯□疏散指示标志□防火卷帘□其他系统
11 | 是否按规定定期对消防设施进行维修保养 | □是 □否
12 | 消防设施器材是否保持完好有效 | □是 □否 有故障的消防设施：
13 | 消防设施器材是否设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法 | □是 □否
14 | 是否存在占用、堵塞、锁闭疏散通道和安全出口行为 | □是 □否
15 | 是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁柵栏、障碍物 | □是 □否
16 | 是否违章搭建彩钢板临时建筑物 | □是 □否
17 | 是否建立动火作业审批制度，动火操作人员是否有相应资格 | □是 □否
18 | 生产、储存、经营场所是否与居住场所设置在同一建筑物内 | □是 □否 如设置在同一建筑物内，共住宿 人
19 | 单位是否建立专职消防队或志愿消防队 | □是 □否 专职消防队有 人，志愿消防队 人
20 | 其他情况
说明：此表为样式，各乡镇、各单位可根据实际，修订制定消防安全自查自改表。

## 附件2
附件2
公安消防部门、派出所消防监督检查统计表（ 月 日至 月 日）
填报单位： 填表人： 审核人： 填表人电话：
所在地 |  | 单位名称 | 单位地址 | 单位联系人电话 | 检查人员 | 检查时间 | 检查发现的问题 | 检查发出的文书
始兴县 | 乡镇
乡镇
乡镇
乡镇
说明：各乡镇、各部门可根据实际需要自行增加表格。

## 附件3
附件3
在建工程消防安全自查自改表
在建工程名称（盖章）： 自查时间： 年 月 日 填表人： 联系电话：
序号 | 项目 | 自查情况 | 对自查存在问题的整改情况
1 | 彩钢板搭建的住宿、办公等临时用房，彩钢板芯材是否达到A级不燃材料要求 | □是 □否
2 | 临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区是否相对独立设置 | □是 □否
3 | 施工现场是否按要求设置临时消防车道 | □是 □否
4 | 施工现场是否按要求设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施 | □是 □否 设有的临时消防设施有：
5 | 是否确定消防安全负责人和消防安全管理人 | □是 □否
6 | 施工区消防安全是否配有专人值守 | □是 □否
7 | 是否对现场施工人员进行过消防安全培训 | □是 □否
8 | 是否制定并落实防火和灭火应急预案 | □是 □否
9 | 是否定期进行消防安全检查 | □是 □否
10 | 是否制定并落实用火用电用气管理制度 | □是 □否
11 | 是否建立动火作业审批制度，动火操作人员是否有相应资格 | □是 □否
12 | 其他情况
说明：此表为样式，各乡镇、各单位可根据实际，修订消防安全自查自改表。